## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86547900-K | SOC ANONIMA VINA SANTA RITA | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Región del Maule | Curico | Sagrada Familia | Sagrada Familia, Región del Maule | Datum | 19 | 294332 | 6119387 | CANAL PIRIHUIN | DS 90-2000 | Tabla 1 | 111 | 2007-01-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 6 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 4 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 5 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 1 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 18 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 8 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 8 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 14 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 6 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 15 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 8 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 5 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 7 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 10 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 15 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 10 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 16 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 5 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 12 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 17 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 19 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 23 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 20 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 21 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 24 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 20 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 20 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 10 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 15 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 14 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 11 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 21 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 20 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 19 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 20 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 17 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 19 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 21 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 15 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 18 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 20 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 32 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 14 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 19 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 12 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 10 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 8 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 7 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 10 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 9 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 15 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 11 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 16 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 8 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 7 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | 200 | 6 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.11 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.35 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.36 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.61 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.83 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 3.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.41 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.17 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.64 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 1.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.49 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 1.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.69 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 9.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 2.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.77 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 4.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.53 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.7 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 6.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.6 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.7 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Fósforo | mg/L | 10 | 5.7 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86547900-K | SANTA RITA LONTUE | PUNTO 1 CANAL PIRIHUIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango