## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
81836000-2 | COPEFRUT S A | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Región del Maule | Curico | Romeral | Romeral, Región del Maule | Datum | 19 | 299451 | 6128133 | ESTERO GUAIQUILLO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2979 | 2007-09-28 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 96.2 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 96.2 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 92.9 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 92.9 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 88.4 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 88.4 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 84.9 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 84.9 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 70.6 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 70.6 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 73.4 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 73.4 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 83.6 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 83.6 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 69.8 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 69.8 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 58 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 58 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 51.1 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 51.1 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 51.4 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 51.4 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 53 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | 999999 | 53 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 4.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 11.95 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 3.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.65 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.02 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (ROMERAL) | PUNTO 1 ESTERO GUAIQUILLO | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %