## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
82002200-9 | COOP AGRICOLA REMOLACHERA NUBLE C A R LTDA | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Región de Ñuble | Diguillin | Bulnes | Bulnes, Región de Ñuble | Datum | 19 | 741227 | 5928513 | AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1142 | 2010-04-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 20 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 20 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 20 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 20 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 16 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 16 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 16 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 16 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 15 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 15 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 15 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 15 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 14 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 14 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 14 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 14 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 15 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 15 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 15 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | 50 | 15 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 20 | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Fósforo | mg/L | 10 | 3 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 50 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 30 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 10.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.47 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 20 | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 20 | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 20 | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 16 | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.87 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 11.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 16 | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 16 | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 16 | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.83 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.61 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.68 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 14 | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.87 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 14 | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 10 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 14 | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 14 | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 9.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.076 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Cloruros | mg/L | 400 | 29 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Cobre | mg/L | 1 | 0.128 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.14 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Fósforo | mg/L | 10 | 4.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.114 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.055 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Sulfato | mg/L | 1000 | 17.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 12.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Zinc | mg/L | 3 | 0.323 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA BULNES | PUNTO 1 AFLUENTE ESTERO GALLIPAVO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango