## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
88680500-4 | AGRICOLA SUPER LIMITADA | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Región Metropolitana | Melipilla | San Pedro | San Pedro, Región Metropolitana | Datum | 19 | 276405 | 6245173 | ESTERO SAN PEDRO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3695 | 2005-12-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | 200 | 76.17 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | 200 | 64.8 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | 200 | 68.26 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | 200 | 69.98 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | 200 | 67.94 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | 200 | 63.62 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | 200 | 86.4 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | 200 | 47.66 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | 200 | 70.03 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | 200 | 46.66 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | 200 | 69.98 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | 200 | 63.97 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cloruros | mg/L | 400 | 86.6 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 26 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.58 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cloruros | mg/L | 400 | 56.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.03 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.22 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cloruros | mg/L | 400 | 35 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.33 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Temperatura | °C | 35 | 24.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cloruros | mg/L | 400 | 34 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.38 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cloruros | mg/L | 400 | 33 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.84 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cloruros | mg/L | 400 | 30.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 39.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cloruros | mg/L | 400 | 33.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 9.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 33 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cloruros | mg/L | 400 | 48.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.61 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cloruros | mg/L | 400 | 37.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 37 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cloruros | mg/L | 400 | 49.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Temperatura | °C | 35 | 22.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.53 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cloruros | mg/L | 400 | 38.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 52 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Cloruros | mg/L | 400 | 37.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.74 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
88680500-4 | CERDOS LAS ARAÑAS - AGROSUPER | PUNTO 1 CANAL SAN PEDRO | Temperatura | °C | 35 | 26.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %