## CAUDAL
REGISTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MEDICIÓN CAUDAL, PH Y TEMPERATURA |  |  |  |  | Codigo | : R-GEN-AMB-07
[5 empty] | Fecha | : 22-04-2020
[5 empty] | Revisión | : 08
Responsable : | Jorge Montaña |  |  | PISCICULTURA Pedregoso
FECHA | CAUDAL [m3/d] | PH | TEMPERATURA [ºC] | CALIBRACION MEDIDOR PH |  |  | Días | TEMP MAX (°C) | PH |  | CAUDAL MAX [m3/dia]
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | FECHA | ESTADO | REALIZADO POR: |  |  | PH MIN | PH MAX
2024-05-02 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-06 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | OBSERVACIONES |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-09 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-10 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-14 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-15 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | NOTAS |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 1. Si el valor de PH es menor a 6.0 y mayor a 8.5 se debe realizar lo siguiente: |  |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-18 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | a. Volver a calibrar el equipo |  |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | b. Tomar nuevamente la medida |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | c. Si sigue fuera de rango se debe tomar una medicion en el estanque de cabecera |  |  | 21 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-23 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-24 | 131.5 | 6.8 | 7 | d. Se debe informar inmediatamente al Dpto de Medio ambiente |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-05-25 | 130.1 | 6.8 | 6.9 |  |  |  | 24 | 7 | 6.8 | 6.9 | 131.5
2024-05-26 | 132 | 6.9 | 7.2 | 2. Si el valor del caudal es mayor a 224.640 [m3/dia] se debe: |  |  | 25 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 130.1
2024-05-27 | 132 | 6.8 | 7.3 |  |  |  | 26 | 7.2 | 6.9 | 7 | 132
2024-05-28 | 134.2 | 6.8 | 6.8 |  |  |  | 27 | 7.3 | 6.8 | 7 | 132
2024-05-29 | 131.1 | 6.8 | 7 | a. Verificar estado del caudalimetro |  |  | 28 | 6.8 | 6.8 | 7 | 134.2
2024-05-30 | 135.3 | 6.8 | 6.8 | b. Bajar flujos de agua |  |  | 29 | 7 | 6.8 | 6.8 | 131.1
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 135.3
[7 empty] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B9: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000