## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
61103019-3 | ALA BASE N.1 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Región de Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta | Antofagasta, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 351699 | 7402283 | BAHIA DE ANTOFAGASTA | DS 90-2000 | Tabla 4 | 91 | 2008-01-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 353 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 353 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 353 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 354 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 356 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 364 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 354 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 355.5 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 355.7 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 355.7 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 355.6 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 357.6 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 357.6 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | 9999999 | 356.6 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 4.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.58 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 1.162 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.106 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 15.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.66 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 0.723 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.066 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.004 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 14 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.99 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 1.69 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.126 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 13.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 0.05 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.17 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.052 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.01 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 3 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.237 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 15 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.65 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 0.76 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.07 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.254 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 21 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.78 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 0.11 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.05 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 25 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.04 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 2.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 11 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 12.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 116 | 2024-09-01 | Autocontrol | 93,3 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.04 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 0.05 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.06 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.055 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 11 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 7.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 21 | 2024-09-01 | Remuestreo | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 41 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.89 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 1.09 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.042 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 17 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.08 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 1.35 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 31.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.249 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 18 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.066 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 17 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.08 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 1.35 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.249 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 18 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.066 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 31.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 14 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 1.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 4.69 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.15 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.022 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.005 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 27.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.165 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 13 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.005 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Arsénico | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | DBO5 | mgO2/L | 60 | 17 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.97 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Fósforo | mg/L | 5 | 2.37 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.03 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Manganeso | mg/L | 2 | 0.062 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Molibdeno | mg/L | 0.1 | 0.01 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | SAAM | mg/L | 10 | 0.045 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 100 | 20 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Zinc | mg/L | 5 | 0.059 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
61103019-3 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA BASE AEREA DE CERRO MORENO | C.MORENO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %