## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
78258990-3 | INVERTEC OSTIMAR S A | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Región de Coquimbo | Elqui | Coquimbo | Coquimbo, Región de Coquimbo | Datum | 19 | 259007 | 6650006 | BAHÍA TONGOY | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1031 | 2008-07-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 119.5 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 154.1 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 120.6 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 130.2 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 135.4 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 127.8 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 144.7 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 158.76 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 130.68 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | 9999999 | 158.76 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 47 | 2024-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 88.5 | 2024-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 94.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 20.2 | 2024-01-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 6 | 2024-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 54 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 20.2 | 2024-02-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 12 | 2024-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2024-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 17.7 | 2024-03-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 11 | 2024-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2024-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 17.2 | 2024-04-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 28 | 2024-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 13.2 | 2024-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2024-05-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 17 | 2024-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 77 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2024-06-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 13.3 | 2024-07-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 74 | 2024-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2024-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 15.88 | 2024-10-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.03 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 25 | 2024-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2024-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 52 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 15.39 | 2024-11-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.05 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Boro | mg/L |  | 2.244 | 2024-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Cloruros | mg/L |  | 17194 | 2024-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | DBO5 | m3/dia |  | 35 | 2024-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2024-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sulfato | mg/L |  | 2379.5 | 2024-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | Temperatura | °C |  | 15.7 | 2024-12-01 | Autocontrol
78258990-3 | INDUSTRIA INVERTEC OSTIMAR | O.GUANAYES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.88 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango