## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76005967-6 | MARINE GEL ANTARTIC S.A. | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Tierra del Fuego | Porvenir | BAHiA CHILOTA PORVENIR CAPITANIA 75 Porvenir, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 402173 | 4092661 | ESTRECHO DE MAGALLANES | DS 90-2000 | Tabla 5 | 363 | 2010-03-24 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 99.66 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 99.66 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 89.51 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 89.51 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 100.4 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 100.4 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 165.6 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 165.6 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 165.6 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 107.94 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 107.94 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 275.51 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 275.51 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 87.77 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 87.77 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 75.38 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 75.38 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 200.45 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 200.45 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 71.17 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 71.17 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 98.28 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 98.28 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 94.07 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | 9999999 | 94.07 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.87 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 3.43 | 2024-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 9.4 | 2024-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2024-01-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.06 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 10.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.69 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.65 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 4.04 | 2024-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 8.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.81 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.34 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.14 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 9.5 | 2024-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 9 | 2024-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2024-03-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.77 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 3.25 | 2024-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 8.6 | 2024-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.04 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.73 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2024-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Boro | mg/L |  | 2.9 | 2024-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Cloruros | mg/L |  | 17007 | 2024-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.85 | 2024-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1 | 2024-04-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.76 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 83 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 8.49 | 2024-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 3 | 2024-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.39 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 4.6 | 2024-05-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.24 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 69 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 7.61 | 2024-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 2.8 | 2024-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 3.3 | 2024-06-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.09 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.56 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.79 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 83 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 5.74 | 2024-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 4.2 | 2024-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 6.4 | 2024-07-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.97 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 4 | 2024-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 2.59 | 2024-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.12 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 25 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 3 | 2024-08-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.34 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 8.19 | 2024-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.21 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.85 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 7.08 | 2024-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 5.7 | 2024-09-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 3.9 | 2024-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 72 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 5.3 | 2024-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.19 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 8.02 | 2024-10-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.03 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 6.54 | 2024-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 5.3 | 2024-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 7.5 | 2024-11-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | DBO5 | mgO2/L |  | 2.57 | 2024-12-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.005 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 0.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 5.3 | 2024-12-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.06 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | Temperatura | °C |  | 7.1 | 2024-12-01 | Autocontrol
76005967-6 | PLANTA MARINE GEL ANTARTIC | M.G.ANTARTIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.04 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango