## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79784980-4 | CERMAQ CHILE S.A. | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | RUTA 9 NORTE KM 175 Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 377758 | 4123394 | ESTRECHO DE MAGALLANES | DS 90-2000 | Tabla 5 | 572 | 2010-05-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 361.98 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 675.74 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 631.21 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 527.82 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 433.79 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 706.23 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 502.59 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 675.99 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 561.65 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 467.24 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 467.24 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 394.7 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | 9999999 | 442.2 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 361.98 | 2024-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 8.9 | 2024-01-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.53 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 675.74 | 2024-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.58 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Cloruros | mg/L |  | 2402 | 2024-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | DBO5 | mgO2/L |  | 22.3 | 2024-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Fósforo | mg/L |  | 1 | 2024-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 4.61 | 2024-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sulfato | mg/L |  | 305 | 2024-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 631.21 | 2024-02-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 527.82 | 2024-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 7 | 2024-03-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.04 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.95 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 433.79 | 2024-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 55 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 7.2 | 2024-04-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.19 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.84 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 7.85 | 2024-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 706.23 | 2024-05-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.54 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 23 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 7.9 | 2024-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 502.59 | 2024-06-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 675.99 | 2024-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 42 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 2.6 | 2024-07-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.08 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 3.3 | 2024-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 561.65 | 2024-08-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.08 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 3.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 467.24 | 2024-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 5.82 | 2024-09-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 467.24 | 2024-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 35 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 5.8 | 2024-10-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.35 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 394.7 | 2024-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 3.9 | 2024-11-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Caudal | m3/dia |  | 442.2 | 2024-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Poder Espumógeno | mm | 5 | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | Temperatura | °C |  | 5.7 | 2024-12-01 | Autocontrol
79784980-4 | PISCICULTURA LOS CIPRESES | LOS CIPRESES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango