## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76727040-2 | MINERA CENTINELA | MICHILLA | MICHILLA | Región de Antofagasta | Antofagasta | Mejillones | Mejillones, Región de Antofagasta | Datum | 19 | 367364 | 7518116 | BAHIA MEJILLONES | DS 90-2000 | Tabla 5 | 916 | 2011-07-08 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 1266.42 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 591.45 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 791.31 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 581.99 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 698.8 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 601.43 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 882.32 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 1411.46 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 626.62 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 1.17 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 1040.33 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | 9999999 | 1163.08 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.199 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 21.7 | 2024-01-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1266.42 | 2024-01-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 23043 | 2024-01-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.922 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.63 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.79 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.031 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2024-01-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.262 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.93 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 13.9 | 2024-02-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 592.64 | 2024-02-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 23948 | 2024-02-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 2.83 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.93 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.312 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 38 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2024-02-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.213 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.92 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 2.34 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 14.3 | 2024-03-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 791.31 | 2024-03-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 20419 | 2024-03-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 1.38 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.461 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.83 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.022 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.052 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.436 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.866 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.87 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.79 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 13.3 | 2024-04-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 581.99 | 2024-04-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 22761 | 2024-04-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 6.9 | 2024-04-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.12 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.191 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.81 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.07 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 12.07 | 2024-05-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 698.8 | 2024-05-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 19764 | 2024-05-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 6.1 | 2024-05-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 2.16 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.33 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.15 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 35 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.436 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 12.9 | 2024-06-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 601.43 | 2024-06-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 20584 | 2024-06-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 9.8 | 2024-06-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 16.6 | 2024-07-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 882.32 | 2024-07-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 22608 | 2024-07-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 300 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 11 | 2024-07-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 2.13 | 2024-08-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1411.46 | 2024-08-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 20884 | 2024-08-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.182 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.79 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.022 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2024-08-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.96 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.874 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.425 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.514 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.012 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.187 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.94 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 86 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 12.2 | 2024-09-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 626.62 | 2024-09-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 22461 | 2024-09-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 9.2 | 2024-09-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.025 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 12 | 2024-10-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1.17 | 2024-10-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 21483 | 2024-10-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.323 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.522 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.69 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.025 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 68 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 10.68 | 2024-10-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.74 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.053 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 18.9 | 2024-11-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1040.33 | 2024-11-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 21282 | 2024-11-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.161 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.885 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 93 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 10.75 | 2024-11-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.75 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.378 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Boro | mg/L |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1163.08 | 2024-12-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cloruros | mg/L |  | 20138 | 2024-12-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.716 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | DBO5 | mgO2/L |  | 23 | 2024-12-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Estaño | mg/L | 1 | 0.394 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.88 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.11 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sulfato | mg/L |  | 3309 | 2024-12-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 85 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Temperatura | °C |  | 10.72 | 2024-12-01 | Autocontrol
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76727040-2 | MICHILLA | MICHILLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.49 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango