## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96854180-3 | TORALLA SOCIEDAD ANONIMA | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Camino Chonchi - Queilén Km. 6 6, Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 18 | 604028 | 5275838 | CANAL YAL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 266 | 2008-02-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 445.1 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 552.12 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 1857.34 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 1467 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 1467 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 940.3 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 901.6 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 1160.9 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 1080.6 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 566.3 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 595.1 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 707.6 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 683.2 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 560.6 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 589.2 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 745.3 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 767.6 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 1104 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 578.2 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | 9999999 | 755 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 334 | 2024-01-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 16.6 | 2024-01-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.26 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 73 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 17.5 | 2024-01-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.05 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.243 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.133 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Conductividad | uS/cm |  | 34231 | 2024-01-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 48.6 | 2024-01-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.96 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.035 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.046 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 7.78 | 2024-01-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 13 | 2024-01-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.097 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 36.2 | 2024-02-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 7.65 | 2024-02-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 37.7 | 2024-02-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 10.9 | 2024-02-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 15.5 | 2024-02-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.02 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.152 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Conductividad | uS/cm |  | 34027 | 2024-02-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 67.7 | 2024-02-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.021 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.017 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 16.6 | 2024-02-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 54 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2024-02-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.081 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.98 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.786 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.254 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Conductividad | uS/cm |  | 22 | 2024-03-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 79.3 | 2024-03-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.31 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.288 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.093 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 12.9 | 2024-03-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.15 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2024-03-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.233 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.888 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.14 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 34 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 41.9 | 2024-03-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5.38 | 2024-03-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 15.3 | 2024-03-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.764 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.175 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Conductividad | uS/cm |  | 21100 | 2024-04-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 279 | 2024-04-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.104 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.049 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 9.21 | 2024-04-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 51 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 13 | 2024-04-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.107 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 288 | 2024-04-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 9.94 | 2024-04-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 13.6 | 2024-04-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.22 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Conductividad | uS/cm |  | 28400 | 2024-05-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 194 | 2024-05-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 35.9 | 2024-05-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 85 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 11.7 | 2024-05-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.99 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.324 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.093 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Conductividad | uS/cm |  | 23714 | 2024-05-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 222 | 2024-05-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.27 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.105 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.036 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.011 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 9.06 | 2024-05-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 108 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 11.5 | 2024-05-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.054 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.415 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.136 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.07 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.022 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.012 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 84 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.122 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Conductividad(Carga Diaria) | uS/cm |  | 25291 | 2024-06-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 34.7 | 2024-06-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 6.5 | 2024-06-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 13 | 2024-06-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.701 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Conductividad(Carga Diaria) | uS/cm |  | 30146 | 2024-06-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 407 | 2024-06-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.72 | 2024-06-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 184 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 20.1 | 2024-06-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.226 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.019 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Conductividad | uS/cm |  | 19121 | 2024-07-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 134 | 2024-07-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.75 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.012 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 17.2 | 2024-07-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2024-07-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.038 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.65 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 41.9 | 2024-07-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 12 | 2024-07-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2024-07-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.771 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.127 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Conductividad | uS/cm |  | 20583 | 2024-08-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 116 | 2024-08-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.27 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.035 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 88 | 2024-08-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 52 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2024-08-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.145 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 21.2 | 2024-08-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 3.7 | 2024-08-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 47 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2024-08-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 9.5 | 2024-08-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2024-08-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.98 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aluminio | mg/L | 10 | 0.02 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Conductividad | uS/cm |  | 26526 | 2024-12-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 23.9 | 2024-12-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.09 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.073 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 9.1 | 2024-12-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2024-12-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Zinc | mg/L | 5 | 0.039 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | DBO5 | mgO2/L |  | 174 | 2024-12-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5.2 | 2024-12-01 | Autocontrol
96854180-3 | MITILIDOS TORALLA | TORALLA | Temperatura | °C |  | 13.4 | 2024-12-01 | Autocontrol