## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96989370-3 | RIO DULCE S A | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Región de los Lagos | Chiloe | Quellón | , , Quellón, Región de los Lagos | Datum | 18 | 615033 | 5224747 | BAHÍA DE QUELLÓN | DS 90-2000 | Tabla 5 | 271 | 2008-02-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1635 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1635 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 22 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 22 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 61.3 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 61.3 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 61.3 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 52.8 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 52.8 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1128 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1128.6 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1642 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1642 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1430 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1430 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1652 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1652 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1426 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1426 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1450 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1450 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1445 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1445 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1513 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | 9999999 | 1513 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.62 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.117 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.122 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.092 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 78 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.124 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 22 | 2024-01-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.912 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.02 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.112 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.09 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.066 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2000 | 2024-02-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.67 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.02 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.144 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.141 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.142 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.015 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.21 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 94 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.206 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.44 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Boro | mg/L |  | 2.44 | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cloruros | mg/L |  | 7410 | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Conductividad | uS/cm |  | 24725 | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Hierro Disuelto | mg/L |  | 3.86 | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 39.7 | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sulfato | mg/L |  | 918 | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Boro | mg/L |  | 2.47 | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cloruros | mg/L |  | 7410 | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Conductividad | uS/cm |  | 24725 | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Hierro Disuelto | mg/L |  | 3.86 | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 39.7 | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sulfato | mg/L |  | 918 | 2024-03-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.58 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.289 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.145 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.011 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 97 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.202 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 340 | 2024-04-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 3.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.29 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.011 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.086 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 73 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.072 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 140 | 2024-05-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.67 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.494 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.023 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.215 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.134 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.059 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 52 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.151 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.354 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.15 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.177 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.011 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 128 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.234 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.97 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.215 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.122 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.019 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.65 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 21 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.117 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-10-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.054 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.117 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.177 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 278 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.225 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.031 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.045 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.04 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 81 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.075 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.179 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Cobre | mg/L | 3 | 0.005 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.02 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 48 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.034 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.48 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.031 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.94 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Zinc | mg/L | 5 | 0.088 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96989370-3 | PLANTA DE CRIANZA Y ENGORDA DE SALMONIDOS EN CICLO CONTROLADO RIO DULCE | R.DULCE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol