## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76030472-7 | METHANEX CHILE SA | METHANEX | METHANEX.1 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 378973 | 4133528 | RADA PELICANO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 568 | 2010-05-12 | Si
76030472-7 | METHANEX CHILE SA | METHANEX | METHANEX.2 | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 378973 | 4133528 | RADA PELICANO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 568 | 2010-05-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado METHANEX.1 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado METHANEX.2 | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14882 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14629 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 228798 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 226236 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 314305 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 229619 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 230495 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 233023 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 232983 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 235403 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14711 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14252 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 196387.2 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 195264 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 15482.9 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 238992 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 238596 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 237866 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 238224 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 238284 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 237779 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14203 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14485 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14616 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 156744 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 142569 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 134446 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 136764 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14112 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 135852 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 130372 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 130399 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 124608 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 124640 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 125764 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 129528 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 176925 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 12206 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 121931 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 63678 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 71775 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 70272 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 11412 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 10880 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 68864 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 68864 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 67600 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 174712 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 179814 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 12030 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 12030 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14268 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 172401 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 168609.6 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 123934.3 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 168588 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13802.4 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 14529.2 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 172206 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 168021 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 169300 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 123178.3 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 15240 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13416 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 227856 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 229176 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 195460 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | 9999999 | 195431 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13680 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | 9999999 | 13896 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.61 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 63 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 19.3 | 2024-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 2.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.021 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17.8 | 2024-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.72 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.006 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 39 | 2024-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.16 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 39 | 2024-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.22 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.011 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 38 | 2024-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 3.77 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.009 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.019 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 26 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 37 | 2024-01-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.47 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.008 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.95 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.027 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 16.5 | 2024-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.92 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.009 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.028 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35 | 2024-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.85 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.007 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.019 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 37 | 2024-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.53 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.013 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 37 | 2024-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.16 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.022 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.017 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35.7 | 2024-02-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.69 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.052 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2024-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.87 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.028 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 35 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35 | 2024-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.69 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.015 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.055 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 62 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 38 | 2024-03-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.47 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.024 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 114 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 15.4 | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 2.21 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 80 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 18.4 | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.77 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.015 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 18.7 | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.88 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.012 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.03 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 110 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 33 | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.44 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.025 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 119 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34 | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.56 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.014 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.033 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 70 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34 | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.23 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.015 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 84 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34 | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.24 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.009 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 77 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 33 | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.41 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.013 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.021 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 33 | 2024-04-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.024 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 99 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 19.1 | 2024-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.91 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.039 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.023 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 89 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 32 | 2024-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.03 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.031 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.025 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 75 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36 | 2024-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.44 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 72 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 31 | 2024-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.31 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.027 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.017 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 29 | 2024-05-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.42 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 30 | 2024-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.39 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 92 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 31 | 2024-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.01 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 122 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 32 | 2024-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.65 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 31 | 2024-06-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.31 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 19.8 | 2024-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36 | 2024-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.012 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 89 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35 | 2024-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.52 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.015 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35 | 2024-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.32 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.006 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 38 | 2024-07-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.52 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 16.9 | 2024-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.32 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 19.8 | 2024-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.59 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 33 | 2024-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.52 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.027 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 31 | 2024-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.35 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 76 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 5 | 2024-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.05 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.016 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 4 | 2024-08-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17.6 | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cloruros | mg/L |  | 22512 | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sulfato | mg/L |  | 3235 | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.55 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17.6 | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.58 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.22 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 4 | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 4 | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cloruros | mg/L |  | 15127 | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.7 | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sulfato | mg/L |  | 2058 | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.12 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.008 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 5 | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.43 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 5 | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.33 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 40 | 2024-09-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17 | 2024-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.12 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 17.1 | 2024-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.24 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36 | 2024-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.45 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36 | 2024-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.89 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.007 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 36 | 2024-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.94 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.003 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34 | 2024-10-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.94 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 16.2 | 2024-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.72 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 49 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 18.1 | 2024-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.83 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35 | 2024-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.31 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 82 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 34 | 2024-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.25 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35 | 2024-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.79 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.86 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 18.9 | 2024-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.69 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.2 | Temperatura | °C |  | 16.7 | 2024-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.56 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 38 | 2024-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.43 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.004 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 39 | 2024-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.69 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 35 | 2024-12-01 | Autocontrol
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.24 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Manganeso | mg/L | 4 | 0.002 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Níquel | mg/L | 4 | 0.01 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76030472-7 | METHANEX | METHANEX.1 | Temperatura | °C |  | 37 | 2024-12-01 | Autocontrol