## Muestreo
F/H Muestreo | Servicio | Nro.Muestra | Punto | Causa | Muestra compuesta | T° Lab [°C] | pH-lab [-] | SST (mg/L) | DBO5 (mg/L) | AyG [mg/L] | NKT (mg/L) | CF [NMP/100 ml] | Cl Residual [mg/L] | Turbiedad [NTU] | pH Terreno [-] | Temperatura Terreno [°C]
2023-07-13 16:22 | Guanaqueros | 5648094 | afluente fernando cooper | Control AGV | No | [6 empty] | 4,0 E+00 | 0.58
2023-07-13 16:52 | Guanaqueros | 5648086 | piscina fernando cooper | Control AGV | No | 15.8 | 7.41 |  |  |  |  | 1,3 E+02
2023-07-13 16:54 | Guanaqueros | 5648093 | efluente fernando cooper | Control AGV | No | [6 empty] | 2,8 E+03
2023-07-14 10:20 | Guanaqueros | 5643228 | ENTRADA | Control AGV | No |  |  | 59.7 | 5 | 5.53 | 2.28 |  | 0.32 | 12 | 7.1 | 14.6
2023-07-14 10:20 | Guanaqueros | 5648236 | entrada fernando cooper | Control AGV | No | [6 empty] | 9,0 E+00 | 0.32 |  | 7.1 | 14.6
2023-07-14 10:30 | Guanaqueros | 5643263 | SALIDA 1 | Control AGV | No |  |  | 52 | 4 | 2.34 | 1.39 |  |  | 9.1 | 7.28 | 14.6
2023-07-14 10:40 | Guanaqueros | 5643254 | ESTANQUE 2 | Control AGV | No |  |  | 35 | 3 | 3.67 | 5.85 |  |  | 11 | 7.24 | 14.4
2023-07-14 10:50 | Guanaqueros | 5643233 | ESTANQUE 1 | Control AGV | No |  |  | 25 | 4 | 3.01 | 4.35 |  |  |  | 7.32 | 14.2
2023-07-14 11:00 | Guanaqueros | 5643272 | SALIDA 2 | Control AGV | No |  |  | 31 | 4 | 2.51 | 2.52 |  |  | 7.5 | 7.32 | 14.2
2023-07-14 11:00 | Guanaqueros | 5648238 | salida fernando cooper | Control AGV | No | [6 empty] | 2,0 E+00 |  |  | 7.32 | 14.2