|  | INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO DE ENSAYOS EULA-CHILE Laboratorio Acreditado NCh-ISO/IEC 17025:2017 |  |
| --- | --- | --- |
| Código: LEE-FOR-510-01 | Versión 5.0 | Inicio |

Informe Nº 415/2023

| : | Superintendencia de Medio Ambiente |
| --- | --- |
| : | Teatinos 280 piso 7, Santiago |
| : | Verónica González Delfín |
| : | No Aplica |
| : | Agua Superficial / Puntual (1) |
| : | No Aplica |
| : | No Aplica |
| : | Cotización N° 41/2023 |
| : | (2) |
| : | Cliente |
| : | 01/02/2023 09:45 h (1) |
| O : | 01/02/2023 13:07 h (1) |
| : | Lago Llanquihue (1) |
| : | 02/02/2023 |
| : | 28/03/2023 |
| : | No Aplica |

TITULAR DEL PROYECTO DIRECCIÓN FUENTE EMISORA SOLICITADO POR

FUENTE / ACTIVIDAD

TIPO DE MUESTRA / MUESTREO I.A. ANÁLISIS / CODIGO

I.A. MUESTREO / CODIGO PROGRAMA MUESTREO PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO MUESTREADO POR

FECHA Y HORA DE INICIO DE MUESTREO FECHA Y HORA DE TERMINO DE MUESTRE LUGAR DE MUESTREO

FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA EMISIÓN  DE INFORME INST GEST.AMB. APLICABLE

ANÁLISIS Y MÉTODOS ANALÍTICOS CENTRO EULA – Chile. Acreditado INN LE 239

DQO	: 5220 D Standard Methods for the examination of water and waste water 23th Edition.

Fósforo de Fosfato

Fósforo Total

Nitrato

: 4500 - P E Standard Methods for the examination of water and waste water 23th

Edition.

: LEE-MET-504-VAL-11 ver 02 Basado en: Standard Methods for the examination of water and waste water 23th Edition 3120 B

: 4110 B Standard Methods for the examination of water and waste water 23th Edition.

th

Nitrito

Nitrógeno Orgánico

(Kjeldahl) Nitrógeno Total

: 4500-NO2-B Standard Methods for the examination of water and waste water 23

Edition.

: 4500-Norg-B Standard Methods for the examination of water and waste water 23th

Edition.

: 4500-N C Standard Methods for the examination of water and waste water 23th

Edition.

Sílice

: 4500–SiO2 D Standard Methods for the examination of water and waste water 23

th

Edition.

Nota:

(1)  Información proporcionada por el Cliente.

(2)  Información no proporcionada por el Cliente.

Esta información es válida sólo en original y con el V° B° del Jefe de Laboratorio.

Este documento no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa del Centro EULA Chile.

“Los resultados indicados en este informe  se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo o muestreo”

|  | INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO DE ENSAYOS EULA-CHILE Laboratorio Acreditado NCh-ISO/IEC 17025:2017 |  |
| --- | --- | --- |
| Código: LEE-FOR-510-01 | Versión 5.0 |  |

Informe Nº 415/2023

| Parámetros en Agua Superficial (3) | Unidad | LD | 1 Ensenada Sup. | 3 Ensenada 30m | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 03-02-23 | 9:00 | 03-02-23 | 12:00 |
| Fósforo de Fosfato | mg P PO4/l | 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 13:00 |
| Fósforo Total | mg/l | 0,006 | <0,006 | <0,006 | 14-02-23 | 6:55 | 21-03-23 | 14:15 |
| Nitrato | mg N NO3/l | 0,001 | <0,001 | <0,001 | 02-02-23 | 9:40 | 02-02-23 | 20:22 |
| Nitrito | mg N NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 11:30 |
| Nitrógeno Orgánico (Kjeldahl) | mg/l | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 06-02-23 | 9:00 | 16-02-23 | 17:00 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 06-02-23 | 9:00 | 16-02-23 | 17:00 |
| Sílice | mg/l | 0,20 | 1,79 | 1,74 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 17:00 |

| Parámetros en Agua Superficial (3) | Unidad | LD | 4 Ensenada 50m | 13 Pto. Varas Sup. | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 03-02-23 | 9:00 | 03-02-23 | 12:00 |
| Fósforo de Fosfato | mg P PO4/l | 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 13:00 |
| Fósforo Total | mg/l | 0,006 | <0,006 | <0,006 | 14-02-23 | 6:55 | 21-03-23 | 14:15 |
| Nitrato | mg N NO3/l | 0,001 | <0,001 | <0,001 | 02-02-23 | 9:40 | 02-02-23 | 20:22 |
| Nitrito | mg N NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 11:30 |
| Nitrógeno Orgánico (Kjeldahl) | mg/l | 0,02 | 0,04 | 0,11 | 06-02-23 | 9:00 | 16-02-23 | 17:00 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 06-02-23 | 9:00 | 16-02-23 | 17:00 |
| Sílice | mg/l | 0,20 | 1,74 | 1,72 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 17:00 |

| Parámetros en Agua Superficial (3) | Unidad | LD | 14 Pto. Varas 15m | 15 Pto. Varas 30m | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 03-02-23 | 9:00 | 03-02-23 | 12:00 |
| Fósforo de Fosfato | mg P PO4/l | 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 13:00 |
| Fósforo Total | mg/l | 0,006 | <0,006 | <0,006 | 14-02-23 | 6:55 | 21-03-23 | 14:15 |
| Nitrato | mg N NO3/l | 0,001 | <0,001 | <0,001 | 02-02-23 | 9:40 | 02-02-23 | 20:22 |
| Nitrito | mg N NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 11:30 |
| Nitrógeno Orgánico (Kjeldahl) | mg/l | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 06-02-23 | 9:00 | 16-02-23 | 17:00 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,04 | 0,07 | 06-02-23 | 9:00 | 16-02-23 | 17:00 |
| Sílice | mg/l | 0,20 | 1,86 | 1,70 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 17:00 |

Nota:

(3)   Preservación y envases proporcionado por el Laboratorio de Ensayo EULA-Chile.

Esta información es válida sólo en original y con el V° B° del Jefe de Laboratorio.

Este documento no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa del Centro EULA Chile.

“Los resultados indicados en este informe  se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo o muestreo”

|  | INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO DE ENSAYOS EULA-CHILE Laboratorio Acreditado NCh-ISO/IEC 17025:2017 |  |
| --- | --- | --- |
| Código: LEE-FOR-510-01 | Versión 5.0 |  |

Informe Nº 415/2023

| Parámetros en Agua Superficial (3) | Unidad | LD | 16 Pto. Varas 50m | 17 Pto. Varas 80m | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 03-02-23 | 9:00 | 03-02-23 | 12:00 |
| Fósforo de Fosfato | mg P PO4/l | 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 13:00 |
| Fósforo Total | mg/l | 0,006 | <0,006 | <0,006 | 14-02-23 | 6:55 | 21-03-23 | 14:15 |
| Nitrato | mg N NO3/l | 0,001 | <0,001 | 0,003 | 02-02-23 | 9:40 | 02-02-23 | 20:22 |
| Nitrito | mg N NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 11:30 |
| Nitrógeno Orgánico (Kjeldahl) | mg/l | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 06-02-23 | 9:00 | 16-02-23 | 17:00 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 06-02-23 | 9:00 | 16-02-23 | 17:00 |
| Sílice | mg/l | 0,20 | 1,72 | 2,00 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 17:00 |

| Parámetros en Agua Superficial (3) | Unidad | LD | 25 Ensenada Lit. A Sup | Pto. Varas Litoral Sup. | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 03-02-23 | 9:00 | 03-02-23 | 12:00 |
| Fósforo de Fosfato | mg P PO4/l | 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 13:00 |
| Fósforo Total | mg/l | 0,006 | <0,006 | <0,006 | 14-02-23 | 6:55 | 21-03-23 | 14:15 |
| Nitrato | mg N NO3/l | 0,001 | <0,001 | <0,001 | 02-02-23 | 9:40 | 02-02-23 | 20:22 |
| Nitrito | mg N NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 11:30 |
| Nitrógeno Orgánico (Kjeldahl) | mg/l | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 06-02-23 | 9:00 | 16-02-23 | 17:00 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 06-02-23 | 9:00 | 16-02-23 | 17:00 |
| Sílice | mg/l | 0,20 | 2,10 | 1,72 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 17:00 |

Esta información es válida sólo en original y con el V° B° del Jefe de Laboratorio.

Este documento no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa del Centro EULA Chile.

“Los resultados indicados en este informe  se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo o muestreo”

|  | INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO DE ENSAYOS EULA-CHILE Laboratorio Acreditado NCh-ISO/IEC 17025:2017 |  |
| --- | --- | --- |
| Código: LEE-FOR-510-01 | Versión 5.0 | Final |

Informe Nº 415/2023

| Parámetros en Agua Superficial (3) | Unidad | LD | Pto. Varas Litoral 10 | Pto. Varas Litoral 20 | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 03-02-23 | 9:00 | 03-02-23 | 12:00 |
| Fósforo de Fosfato | mg P PO4/l | 0,004 | < 0,004 | < 0,004 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 13:00 |
| Fósforo Total | mg/l | 0,006 | <0,006 | <0,006 | 14-02-23 | 6:55 | 21-03-23 | 14:15 |
| Nitrato | mg N NO3/l | 0,001 | <0,001 | <0,001 | 02-02-23 | 9:40 | 02-02-23 | 20:22 |
| Nitrito | mg N NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 11:30 |
| Nitrógeno Orgánico (Kjeldahl) | mg/l | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 06-02-23 | 9:00 | 16-02-23 | 17:00 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 06-02-23 | 9:00 | 16-02-23 | 17:00 |
| Sílice | mg/l | 0,20 | 1,79 | 1,78 | 02-02-23 | 9:43 | 02-02-23 | 17:00 |

Johanna Beltrán C. Jefe Laboratorio

Esta información es válida sólo en original y con el V° B° del Jefe de Laboratorio.

Este documento no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa del Centro EULA Chile.

“Los resultados indicados en este informe  se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo o muestreo”