## INFORME
N° Ingreso: |  | 055/23 | [16 empty] | N° Ingreso : | [11 empty] | 055/23 | [7 empty] | N° Ingreso : |  |  |  | 055/23
Tipo de muestra: |  | CLOROFILAS | [16 empty] | Tipo de muestra: | [11 empty] | CLOROFILAS | [7 empty] | Tipo de muestra: |  |  |  | CLOROFILAS
Procedencia de la muestra: |  | LAGO LLANQUIHUE | [16 empty] | Procedencia de la muestra: | [11 empty] | LAGO LLANQUIHUE | [7 empty] | Procedencia de la muestra: |  |  |  | LAGO LLANQUIHUE
Fecha ingreso muestras: |  | 2023-03-22 | [16 empty] | Fecha ingreso muestras: | [11 empty] | 2023-03-22 | [7 empty] | Fecha ingreso muestras: |  |  |  | 2023-03-22
Fecha emisión del informe: |  | 2023-07-18 | [16 empty] | Fecha emisión del informe: | [11 empty] | 2023-07-18 | [7 empty] | Fecha emisión del informe: |  |  |  | 2023-07-18
N° Muestra | NOMBRE ESTACIÓN | Parámetros de Terreno | [16 empty] | Parámetros | N-(NO2-+NO3-) |  | Ò N-(NO3-) |  | N-NO2- | N -NH4 |  | N-Kjeldahl Total | Nitrogeno Total | CLOROFILA "a" |  | Ò FOSFORO TOTAL |  | Ò P-PO4-3 |  | Ò SILICE |  | Ò D.Q.O.
|  | Fecha | Hora | Temp. | Humedad | Presión | velocidad del | Estado del | nubosidad | Profundidad | Transparencia | Profundidad real | Temperatura | Conductividad | pH | O.D | O.D | Turbiedad | Metodología | LADGA-ITM-21 |  | LADGA-ITM-21 |  | Método SM 4500-NO2-B. | HACH 8038 |  |  | Calculo | SCOR-Unesco (1) |  | SM 4500-P J- P E |  | Método SM 4500- PE. |  | LADGA-ITM-20 |  | LADGA-ITM-19 |  | OBSERVACIONES:
|  | muestreo | muestreo | ambiental ºC | relativa % | atmosférica (mbar) | viento (m/seg) | tiempo | (octavos) | maxima (m) | secchi (m) | muestreo (m) | muestra °C | µS/cm a 25°C | a 25°C | mg/L | % sat. | NTU | Límite Detección | L.D: 0,050 mg/L |  | L.D: 0,050 mg/L |  |  | 0,03 mg/L |  |  |  | s/L.D. (µg/L) |  | L.D: 0,008 mg/L |  | L.D: 0,008 mg/L |  | L.D: 1,00 mg/L |  | L.D: 3,0 mg/L
[9 empty] | ∆ | [9 empty] | N° Muestra | [21 empty] | * | PARAMETRO DE TERRENO NO MEDIDO
1 | Ensenada Superficial | 2023-03-15 | 12:28 | 14.4 | 78.1 | 1012 | 2.2 | Nublado | 8/8 | 162 | 15.5 | Superficial | 17.37 | 92.17 | 7.83 | 9.49 | 99.25 | * | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.6227 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  |  | ** | ANALISIS NO SOLICITADOS
2 | Ensenada 15 m | 2023-03-15 | 12:28 | 14.4 | 78.1 | 1012 | 2.2 | Nublado | 8/8 | 162 | 15.5 | 15 | 17.22 | 92.2 | 7.83 | 9.43 | 97.95 | * | 2 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.49265 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  |  | *** | NO SE REGISTRARON DATOS IN SITU YA QUE SONDA SE QUEDÓ SIN BATERIA
3 | Ensenada 30 m | 2023-03-15 | 12:28 | 14.4 | 78.1 | 1012 | 2.2 | Nublado | 8/8 | 162 | 15.5 | 30 | 17.15 | 92.1 | 7.82 | 9.34 | 96.9 | * | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.4929 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  |  | (1) | ESPECTROFOTOMETRIA ABSORCIÓN MOLECULAR (Ecuación SCOR-Unesco)
4 | Ensenada 50 m | 2023-03-15 | 12:28 | 14.4 | 78.1 | 1012 | 2.2 | Nublado | 8/8 | 162 | 15.5 | 50 | 12.93 | 91.5 | 7.58 | 9.89 | 93.7 | * | 4 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.6227 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  |  | ∆ | NUBOSIDAD EN OCTAVOS: SOLO CON ESTADO DEL TIEMPO NUBLADO
5 | Ensenada 80 m | 2023-03-15 | 12:28 | 14.4 | 78.1 | 1012 | 2.2 | Nublado | 8/8 | 162 | 15.5 | 80 | 11.07 | 91.55 | 7.54 | 9.94 | 90.3 | * | 5 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.7337 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
6 | Ensenada 100 m | 2023-03-15 | 12:28 | 14.4 | 78.1 | 1012 | 2.2 | Nublado | 8/8 | 162 | 15.5 | 100 | 10.77 | 91.5 | 7.54 | 9.94 | 89.65 | * | 6 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.453 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
7 | Puerto Octay 2 Superficial | 2023-03-16 | 10:48 | 13.7 | 65 | 1013 | 0 | Nublado | 8/8 | 135 | 13.5 | Superficial | *** | *** | *** | *** | *** | * | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.52175 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
8 | Puerto Octay 2 15 m | 2023-03-16 | 10:48 | 13.7 | 65 | 1013 | 0 | Nublado | 8/8 | 135 | 13.5 | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | * | 8 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.5511 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | s/L.D: Sin Límite de detección.
9 | Puerto Octay 2 30 m | 2023-03-16 | 10:48 | 13.7 | 65 | 1013 | 0 | Nublado | 8/8 | 135 | 13.5 | 30 | *** | *** | *** | *** | *** | * | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.54595 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | L.D: Límite de detección.
10 | Puerto Octay 2 50 m | 2023-03-16 | 10:48 | 13.7 | 65 | 1013 | 0 | Nublado | 8/8 | 135 | 13.5 | 50 | *** | *** | *** | *** | *** | * | 10 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.8344 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | Método SM: Metodología según Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd 2017
11 | Puerto Octay 2 80 m | 2023-03-16 | 10:48 | 13.7 | 65 | 1013 | 0 | Nublado | 8/8 | 135 | 13.5 | 80 | *** | *** | *** | *** | *** | * | 11 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.3232 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
12 | Puerto Octay 2 100 m | 2023-03-16 | 10:48 | 13.7 | 65 | 1013 | 0 | Nublado | 8/8 | 135 | 13.5 | 100 | *** | *** | *** | *** | *** | * | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.077 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
13 | Puerto Varas 2 Superficial | 2023-03-15 | 15:44 | 18.3 | 75 | 1013 | 1.3 | Soleado | 0/8 | 115 | 18.5 | Superficial | 17.28 | 92.1 | 7.83 | 9.53 | 99.1 | * | 13 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.37135 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | Ò ANÁLISIS ACREDITADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN SEGÚN NCh-ISO 17025.Of2017 CERTIFICADO LE 1085.
14 | Puerto Varas 2 15 m | 2023-03-15 | 15:44 | 18.3 | 75 | 1013 | 1.3 | Soleado | 0/8 | 115 | 18.5 | 15 | 17.15 | 92.2 | 7.83 | 9.44 | 98.08 | * | 14 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.46895 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | LOS RESULTADOS EMITIDOS EN ESTE INFORME SOLO ESTAN RELACIONADOS CON LOS ITEMES ENSAYADOS.
15 | Puerto Varas 2 30 m | 2023-03-15 | 15:44 | 18.3 | 75 | 1013 | 1.3 | Soleado | 0/8 | 115 | 18.5 | 30 | 17.09 | 92.05 | 7.76 | 9.4 | 97.5 | * | 15 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.522 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | SIN LA APROBACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO NO SE PUEDE REPRODUCIR DE MANERA PARCIAL EL INFORME DE ENSAYO,EXCEPTO CUANDO SE REPRODUCE EN SU TOTALIDAD.
16 | Puerto Varas 2 50 m | 2023-03-15 | 15:44 | 18.3 | 75 | 1013 | 1.3 | Soleado | 0/8 | 115 | 18.5 | 50 | 11.68 | 91.4 | 7.56 | 9.93 | 91.45 | * | 16 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.86865 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
17 | Puerto Varas 2 80 m | 2023-03-15 | 15:44 | 18.3 | 75 | 1013 | 1.3 | Soleado | 0/8 | 115 | 18.5 | 80 | 10.74 | 91.55 | 7.57 | 9.93 | 89.5 | * | 17 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.24105 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | EL MUESTREO Y LOS DATOS DE TERRENO SON RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE
18 | Puerto Varas 2 100 m | 2023-03-15 | 15:44 | 18.3 | 75 | 1013 | 1.3 | Soleado | 0/8 | 115 | 18.5 | 100 | 10.67 | 91.65 | 7.56 | 9.92 | 89.3 | * | 18 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.10095 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  | MUESTREO REALIZADO POR PERSONAL: |  |  |  | INTERNO DGA | X | EXTERNO DGA
19 | Frutillar 2 Superficial | 2023-03-16 | 16:48 | 18.7 | 64.9 | 1013 | 0.9 | Nublado | 8/8 | 112 | 17 | Superficial | *** | *** | *** | *** | *** | * | 19 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.46355 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
20 | Frutillar 2 15 m | 2023-03-16 | 16:48 | 18.7 | 64.9 | 1013 | 0.9 | Nublado | 8/8 | 112 | 17 | 15 | *** | *** | *** | *** | *** | * | 20 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.54595 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
21 | Frutillar 2 30 m | 2023-03-16 | 16:48 | 18.7 | 64.9 | 1013 | 0.9 | Nublado | 8/8 | 112 | 17 | 30 | *** | *** | *** | *** | *** | * | 21 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.556 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
22 | Frutillar 2 50 m | 2023-03-16 | 16:48 | 18.7 | 64.9 | 1013 | 0.9 | Nublado | 8/8 | 112 | 17 | 50 | *** | *** | *** | *** | *** | * | 22 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.73395 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
23 | Frutillar 2 80 m | 2023-03-16 | 16:48 | 18.7 | 64.9 | 1013 | 0.9 | Nublado | 8/8 | 112 | 17 | 80 | *** | *** | *** | *** | *** | * | 23 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.27555 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
24 | Frutillar 2 100 m | 2023-03-16 | 16:48 | 18.7 | 64.9 | 1013 | 0.9 | Nublado | 8/8 | 112 | 17 | 100 | *** | *** | *** | *** | *** | * | 24 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.1352 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
25 | Ensenada Litoral A Superficial | 2023-03-15 | 14:03 | 13.7 | 79 | 1012 | 3 | Nublado | 8/8 | 12.5 | 14 | Superficial | 17.45 | 92.21 | 7.84 | 9.51 | 99.35 | * | 25 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.5019 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
26 | Ensenada Litoral A 10 m | 2023-03-15 | 14:03 | 13.7 | 79 | 1012 | 3 | Nublado | 8/8 | 12.5 | 14 | 10 | 17.45 | 92.25 | 7.85 | 9.43 | 98.45 | * | 26 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.48952 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
27 | Ensenada Litoral A 20 m | 2023-03-15 | 14:03 | 13.7 | 79 | 1012 | 3 | Nublado | 8/8 | 12.5 | 14 | 20 | 17.45 | 92.2 | 7.85 | 9.35 | 97.65 | * | 27 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.4396 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
28 | Z Max Superficial | 2023-03-15 | 14:03 | 13.7 | 79 | 1012 | 3 | Nublado | 8/8 | 12.5 | 14 | Superficial | 17.13 | 92.2 | 7.83 | 9.58 | 97.6 | * | 28 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.4396 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  |  |  | Nombre, Firma y Fecha |  |  |  |  | Nombre, Firma y Fecha
34 | Puerto Octay Litoral A Superficial | 2023-03-15 | 14:03 | 13.7 | 79 | 1012 | 3 | Nublado | 8/8 | 12.5 | 14 | Superficial | *** | *** | *** | *** | *** | * | 34 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.44475 |  | ** |  | ** |  | ** |  | ** |  |  |  | JEFE/A DE LABORATORIO |  |  |  |  | ENCARGADO(A) TECNICO(A) LABORATORIO
35 | Puerto Octay Litoral A 10 m | 2023-03-15 | 14:03 | 13.7 | 79 | 1012 | 3 | Nublado | 8/8 | 12.5 | 14 | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | * | 35 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.445 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
Fecha Inicio Análisis | [18 empty] | Fecha Inicio Análisis | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF!
Fecha Fin Análisis | [18 empty] | Fecha Fin Análisis | #REF! |  |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF!
N° Ingreso: |  | 055/23 | [16 empty] | N° Ingreso : | [11 empty] | 055/23
Tipo de muestra: |  | CLOROFILAS | [16 empty] | Tipo de muestra: | [11 empty] | CLOROFILAS
Procedencia de la muestra: |  | LAGO LLANQUIHUE | [16 empty] | Procedencia de la muestra: | [11 empty] | LAGO LLANQUIHUE
Fecha ingreso muestras: |  | 2023-03-22 | [16 empty] | Fecha ingreso muestras: | [11 empty] | 2023-03-22
Fecha emisión del informe: |  | 2023-07-18 | [16 empty] | Fecha emisión del informe: | [11 empty] | 2023-07-18
N° Muestra | NOMBRE ESTACIÓN | Parámetros de Terreno | [16 empty] | Parámetros | N-(NO2-+NO3-) |  | Ò N-(NO3-) |  | N-NO2- | N -NH4 |  | N-Kjeldahl Total | Nitrogeno Total | CLOROFILA "a" |  | Ò FOSFORO TOTAL |  | Ò P-PO4-3 |  | Ò SILICE |  | Ò D.Q.O.
|  | Fecha | Hora | Temp. | Humedad | Presión | velocidad del | Estado del | nubosidad | Profundidad | Transparencia | Profundidad real | Temperatura | Conductividad | pH | O.D | O.D | Turbiedad | Metodología | LADGA-ITM-21 |  | LADGA-ITM-21 |  | Método SM 4500-NO2-B. | HACH 8038 |  |  | Calculo | SCOR-Unesco (1) |  | SM 4500-P J- P E |  | Método SM 4500- PE. |  | LADGA-ITM-20 |  | LADGA-ITM-19
|  | muestreo | muestreo | ambiental ºC | relativa % | atmosférica (mbar) | viento (m/seg) | tiempo | (octavos) | maxima (m) | secchi (m) | muestreo (m) | muestra °C | µS/cm a 25°C | a 25°C | mg/L | % sat. | NTU | Límite Detección | L.D: 0,050 mg/L |  | L.D: 0,050 mg/L |  |  | 0,03 mg/L |  |  |  | s/L.D. (µg/L) |  | L.D: 0,008 mg/L |  | L.D: 0,008 mg/L |  | L.D: 1,00 mg/L |  | L.D: 3,0 mg/L
[9 empty] | ∆ | [9 empty] | N° Muestra
36 | Puerto Octay Litoral A 20 m | 2023-03-15 | 14:03 | 13.7 | 79 | 1012 | 3 | Nublado | 8/8 | 12.5 | 14 | 20 | *** | *** | *** | *** | *** | * | 36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | < | 0.03 |  |  |  | 0.4159 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
37 | Puerto Varas Litoral A Superficial | 2023-03-15 | 17:10 | 16.3 | 65.1 | 1013 | 1.5 | Nublado | 6/8 | 28.6 | 15.5 | Superficial | 17.44 | 92.3 | 7.88 | 9.51 | 99.28 | * | 37 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  |  | DECISIÓN |  |  |  | 0.32835 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
38 | Puerto Varas Litoral A 10 m | 2023-03-15 | 17:10 | 16.3 | 65.1 | 1013 | 1.5 | Nublado | 6/8 | 28.6 | 15.5 | 10 | 17.32 | 92.2 | 7.9 | 9.45 | 98.5 | * | 38 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.6433 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
39 | Puerto Varas Litoral A 20 m | 2023-03-15 | 17:10 | 16.3 | 65.1 | 1013 | 1.5 | Nublado | 6/8 | 28.6 | 15.5 | 20 | 17.27 | 92.2 | 7.9 | 9.36 | 97.45 | * | 39 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | < | 0.03 |  |  |  | 0.4159 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
40 | Frutillar Litoral A Superficial | 2023-03-16 | 13:55 | 16.1 | 68.1 | 1012 | 2 | Nublado | 6/8 | 30 | 17 | Superficial | *** | *** | *** | *** | *** | * | 40 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | < | 0.03 |  |  |  | 0.27555 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
41 | Frutillar Litoral A 10 m | 2023-03-16 | 13:55 | 16.1 | 68.1 | 1012 | 2 | Nublado | 6/8 | 30 | 17 | 10 | *** | *** | *** | *** | *** | * | 41 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.56115 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
42 | Frutillar Litoral A 20 m | 2023-03-16 | 13:55 | 16.1 | 68.1 | 1012 | 2 | Nublado | 6/8 | 30 | 17 | 20 | *** | *** | *** | *** | *** | * | 42 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.5511 |  | ** |  | ** |  | ** |  | **
Fecha Inicio Análisis | [18 empty] | Fecha Inicio Análisis | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2023-03-31 12:00
Fecha Fin Análisis | [18 empty] | Fecha Fin Análisis | #DIV/0! |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 2023-04-04
Formulas:
Ò FOSFORO TOTAL = [Parámetros de Terreno]

## N-AMONIACAL (hidden)
| PLANILLA DE CALCULO |  |  | LADGA-5.8-02-07
| DETERMINACIÓN DE NITROGENO |  |  | VERSIÓN: 04
| AMONIACAL |  |  | FECHA: 02/09/11
N° Ingreso: | 055/23 |  | Fecha Inicio:
Responsable: |  |  | Fecha Término:
Técnica: | Absorción Molecular |  | F. Preparación std curva:
Long. onda (nm): | 690
L.Detección(mg/L): | 0.03
Conc. (mg/L) | Absorbancia |  | Pendiente | #DIV/0!
|  |  | Intercepto | #DIV/0!
|  |  | R | #DIV/0!
Muestra | Absorbancia | Alícuota mL | Aforo mL | Concentración mg/L
1 |  |  |  | #DIV/0!
2 |  |  |  | #DIV/0!
3 |  |  |  | #DIV/0!
4 |  |  |  | #DIV/0!
5 |  |  |  | #DIV/0!
6 |  |  |  | #DIV/0!
7 |  |  |  | #DIV/0!
8 |  |  |  | #DIV/0!
9 |  |  |  | #DIV/0!
10 |  |  |  | #DIV/0!
11 |  |  |  | #DIV/0!
12 |  |  |  | #DIV/0!
13 |  |  |  | #DIV/0!
14 |  |  |  | #DIV/0!
15 |  |  |  | #DIV/0!
16 |  |  |  | #DIV/0!
17 |  |  |  | #DIV/0!
18 |  |  |  | #DIV/0!
19 |  |  |  | #DIV/0!
20 |  |  |  | #DIV/0!
21 |  |  |  | #DIV/0!
22 |  |  |  | #DIV/0!
23 |  |  |  | #DIV/0!
24 |  |  |  | #DIV/0!
25 |  |  |  | #DIV/0!
26 |  |  |  | #DIV/0!
27 |  |  |  | #DIV/0!
28 |  |  |  | #DIV/0!
34 |  |  |  | #DIV/0!
35 |  |  |  | #DIV/0!
Controles estandares | Absorbancia leida | conc. mg/L | Promedio mg/L | Rango
Est. Control |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Control duplic. |  | #DIV/0!
Promedio teórico mg/L | Carta de promedios |  | Promedio Cumple/No cumple | Rango Cumple/No cumple
0.3 | Lim.Con Sup Prom. mg/L | 0.33 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Con Inf Prom. mg/L | 0.27 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Prec Sup Prom. mg/L | 0.315 | Abs (Carta promedio Promedio)
| Lim.Prec Inf Prom. mg/L | 0.285 | #DIV/0! | DECISIÓN
Rango mg/L Prom sup | Carta de rangos |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.0012 | Rango mg/L Cont sup | 0.03 | #DIV/0!
| Rango mg/L Prec sup | 0.0225 | #DIV/0!
| Condiciones Prom cont | #DIV/0! | Condiciones Rango cont | #DIV/0!
#DIV/0! | Condiciones Prom Prec | #DIV/0! | Condiciones Rango Prec | #DIV/0!
Controles estandares | Absorbancia leida | conc. mg/L | Promedio mg/L | Rango
Est. Control |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Control duplic. |  | #DIV/0!
Promedio teórico mg/L | Carta de promedios |  | Promedio Cumple/No cumple | Rango Cumple/No cumple
0.3 | Lim.Con Sup Prom. mg/L | 0.33 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Con Inf Prom. mg/L | 0.27 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Prec Sup Prom. mg/L | 0.315 | Abs (Carta promedio Promedio)
| Lim.Prec Inf Prom. mg/L | 0.285 | #DIV/0! | DECISIÓN
Rango mg/L Prom sup | Carta de rangos |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.0012 | Rango mg/L Cont sup | 0.03 | #DIV/0!
| Rango mg/L Prec sup | 0.0225 | #DIV/0!
| Condiciones Prom cont | #DIV/0! | Condiciones Rango cont | #DIV/0!
#DIV/0! | Condiciones Prom Prec | #DIV/0! | Condiciones Rango Prec | #DIV/0!
Control duplicados | N° muestra | Absorbancia | conc. real mg/L | cumple/no cumple
muestra |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
duplicado muestra |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Promedio mg/l | #DIV/0! |  | #DIV/0!
alicuota ml
aforo ml
Promedio mg/l V.ABS | #DIV/0!
conc.real mg/L V.ABS | #DIV/0!
conc.real mg/LV.ABS | #DIV/0!
LQ mg/l Teorico | 0.01
Condicional | #DIV/0!