|  | INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO DE ENSAYOS EULA-CHILE Laboratorio Acreditado NCh-ISO/IEC 17025:2017 |  |
| --- | --- | --- |
| Código: LEE-FOR-510-01 | Versión 5.0 | Inicio |

Informe Nº 954/2023

TITULAR DEL PROYECTO	: Superintendencia del Medio Ambiente - NSCA Llanquih

DIRECCIÓN FUENTE EMISORA	: Teatinos 280 piso 7, Santiago

SOLICITADO POR	: Verónica González Delfín

FUENTE / ACTIVIDAD	:

No Aplica

TIPO DE MUESTRA / MUESTREO	: Agua Superficial / Puntual (1)

I.A. ANÁLISIS / CODIGO	: No Aplica I.A. MUESTREO / CODIGO	: No Aplica PROGRAMA MUESTREO	: Cotización N° 41/2023

PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO	: (2)

MUESTREADO POR	: Cliente

FECHA Y HORA DE INICIO DE MUESTREO	: 13/03/2023 14:15 h (1)

FECHA Y HORA DE TERMINO DE MUESTREO : 13/03/2023 16:15 h (1)

LUGAR DE MUESTREO	:

Río Maullín en Llanquihue, Río Pescado, Río Tepu y

Canal Pto. Varas (1)

FECHA DE RECEPCIÓN	: 14/03/2023

FECHA EMISIÓN  DE INFORME	: 14/04/2023

INST GEST.AMB. APLICABLE	: No Aplica

ANÁLISIS Y MÉTODOS ANALÍTICOS CENTRO EULA – Chile. Acreditado INN LE 239

DQO

Fosfato

Fósforo Total

: 5220. D. Closed Reflux, Colorimetric Method. Chemical Oxygen Demand (COD) .

23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

: LEE-MET-504-VAL-14 v02

: LEE-MET-504-VAL-11 v2.0

Nitrato	: 4110. B. Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity .

Determination of Anions by Ion Chromatography . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

Nitrito	: 4500-NO2-. B. Colorimetric Method. NO2¯ Nitrogen (Nitrite). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

Nitrógeno Kjeldahl (Nitrógeno Orgánico) Nitrógeno Total

Sílice

: 4500-Norg. B. Macro-Kjeldahl Method. Nitrogen (Organic). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

: 4500-N. C. Persulfate Method. Nitrogen . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

: 4500-SiO2. D. Heteropoly Blue Method. SiO2 Silica . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

Nota:

(1)  Información proporcionada por el Cliente.

(2)  Información no proporcionada por el Cliente.

Esta información es válida sólo en original y con el V° B° del Jefe de Laboratorio.

Este documento no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa del Centro EULA Chile.

“Los resultados indicados en este informe  se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo o muestreo”

|  | INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO DE ENSAYOS EULA-CHILE Laboratorio Acreditado NCh-ISO/IEC 17025:2017 |  |
| --- | --- | --- |
| Código: LEE-FOR-510-01 | Versión 5.0 | Final |

Informe Nº 954/2023

| Parámetros en Agua Superficial (3) | Unidad | LD | 43 | 44 | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | 2 | 17-03-23 | 9:00 | 17-03-23 | 11:00 |
| Fosfato (2) | mg P PO4/l | 0,004 | < 0,004 | 0,007 | 14-03-23 | 12:00 | 14-03-23 | 14:00 |
| Fósforo Total | mg/l | 0,006 | <0,006 | 0,028 | 28-03-23 | 7:10 | 06-04-23 | 17:11 |
| Nitrato | mg N NO3/l | 0,001 | <0,001 | 0,098 | 14-03-23 | 11:30 | 14-03-23 | 15:50 |
| Nitrito | mg N NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | 0,0040 | 14-03-23 | 12:00 | 14-03-23 | 14:00 |
| Nitrógeno Orgánico (Kjeldahl) | mg/l | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 17-03-23 | 9:00 | 30-03-23 | 17:00 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 17-03-23 | 9:00 | 30-03-23 | 17:00 |
| Sílice | mg/l | 0,20 | 1,66 | 7,72 | 14-03-23 | 12:00 | 14-03-23 | 14:00 |

| Parámetros en Agua Superficial (3) | Unidad | LD | 45 | 46 | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | 4 | 5 | 17-03-23 | 9:00 | 17-03-23 | 11:00 |
| Fosfato (2) | mg P PO4/l | 0,004 | < 0,004 | 0,023 | 14-03-23 | 12:00 | 14-03-23 | 14:00 |
| Fósforo Total | mg/l | 0,006 | <0,006 | 0,030 | 28-03-23 | 7:10 | 06-04-23 | 17:11 |
| Nitrato | mg N NO3/l | 0,001 | 0,042 | 1,477 | 14-03-23 | 11:30 | 14-03-23 | 15:50 |
| Nitrito | mg N NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | 0,0790 | 14-03-23 | 12:00 | 14-03-23 | 14:00 |
| Nitrógeno Orgánico (Kjeldahl) | mg/l | 0,02 | < 0,02 | 0,05 | 17-03-23 | 9:00 | 30-03-23 | 17:00 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,05 | 1,61 | 17-03-23 | 9:00 | 30-03-23 | 17:00 |
| Sílice | mg/l | 0,20 | 7,78 | 6,67 | 14-03-23 | 12:00 | 14-03-23 | 14:00 |

Nota:

(3)   Preservación y envases proporcionado por el Laboratorio de Ensayo EULA-Chile. (2)  Se informa como Fósforo de Fosfato a solicitud del cliente.

Johanna Beltrán C. Jefe Laboratorio

Esta información es válida sólo en original y con el V° B° del Jefe de Laboratorio.

Este documento no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa del Centro EULA Chile.

“Los resultados indicados en este informe  se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo o muestreo”