## INFORME
N° Ingreso: |  | 193/23 | [16 empty] | N° Ingreso : | [11 empty] | 193/23 | [7 empty] | N° Ingreso : |  |  |  | 193/23
Tipo de muestra: |  | CLOROFILAS | [16 empty] | Tipo de muestra: | [11 empty] | CLOROFILAS | [7 empty] | Tipo de muestra: |  |  |  | CLOROFILAS
Procedencia de la muestra: |  | LAGO LLANQUIHUE | [16 empty] | Procedencia de la muestra: | [11 empty] | LAGO LLANQUIHUE | [7 empty] | Procedencia de la muestra: |  |  |  | LAGO LLANQUIHUE
Fecha ingreso muestras: |  | 2023-08-03 | [16 empty] | Fecha ingreso muestras: | [11 empty] | 2023-08-03 | [7 empty] | Fecha ingreso muestras: |  |  |  | 2023-08-03
Fecha emisión del informe: |  | 2023-08-29 | [16 empty] | Fecha emisión del informe: | [11 empty] | 2023-08-29 | [7 empty] | Fecha emisión del informe: |  |  |  | 2023-08-29
N° Muestra | NOMBRE ESTACIÓN | Parámetros de Terreno | [16 empty] | Parámetros | N-(NO2-+NO3-) |  | Ò N-(NO3-) |  | N-NO2- | N -NH4 |  | N-Kjeldahl Total | Nitrogeno Total | CLOROFILA "a" |  | Ò FOSFORO TOTAL |  | Ò P-PO4-3 |  | Ò SILICE |  | Ò D.Q.O.
|  | Fecha | Hora | Temp. | Humedad | Presión | velocidad del | Estado del | nubosidad | Profundidad | Transparencia | Profundidad real | Temperatura | Conductividad | pH | O.D | O.D | Turbiedad | Metodología | LADGA-ITM-21 |  | LADGA-ITM-21 |  | Método SM 4500-NO2-B. | HACH 8038 |  |  | Calculo | SCOR-Unesco (1) |  | SM 4500-P J- P E |  | Método SM 4500- PE. |  | LADGA-ITM-20 |  | LADGA-ITM-19 |  | OBSERVACIONES:
|  | muestreo | muestreo | ambiental ºC | relativa % | atmosférica (mbar) | viento (m/seg) | tiempo | (octavos) | maxima (m) | secchi (m) | muestreo (m) | muestra °C | µS/cm a 25°C | a 25°C | mg/L | % sat. | NTU | Límite Detección | L.D: 0,050 mg/L |  | L.D: 0,050 mg/L |  |  | 0,03 mg/L |  |  |  | s/L.D. (µg/L) |  | L.D: 0,008 mg/L |  | L.D: 0,008 mg/L |  | L.D: 1,00 mg/L |  | L.D: 3,0 mg/L
[9 empty] | ∆ | [9 empty] | N° Muestra | [20 empty] | * | NO SE CUENTA CON INSTRUMENTO PARA MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD MÁXIMA
1 | Ensenada Superficial | 2023-07-24 | 14:55 | 7.5 | 100 | 1008 | 6.8 | Lluvia | - | * | 14 | Superficial | 11.09 | 77.3 | 7.19 | 11.17 | 101.6 | 4.3 | 1 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.9428 |  | *** |  | *** |  | *** |  | *** |  | ** | FALLA SENSOR DE TURBIEDAD
7 | Puerto Octay Superficial | 2023-07-26 | 12:41 | 12.3 | 70 | 1017 | 0.8 | Nublado | 8/8 | * | 12.5 | Superficial | 11.19 | 73.9 | 7.33 | 10.45 | 95.3 | ** | 7 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.72545 |  | *** |  | *** |  | *** |  | *** |  | *** | ANALISIS NO SOLICITADOS
9 | Puerto Octay 30 m | 2023-07-26 | 12:41 | 12.3 | 70 | 1017 | 0.8 | Nublado | 8/8 | * | 12.5 | 30 | 11.18 | 76.9 | 7.75 | 10.14 | 92.4 | ** | 9 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.67265 |  | *** |  | *** |  | *** |  | *** |  | (1) | ESPECTROFOTOMETRIA ABSORCIÓN MOLECULAR (Ecuación SCOR-Unesco)
12 | Puerto Octay 100 m | 2023-07-26 | 12:41 | 12.3 | 70 | 1017 | 0.8 | Nublado | 8/8 | * | 12.5 | 100 | 11.06 | 77.8 | 7.66 | 10.03 | 91.1 | ** | 12 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.55085 |  | *** |  | *** |  | *** |  | *** |  | ∆ | NUBOSIDAD EN OCTAVOS: SOLO CON ESTADO DEL TIEMPO NUBLADO
19 | Frutillar 2 Superficial | 2023-07-26 | 15:46 | 11.5 | 81.1 | 1014 | 1.1 | Nublado | 8/8 | * | 14.5 | Superficial | 11.23 | 77.1 | 7.97 | 10.54 | 96.1 | 3.1 | 19 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.64355 |  | *** |  | *** |  | *** |  | ***
21 | Frutillar 2 30 m | 2023-07-26 | 15:46 | 11.5 | 81.1 | 1014 | 1.1 | Nublado | 8/8 | * | 14.5 | 30 | 11.18 | 77.7 | 7.76 | 10.18 | 9.7 | ** | 21 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.5905 |  | *** |  | *** |  | *** |  | ***
34 | Puerto Octay Litoral A Superficial | 2023-07-26 | 13:49 | 10.6 | 84 | 1015 | 2.3 | Nublado | 8/8 | * | 14.5 | Superficial | 10.45 | 78.8 | 7.87 | 10.77 | 96.2 | 4.3 | 34 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.5032 |  | *** |  | *** |  | *** |  | ***
35 | Puerto Octay Litoral A 10 m | 2023-07-26 | 14:49 | 10.6 | 84 | 1015 | 2.3 | Nublado | 8/8 | * | 15.5 | 10 | 11.08 | 77.6 | 7.78 | 10.3 | 99.6 | ** | 35 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.69635 |  | *** |  | *** |  | *** |  | *** |  | s/L.D: Sin Límite de detección.
36 | Puerto Octay Litoral A 20 m | 2023-07-26 | 15:49 | 10.6 | 84 | 1015 | 2.3 | Nublado | 8/8 | * | 16.5 | 20 | 11.06 | 77.6 | 7.78 | 10.2 | 92.6 | ** | 36 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.8658 |  | *** |  | *** |  | *** |  | *** |  | L.D: Límite de detección.
40 | Frutillar Litoral A Superficial | 2023-07-26 | 16:25 | 10.6 | 84.7 | 1014 | 0.5 | Nublado | 8/8 | * | 14 | Superficial | 11.1 | 77.6 | 7.88 | 10.58 | 96.2 | ** | 40 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.7785 |  | *** |  | *** |  | *** |  | *** |  | Método SM: Metodología según Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd 2017
41 | Frutillar Litoral A 10 m | 2023-07-26 | 16:25 | 10.6 | 84.7 | 1014 | 0.5 | Nublado | 8/8 | * | 14 | 10 | 11.12 | 77.6 | 7.78 | 10.39 | 94.5 | ** | 41 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.8367 |  | *** |  | *** |  | *** |  | ***
42 | Frutillar Litoral A 20 m | 2023-07-26 | 16:25 | 10.6 | 84.7 | 1014 | 0.5 | Nublado | 8/8 | * | 14 | 20 | 11.08 | 77.8 | 7.75 | 10.25 | 93.1 | ** | 42 | #DIV/0! | #DIV/0! |  | *** |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  |  | 0.61445 |  | *** |  | *** |  | *** |  | ***
Ò ANÁLISIS ACREDITADOS EN EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN SEGÚN NCh-ISO 17025.Of2017 CERTIFICADO LE 1085.
LOS RESULTADOS EMITIDOS EN ESTE INFORME SOLO ESTAN RELACIONADOS CON LOS ITEMES ENSAYADOS.
SIN LA APROBACIÓN EXPRESA DEL LABORATORIO NO SE PUEDE REPRODUCIR DE MANERA PARCIAL EL INFORME DE ENSAYO,EXCEPTO CUANDO SE REPRODUCE EN SU TOTALIDAD.
EL MUESTREO Y LOS DATOS DE TERRENO SON RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE
[40 empty] | MUESTREO REALIZADO POR PERSONAL: |  |  |  | INTERNO DGA | X | EXTERNO DGA
[42 empty] | Nombre, Firma y Fecha |  |  |  |  | Nombre, Firma y Fecha
[42 empty] | JEFE/A DE LABORATORIO |  |  |  |  | ENCARGADO(A) TECNICO(A) LABORATORIO
Fecha Inicio Análisis | [18 empty] | Fecha Inicio Análisis | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023-08-04 12:00
Fecha Fin Análisis | [18 empty] | Fecha Fin Análisis | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 2023-08-07

## N-AMONIACAL (hidden)
| PLANILLA DE CALCULO |  |  | LADGA-5.8-02-07
| DETERMINACIÓN DE NITROGENO |  |  | VERSIÓN: 04
| AMONIACAL |  |  | FECHA: 02/09/11
N° Ingreso: | 193/23 |  | Fecha Inicio:
Responsable: |  |  | Fecha Término:
Técnica: | Absorción Molecular |  | F. Preparación std curva:
Long. onda (nm): | 690
L.Detección(mg/L): | 0.03
Conc. (mg/L) | Absorbancia |  | Pendiente | #DIV/0!
|  |  | Intercepto | #DIV/0!
|  |  | R | #DIV/0!
Muestra | Absorbancia | Alícuota mL | Aforo mL | Concentración mg/L
1 |  |  |  | #DIV/0!
7 |  |  |  | #DIV/0!
9 |  |  |  | #DIV/0!
12 |  |  |  | #DIV/0!
19 |  |  |  | #DIV/0!
21 |  |  |  | #DIV/0!
34 |  |  |  | #DIV/0!
35 |  |  |  | #DIV/0!
36 |  |  |  | #DIV/0!
40 |  |  |  | #DIV/0!
41 |  |  |  | #DIV/0!
42 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
0 |  |  |  | #DIV/0!
Controles estandares | Absorbancia leida | conc. mg/L | Promedio mg/L | Rango
Est. Control |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Control duplic. |  | #DIV/0!
Promedio teórico mg/L | Carta de promedios |  | Promedio Cumple/No cumple | Rango Cumple/No cumple
0.3 | Lim.Con Sup Prom. mg/L | 0.33 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Con Inf Prom. mg/L | 0.27 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Prec Sup Prom. mg/L | 0.315 | Abs (Carta promedio Promedio)
| Lim.Prec Inf Prom. mg/L | 0.285 | #DIV/0! | DECISIÓN
Rango mg/L Prom sup | Carta de rangos |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.0012 | Rango mg/L Cont sup | 0.03 | #DIV/0!
| Rango mg/L Prec sup | 0.0225 | #DIV/0!
| Condiciones Prom cont | #DIV/0! | Condiciones Rango cont | #DIV/0!
#DIV/0! | Condiciones Prom Prec | #DIV/0! | Condiciones Rango Prec | #DIV/0!
Controles estandares | Absorbancia leida | conc. mg/L | Promedio mg/L | Rango
Est. Control |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Est.Control duplic. |  | #DIV/0!
Promedio teórico mg/L | Carta de promedios |  | Promedio Cumple/No cumple | Rango Cumple/No cumple
0.3 | Lim.Con Sup Prom. mg/L | 0.33 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Con Inf Prom. mg/L | 0.27 | #DIV/0! | #DIV/0!
| Lim.Prec Sup Prom. mg/L | 0.315 | Abs (Carta promedio Promedio)
| Lim.Prec Inf Prom. mg/L | 0.285 | #DIV/0! | DECISIÓN
Rango mg/L Prom sup | Carta de rangos |  | #DIV/0! | #DIV/0!
0.0012 | Rango mg/L Cont sup | 0.03 | #DIV/0!
| Rango mg/L Prec sup | 0.0225 | #DIV/0!
| Condiciones Prom cont | #DIV/0! | Condiciones Rango cont | #DIV/0!
#DIV/0! | Condiciones Prom Prec | #DIV/0! | Condiciones Rango Prec | #DIV/0!
Control duplicados | N° muestra | Absorbancia | conc. real mg/L | cumple/no cumple
muestra |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
duplicado muestra |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Promedio mg/l | #DIV/0! |  | #DIV/0!
alicuota ml
aforo ml
Promedio mg/l V.ABS | #DIV/0!
conc.real mg/L V.ABS | #DIV/0!
conc.real mg/LV.ABS | #DIV/0!
LQ mg/l Teorico | 0.01
Condicional | #DIV/0!