|  | INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO DE ENSAYOS EULA-CHILE Laboratorio Acreditado NCh-ISO/IEC 17025:2017 |  |
| --- | --- | --- |
| Código: LEE-FOR-510-01 | Versión 5.0 | Inicio |

Informe Nº 2724/2023

| : | Dirección General de Aguas - NSCA Llanquihue |
| --- | --- |
| : | No Aplica |
| : | Johanna Beltrán C. |
| : | No Aplica |
| : | Agua Superficial / Puntual (1) |
| : | No Aplica |
| : | No Aplica |
| : | ATE-2023-JEBC-20 |
| : | Puntual (1) |
| : | Cliente (Dirección General de Aguas) |
| : | 21/08/2023 10:20 h (1) |
| O : | 21/08/2023 12:55 h (1) |
| : | Lago Llanquihue (1) |
| : | 22/08/2023 |
| : | 14/09/2023 |
| : | No Aplica |

TITULAR DEL PROYECTO DIRECCIÓN FUENTE EMISORA SOLICITADO POR

FUENTE / ACTIVIDAD

TIPO DE MUESTRA / MUESTREO I.A. ANÁLISIS / CODIGO

I.A. MUESTREO / CODIGO PROGRAMA MUESTREO PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO MUESTREADO POR

FECHA Y HORA DE INICIO DE MUESTREO FECHA Y HORA DE TERMINO DE MUESTRE LUGAR DE MUESTREO

FECHA DE RECEPCIÓN

FECHA EMISIÓN  DE INFORME INST GEST.AMB. APLICABLE

ANÁLISIS Y MÉTODOS ANALÍTICOS CENTRO EULA – Chile. Acreditado INN LE 239

DQO Nitrato

Nitrito

Nitrógeno Total

: 5220. D. Closed Reflux, Colorimetric Method. Chemical Oxygen Demand (COD) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

: 4110. B. Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity . Determination of Anions by Ion Chromatography . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

: 4500-NO2-. B. Colorimetric Method. NO2¯ Nitrogen (Nitrite). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

: 4500-N. C. Persulfate Method. Nitrogen . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

Nota:

(1)  Información proporcionada por el Cliente.

Esta información es válida sólo en original y con el V° B° del Jefe de Laboratorio.

Este documento no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa del Centro EULA Chile.

“Los resultados indicados en este informe  se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo o muestreo”

|  | INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO DE ENSAYOS EULA-CHILE Laboratorio Acreditado NCh-ISO/IEC 17025:2017 |  |
| --- | --- | --- |
| Código: LEE-FOR-510-01 | Versión 5.0 |  |

Informe Nº 2724/2023

ANÁLISIS Y MÉTODOS ANALÍTICOS CENTRO EULA – Chile.  No Acreditado

Nitrógeno Kjeldahl

: Cálculo: Método se obtiene de la sustracción de Nitrógeno Total menos Nitrato más Nitrito.

Nitrógeno Total: 4500-N. C. Persulfate Method. Nitrogen . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

Nitrato: 4110. B. Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity . Determination of Anions by Ion Chromatography . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

Nitrito: 4500-NO2-. B. Colorimetric Method. NO2¯ Nitrogen (Nitrite). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

| Parámetros en Agua Superficial (2) | Unidad | LD | Frutillar Sup. | Frutillar 30m | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 22-08-23 | 10:15 | 22-08-23 | 12:30 |
| Nitrato (3) | mgN NO3/l | 0,001 | <0,001 | 0,002 | 22-08-23 | 9:50 | 22-08-23 | 21:19 |
| Nitrito (4) | mgN NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 22-08-23 | 10:15 | 22-08-23 | 16:35 |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg/l | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 28-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:25 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 28-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:25 |

| Parámetros en Agua Superficial (2) | Unidad | LD | Frutillar 100m | Frutillar Litoral Sup. | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 22-08-23 | 10:15 | 22-08-23 | 12:30 |
| Nitrato (3) | mgN NO3/l | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 22-08-23 | 9:50 | 22-08-23 | 21:19 |
| Nitrito (4) | mgN NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 22-08-23 | 10:15 | 22-08-23 | 16:35 |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg/l | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 28-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:25 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 28-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:25 |

| Parámetros en Agua Superficial (2) | Unidad | LD | Frutillar Litoral 10m | Frutillar Litoral 20m | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 22-08-23 | 10:15 | 22-08-23 | 12:30 |
| Nitrato (3) | mgN NO3/l | 0,001 | <0,001 | <0,001 | 22-08-23 | 9:50 | 22-08-23 | 21:19 |
| Nitrito (4) | mgN NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 22-08-23 | 10:15 | 22-08-23 | 16:35 |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg/l | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 28-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:25 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 28-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:25 |

Esta información es válida sólo en original y con el V° B° del Jefe de Laboratorio.

Este documento no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa del Centro EULA Chile.

“Los resultados indicados en este informe  se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo o muestreo”

|  | INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO DE ENSAYOS EULA-CHILE Laboratorio Acreditado NCh-ISO/IEC 17025:2017 |  |
| --- | --- | --- |
| Código: LEE-FOR-510-01 | Versión 5.0 | Final |

Informe Nº 2724/2023

| Parámetros en Agua Superficial (2) | Unidad | LD | Puerto Varas Sup. | Puerto Varas 30m | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 22-08-23 | 10:15 | 22-08-23 | 12:30 |
| Nitrato (3) | mgN NO3/l | 0,001 | <0,001 | <0,001 | 22-08-23 | 9:50 | 22-08-23 | 21:19 |
| Nitrito (4) | mgN NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 22-08-23 | 10:15 | 22-08-23 | 16:35 |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg/l | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 28-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:25 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 28-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:25 |

| Parámetros en Agua Superficial (2) | Unidad | LD | Puerto Varas 100m | Puerto Varas Litoral Sup. | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 22-08-23 | 10:15 | 22-08-23 | 12:30 |
| Nitrato (3) | mgN NO3/l | 0,001 | <0,001 | 0,001 | 22-08-23 | 9:50 | 22-08-23 | 21:19 |
| Nitrito (4) | mgN NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 22-08-23 | 10:15 | 22-08-23 | 16:35 |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg/l | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 28-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:25 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,04 | 0,05 | 28-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:25 |

| Parámetros en Agua Superficial (2) | Unidad | LD | Puerto Varas Litoral 10m | Puerto Varas Litoral 20m | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 22-08-23 | 10:15 | 22-08-23 | 12:30 |
| Nitrato (3) | mgN NO3/l | 0,001 | 0,001 | <0,001 | 22-08-23 | 9:50 | 22-08-23 | 21:19 |
| Nitrito (4) | mgN NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 22-08-23 | 10:15 | 22-08-23 | 16:35 |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg/l | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 28-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:25 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 28-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:25 |

Nota:

(2)  Preservación y envases proporcionado por el Laboratorio de Ensayo EULA-Chile. (3)  Se informa como Nitrógeno de Nitrato a solicitud del cliente.

(4)  Se informa como Nitrógeno de Nitrito a solicitud del cliente.

Johanna Beltrán C. Jefe Laboratorio

Esta información es válida sólo en original y con el V° B° del Jefe de Laboratorio.

Este documento no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa del Centro EULA Chile.

“Los resultados indicados en este informe  se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo o muestreo”