|  | INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO DE ENSAYOS EULA-CHILE Laboratorio Acreditado NCh-ISO/IEC 17025:2017 |  |
| --- | --- | --- |
| Código: LEE-FOR-510-01 | Versión 5.0 | Inicio |

Informe Nº 2769/2023

TITULAR DEL PROYECTO	: Dirección General de Aguas - NSCA Llanquihue

DIRECCIÓN FUENTE EMISORA	: No Aplica

SOLICITADO POR	: Johanna Beltrán C.

FUENTE / ACTIVIDAD	:

No Aplica

TIPO DE MUESTRA / MUESTREO	: Agua Superficial / Puntual (1)

I.A. ANÁLISIS / CODIGO	: No Aplica I.A. MUESTREO / CODIGO	: No Aplica PROGRAMA MUESTREO	: ATE-2023-JEBC-20

PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO	: (2)

MUESTREADO POR	: Cliente (Dirección General de Aguas)

FECHA Y HORA DE INICIO DE MUESTREO	: 23/08/2023 11:25 h (1)

FECHA Y HORA DE TERMINO DE MUESTREO  : 23/08/2023 15:10 h (1)

LUGAR DE MUESTREO	:

Lago Llanquihue, Río Maullín, Río Tepú y Río Pescado

(1)

FECHA DE RECEPCIÓN	: 24/08/2023

FECHA EMISIÓN  DE INFORME	: 20/09/2023

INST GEST.AMB. APLICABLE	: No Aplica

ANÁLISIS Y MÉTODOS ANALÍTICOS CENTRO EULA – Chile. Acreditado INN LE 239

DQO Nitrato

Nitrito

Nitrógeno Total

: 5220. D. Closed Reflux, Colorimetric Method. Chemical Oxygen Demand (COD) . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

: 4110. B. Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity . Determination of Anions by Ion Chromatography . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

: 4500-NO2-. B. Colorimetric Method. NO2¯ Nitrogen (Nitrite). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

: 4500-N. C. Persulfate Method. Nitrogen . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

Nota:

(1)  Información proporcionada por el Cliente.

(2)  Información no proporcionada por el Cliente.

Esta información es válida sólo en original y con el V° B° del Jefe de Laboratorio.

Este documento no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa del Centro EULA Chile.

“Los resultados indicados en este informe  se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo o muestreo”

|  | INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO DE ENSAYOS EULA-CHILE Laboratorio Acreditado NCh-ISO/IEC 17025:2017 |  |
| --- | --- | --- |
| Código: LEE-FOR-510-01 | Versión 5.0 |  |

Informe Nº 2769/2023

ANÁLISIS Y MÉTODOS ANALÍTICOS CENTRO EULA – Chile.  No Acreditado

Nitrógeno Kjeldahl

: Cálculo: Método se obtiene de la sustracción de Nitrógeno Total menos Nitrato más Nitrito.

Nitrógeno Total: 4500-N. C. Persulfate Method. Nitrogen . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

Nitrato: 4110. B. Ion Chromatography with Chemical Suppression of Eluent Conductivity . Determination of Anions by Ion Chromatography . 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

Nitrito: 4500-NO2-. B. Colorimetric Method. NO2¯ Nitrogen (Nitrite). 23° Edición.2017. SM - APHA/AWWA/WEF.

| Parámetros en Agua Superficial (3) | Unidad | LD | Ensenada (Sup.) | Ensenada (30) | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 24-08-23 | 9:30 | 24-08-23 | 12:00 |
| Nitrato (4) | mgN-NO3/l | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 24-08-23 | 10:30 | 24-08-23 | 23:44 |
| Nitrito (5) | mgN-NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 24-08-23 | 9:10 | 24-08-23 | 16:16 |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg/l | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 29-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:00 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,05 | 0,02 | 29-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:00 |

| Parámetros en Agua Superficial (3) | Unidad | LD | Ensenada (100) | Ensenada Litoral (Sup) | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 24-08-23 | 9:30 | 24-08-23 | 12:00 |
| Nitrato (4) | mgN-NO3/l | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 24-08-23 | 10:30 | 24-08-23 | 23:44 |
| Nitrito (5) | mgN-NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 24-08-23 | 9:10 | 24-08-23 | 16:16 |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg/l | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 29-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:00 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,03 | 0,05 | 29-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:00 |

Nota:

(3)  Preservación y envases proporcionado por el Laboratorio de Ensayo EULA-Chile. (4)  Se informa como Nitrógeno de Nitrato a solicitud del cliente.

(5)  Se informa como Nitrógeno de Nitrito a solicitud del cliente.

Esta información es válida sólo en original y con el V° B° del Jefe de Laboratorio.

Este documento no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa del Centro EULA Chile.

“Los resultados indicados en este informe  se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo o muestreo”

|  | INFORME DE RESULTADOS LABORATORIO DE ENSAYOS EULA-CHILE Laboratorio Acreditado NCh-ISO/IEC 17025:2017 |  |
| --- | --- | --- |
| Código: LEE-FOR-510-01 | Versión 5.0 | Final |

Informe Nº 2769/2023

| Parámetros en Agua Superficial (3) | Unidad | LD | Ensenada Litoral (10) | Ensenada Litoral (20) | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 24-08-23 | 9:30 | 24-08-23 | 12:00 |
| Nitrato (4) | mgN-NO3/l | 0,001 | 0,002 | <0,001 | 24-08-23 | 10:30 | 24-08-23 | 23:44 |
| Nitrito (5) | mgN-NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 24-08-23 | 9:10 | 24-08-23 | 16:16 |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg/l | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 29-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:00 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 29-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:00 |

| Parámetros en Agua Superficial (3) | Unidad | LD | Canal Puerto Varas | Río Maullín | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | 12 | < 2 | 24-08-23 | 9:30 | 24-08-23 | 12:00 |
| Nitrato (4) | mgN-NO3/l | 0,001 | 1,923 | 0,001 | 24-08-23 | 10:30 | 24-08-23 | 23:44 |
| Nitrito (5) | mgN-NO2/l | 0,0016 | 0,015 | < 0,0016 | 24-08-23 | 9:10 | 24-08-23 | 16:16 |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg/l | 0,01 | 0,12 | 0,04 | 29-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:00 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 2,06 | 0,04 | 29-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:00 |

| Parámetros en Agua Superficial (3) | Unidad | LD | Río Tepú | Río Pescado | Fecha y Hora Inicio |  | Fecha y Hora Término |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DQO | mgO2/l | 2 | < 2 | < 2 | 24-08-23 | 9:30 | 24-08-23 | 12:00 |
| Nitrato (4) | mgN-NO3/l | 0,001 | 0,153 | 0,094 | 24-08-23 | 10:30 | 24-08-23 | 23:44 |
| Nitrito (5) | mgN-NO2/l | 0,0016 | < 0,0016 | < 0,0016 | 24-08-23 | 9:10 | 24-08-23 | 16:16 |
| Nitrógeno Kjeldahl | mg/l | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 29-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:00 |
| Nitrógeno Total | mg/l | 0,01 | 0,20 | 0,13 | 29-08-23 | 9:00 | 30-08-23 | 13:00 |

Johanna Beltrán C. Jefe Laboratorio

Esta información es válida sólo en original y con el V° B° del Jefe de Laboratorio.

Este documento no debe ser reproducido parcialmente sin la autorización expresa del Centro EULA Chile.

“Los resultados indicados en este informe  se relacionan solamente con los ítems sometidos a ensayo o muestreo”