## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96545040-8 | PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S A | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Camino a Quinquihue S/N, , Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 18 | 663675 | 5401515 | BAHÍA CHINCUI | DS 90-2000 | Tabla 5 | 678 | 2011-11-02 | Si
99594540-1 | ALIMENTOS BAHIA CHINCUI S.A. | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | P.CHINCUI | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Camino a Quinquihue S/N, , Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 664980 | 5402138 | BAHÍA CHINCUI | DS 90-2000 | Tabla 5 | 678 | 2011-06-02 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1474 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1140 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 993 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1252 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 751 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1413 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 939 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 882 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 774 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 685 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 752 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 667 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 913 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 913 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1347 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1462 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1289 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1313 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1348 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1434 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1262 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1232 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1262 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1287 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1389 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | 9999999 | 1225 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.064 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.65 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2024-01-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 16 | 2024-01-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 9 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.15 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.02 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.61 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 54 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 22.9 | 2024-02-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Caudal | m3/dia |  | 1252 | 2024-02-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.385 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.45 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2024-03-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Caudal | m3/dia |  | 1413 | 2024-03-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2024-03-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.118 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2024-04-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2024-04-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Caudal | m3/dia |  | 882 | 2024-04-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.66 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.171 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Caudal | m3/dia |  | 685 | 2024-05-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 7.8 | 2024-05-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.69 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 2.45 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 42 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2024-06-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.66 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.216 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 8.4 | 2024-07-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.078 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.76 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 9.9 | 2024-08-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 9.9 | 2024-09-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 9 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.093 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.087 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 9 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2024-10-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Caudal | m3/dia |  | 467 | 2024-11-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | DBO5 | mgO2/L |  | 354 | 2024-11-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.6 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.02 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2024-11-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 9.7 | 2024-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.13 | 2024-11-01 | Remuestreo | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Caudal | m3/dia |  | 1389 | 2024-12-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 52 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Temperatura | °C |  | 15.7 | 2024-12-01 | Autocontrol
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.67 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | Aluminio | mg/L | 10 | 0.229 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96545040-8 | PLANTA DE PROCESO Y ESTACION DE COSECHA - BAHIA CHINCUI | Punto Bahia Chincui | SAAM | mg/L | 15 | 0.63 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %