## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96633780-K | MOWI CHILE S.A. | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | , , Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 18 | 650182 | 5371684 | CANAL CAICAEN | DS 90-2000 | Tabla 5 | 119 | 2009-01-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 498.01 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 498.01 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 851.99 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 851.99 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 531.97 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 531.97 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 144.03 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 144.03 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 312 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 312 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 624 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 624 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 690 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 690 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 1711 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 1711 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 1711 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 1711.23 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 619 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 619 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 557 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 557 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 463 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 567 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | 9999999 | 567 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Caudal | m3/dia |  | 498.01 | 2024-01-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Temperatura | °C |  | 14.1 | 2024-01-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Caudal | m3/dia |  | 851.99 | 2024-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.048 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | SAAM | mg/L | 15 | 0.19 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 72 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2024-02-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.69 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Caudal | m3/dia |  | 531.97 | 2024-03-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | SAAM | mg/L | 15 | 0.23 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Temperatura | °C |  | 12 | 2024-03-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.521 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Caudal | m3/dia |  | 144.03 | 2024-04-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Temperatura | °C |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | SAAM | mg/L | 15 | 0.02 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 84 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Caudal | m3/dia |  | 312 | 2024-05-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2024-05-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Temperatura | °C |  | 6 | 2024-06-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Caudal | m3/dia |  | 624 | 2024-06-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.015 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.22 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Caudal | m3/dia |  | 690 | 2024-07-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.013 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 62 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Temperatura | °C |  | 6.5 | 2024-07-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 92 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Caudal | m3/dia |  | 1711 | 2024-08-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Temperatura | °C |  | 11.6 | 2024-08-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Temperatura | °C |  | 9.6 | 2024-09-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 51 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Caudal | m3/dia |  | 1711 | 2024-09-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.012 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 128 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | SAAM | mg/L | 15 | 0.19 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Caudal | m3/dia |  | 619 | 2024-10-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Temperatura | °C |  | 6.5 | 2024-10-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Caudal | m3/dia |  | 557 | 2024-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | SAAM | mg/L | 15 | 0.12 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Caudal | m3/dia |  | 463 | 2024-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Cloruros | mg/L |  | 17372 | 2024-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | DBO5 | mgO2/L |  | 36.2 | 2024-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Hierro | mg/L |  | 0.825 | 2024-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 4.6 | 2024-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sulfato | mg/L |  | 2293 | 2024-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2024-11-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.92 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Caudal | m3/dia |  | 567 | 2024-12-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.009 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | SAAM | mg/L | 15 | 0.24 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2024-12-01 | Autocontrol
96633780-K | PLANTA DE PROCESOS COSECHA MARINE HARVEST CAICAEN | CAICAEN | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango