## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99553930-6 | LOS GLACIARES S A | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 18 | 664585 | 5398889 | SENO RELONCAVÍ | DS 90-2000 | Tabla 5 | 496 | 2009-04-17 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 182 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 182 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 237 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 237 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 209 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 209 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 145 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 145 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 133 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 133 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 168 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 168 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 281 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 281 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 173 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 173 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 265 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 265 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 289 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 289 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 125 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 158 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 158 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 158 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 275 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | 9999999 | 275 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.103 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.045 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27.4 | 2024-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27.4 | 2024-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27.2 | 2024-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27.2 | 2024-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27 | 2024-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27 | 2024-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27 | 2024-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27 | 2024-01-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.3 | 2024-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.4 | 2024-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.3 | 2024-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.2 | 2024-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.2 | 2024-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.2 | 2024-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.2 | 2024-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.1 | 2024-02-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 6.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.074 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.042 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.241 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.038 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.58 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 30.5 | 2024-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 30.5 | 2024-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22.1 | 2024-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 30.1 | 2024-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 30.1 | 2024-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.6 | 2024-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.6 | 2024-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 25.1 | 2024-04-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.084 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.025 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 25.3 | 2024-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27.3 | 2024-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27 | 2024-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27 | 2024-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27 | 2024-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.5 | 2024-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.5 | 2024-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.5 | 2024-05-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.159 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.134 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 57 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26 | 2024-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.3 | 2024-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.5 | 2024-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27 | 2024-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.9 | 2024-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27 | 2024-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.6 | 2024-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.8 | 2024-06-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.177 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.098 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22.1 | 2024-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22.1 | 2024-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22.1 | 2024-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 21.8 | 2024-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 21.9 | 2024-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22.1 | 2024-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 21.9 | 2024-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22.1 | 2024-07-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22 | 2024-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22 | 2024-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 21.6 | 2024-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 21.8 | 2024-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 18.8 | 2024-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 18.5 | 2024-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 18.8 | 2024-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 21.8 | 2024-08-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.135 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.153 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 50 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.054 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.037 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.16 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 41 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 21.4 | 2024-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 21.4 | 2024-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 21.4 | 2024-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 20.9 | 2024-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 20.5 | 2024-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 20.5 | 2024-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 20.5 | 2024-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 20.9 | 2024-09-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 3.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.22 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.13 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.19 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 386 | 2024-10-01 | Autocontrol | 28,7 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 28.5 | 2024-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 18.2 | 2024-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 19.5 | 2024-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27 | 2024-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 27.1 | 2024-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 25.9 | 2024-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 28.4 | 2024-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.1 | 2024-10-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 139 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.134 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.499 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 108 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 24.7 | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 23.9 | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22.1 | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 25.1 | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.9 | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 25.2 | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 20.6 | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 22.2 | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Boro | mg/L |  | 0.02 | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | DBO5 | mgO2/L |  | 603 | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.9 | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 212 | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sulfatos (Carga Diaria) | mg/L |  | 477 | 2024-11-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 11.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.15 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.038 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.12 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 156 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 32.5 | 2024-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 32.7 | 2024-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 32.4 | 2024-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 28.4 | 2024-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 33.5 | 2024-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.3 | 2024-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 32 | 2024-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 30.9 | 2024-12-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5.9 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Aluminio | mg/L | 10 | 0.532 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.34 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Manganeso | mg/L | 4 | 0.488 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | SAAM | mg/L | 15 | 0.78 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 73.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 28.8 | 2024-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.9 | 2024-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 29.6 | 2024-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 24 | 2024-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 28.1 | 2024-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 26.9 | 2024-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 28.5 | 2024-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Temperatura | °C |  | 23.6 | 2024-03-01 | Autocontrol
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99553930-6 | PLANTA DE HARINAS Y ACEITES DE SALMON PANITAO | L.GLACIARES | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 176 | 2024-10-01 | Remuestreo | 0 %