## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
90227000-0 | VINA CONCHA Y TORO S A | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Región del Maule | Curico | Molina | Molina, Región del Maule | Datum | 19 | 293245 | 6118451 | ESTERO SECO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 275 | 2007-01-26 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 491 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 199 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 335 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 586 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 525 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 462 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 465 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 400 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 455 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 525 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 369 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | 99999 | 351 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 526 | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 491 | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 504 | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 457 | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 374 | 2024-01-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 4.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 2.6 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.51 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 2.16 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 20.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 20.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 22.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 165 | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 199 | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 290 | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 566 | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 260 | 2024-02-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 1.67 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 0.63 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 2.16 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 22.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 6.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 22.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 25.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 21.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 286 | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 335 | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 308 | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 289 | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 335 | 2024-03-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 1.67 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 0.34 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 0.64 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 19 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 24.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 23.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 4.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 24.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 25.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 24.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 706 | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 586 | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 774 | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 759 | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 439 | 2024-04-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 2.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 2.23 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 2.19 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 2.16 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 20.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 9.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 21.3 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 512 | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 525 | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 530 | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 485 | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 721 | 2024-05-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 17.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 4.14 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 14.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 14.7 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 2.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 14.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 16.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 12.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 494 | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 575 | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 411 | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 487 | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 462 | 2024-06-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 3.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 3.89 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 0.81 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 11.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 5.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 3.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 0.05 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.32 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 9 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 11.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 9.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 7.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 1.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 465 | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 348 | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 334 | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 435 | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 462 | 2024-07-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 4.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 2.81 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 2.16 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 14.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 14.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 12.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 5.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 400 | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 479 | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 421 | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 406 | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 557 | 2024-08-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 4.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 1.68 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 0.828 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 14.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 3.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 455 | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 539 | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 552 | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 502 | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 444 | 2024-09-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 12.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 2.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.94 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 2.16 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 8.25 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 525 | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 385 | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 421 | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 369 | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 410 | 2024-10-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 5.6 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 1.97 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 4 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 19 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 22.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 369 | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 509 | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 395 | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 505 | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 515 | 2024-11-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | DBO5 | mgO2/L | 45.887 | 8.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Fósforo | mg/L | 13.11 | 4.52 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 65.552 | 1.9 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 104.883 | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 17.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 22.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 351 | 2024-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 562 | 2024-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 557 | 2024-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 512 | 2024-12-01 | Autocontrol
90227000-0 | RILES VIÑA CONCHA Y TORO BODEGA LONTUE | PUNTO ESTERO SECO | Caudal | m3/dia | 99999 | 621 | 2024-12-01 | Autocontrol