## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN S.A. | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Varas | Puerto Varas, Región de los Lagos | Datum | 18 | 668090 | 5418233 | ESTERO AGUAS BUENAS | DS 90-2000 | Tabla 1 | 441 | 2020-03-09 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | 1814.4 | 8.45 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | 1814.4 | 8.45 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | 1814.4 | 8.45 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | 1814.4 | 8.45 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | 1814.4 | 20.04 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | 1814.4 | 8.45 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | 1814.4 | 8.9 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | 1814.4 | 8.9 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | 1814.4 | 8.9 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | 1814.4 | 11.72 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | 1814.4 | 8.9 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Aluminio | mg/L | 5 | 2.842 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 8.45 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Cobre | mg/L | 1 | 0.05 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.05 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 6.6 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 2.45 | 2024-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 8.45 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 12.87 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Aluminio | mg/L | 5 | 2.842 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 5.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 5.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Aluminio | mg/L | 5 | 12.126 | 2024-12-01 | Autocontrol | 142,5 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Boro | mg/L | 0.75 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Cobre | mg/L | 1 | 0.05 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.05 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.05 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 163 | 2024-12-01 | Autocontrol | 103,8 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 6.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Zinc | mg/L | 3 | 0.05 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 11.72 | 2024-12-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 20.4 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 18.7 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 18.5 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 21.3 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 20.6 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 19.8 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 21.5 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 18.7 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 22.2 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 21.4 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 22.5 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 19.5 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 17.8 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 18.6 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 20.1 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 18.8 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 21.6 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 19.7 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 18.7 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 20.4 | 2024-11-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2024-11-01 | Remuestreo | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 11 | 2024-12-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 9.8 | 2024-12-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 8.5 | 2024-12-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 10.5 | 2024-12-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 9 | 2024-12-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 10.3 | 2024-12-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Caudal | m3/dia | 1814.4 | 12.1 | 2024-12-01 | Autocontrol
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 26.9 | 2024-12-01 | Remuestreo | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 25.7 | 2024-12-01 | Remuestreo | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2024-12-01 | Remuestreo | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2024-12-01 | Remuestreo | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2024-12-01 | Remuestreo | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2024-12-01 | Remuestreo | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2024-12-01 | Remuestreo | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2024-12-01 | Remuestreo | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-12-01 | Remuestreo | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-12-01 | Remuestreo | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-12-01 | Remuestreo | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-12-01 | Remuestreo | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-12-01 | Remuestreo | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-12-01 | Remuestreo | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-12-01 | Remuestreo | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-12-01 | Remuestreo | valor en rango
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Aluminio | mg/L | 5 | 2.29 | 2024-12-01 | Remuestreo | 0 %
96889550-8 | ARIDOS PETROMIN (PLANTA LAJA) | PUNTO 1 ESTERO AGUA BUENA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 68.4 | 2024-12-01 | Remuestreo | 0 %