## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Requínoa | calle sin nombre 0, Requínoa, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 332304 | 6204017 | CANAL DE RIEGO REQUINOA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2172 | 2006-07-03 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 33 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 33 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 0 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 21.53 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 21.53 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 14.62 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 14.62 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 43.25 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 7.95 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 7.95 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 34.35 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 47.58 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 47.58 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 34.35 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 32.67 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 32.67 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 6.99 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 6.99 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 5.79 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 5.79 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 0 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 0 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 19.16 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 19.16 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 73.3 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | 201 | 73.3 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.69 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 30.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 32.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 48 | 2024-01-01 | Autocontrol | 37,1 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 9 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 22.44 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.8 | 2024-01-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 12.75 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 12.56 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 12.71 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.72 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.01 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 12.72 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.31 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 91.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | 162 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 3 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 116 | 2024-03-01 | Autocontrol | 45 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 45.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 28,9 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 46 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.75 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.03 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.31 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.17 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.59 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.34 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.83 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.96 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27.1 | 2024-03-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2024-03-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.54 | 2024-05-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 11.16 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.01 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.45 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.69 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.32 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.76 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.59 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.23 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.89 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.52 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.81 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.96 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.43 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.28 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.41 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 10.34 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 7.87 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 11.84 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 12.64 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 12.84 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 12.92 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.23 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.45 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 50 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 12.27 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 4.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.68 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.27 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.26 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.22 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.76 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.75 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.92 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.11 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.65 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 58 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.13 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.14 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.43 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.17 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.59 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.03 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.49 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.76 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.02 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.69 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.68 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.73 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.87 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.95 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.09 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 92 | 2024-12-01 | Autocontrol | 15 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.51 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 8.6 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 58 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.32 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 8.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 8.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 6.13 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.54 | 2024-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 40 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 13.89 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-04-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-04-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-05-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 3.17 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 4.74 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 4.96 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 6.27 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 5.95 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 6.58 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 14.86 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.99 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.91 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.16 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.69 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 16.85 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 18.81 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | Temperatura | °C | 35 | 15.88 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.05 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.03 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (REQUINOA) | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO REQUINOA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.12 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango