## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77706790-7 | TURISMO CABANAS DEL PAINE LIMITADA | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Ultima Esperanza | Torres del Paine | SECTOR PUEBLITO DEL SERRANO Torres del Paine, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 641615 | 4322192 | RIO SERRANO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 561 | 2023-03-29 | Si
77706790-7 | TURISMO CABANAS DEL PAINE LIMITADA | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Ultima Esperanza | Torres del Paine | SECTOR PUEBLITO DEL SERRANO Torres del Paine, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 641615 | 4322192 | RIO SERRANO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 637 | 2020-04-22 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | 22.48 | 3.8 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | 22.48 | 5.7 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | 22.48 | 10.8 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | 22.48 | 4.7 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | 22.48 | 24.2 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | 22.48 | 0 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | 22.48 | 7.6 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | 22.48 | 0 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 31.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cobre | mg/L | 3 | 0.172 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 318 | 2024-01-01 | Autocontrol | 6 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Fósforo | mg/L | 15 | 7.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 38.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 240 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 3.8 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.1 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.1 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.2 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.7 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.4 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.5 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.4 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.2 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.3 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.7 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 12.2 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.5 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.4 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.1 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.6 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.9 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.5 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 3.8 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.5 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.7 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.9 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 3.8 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.9 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.4 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.9 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.9 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.8 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.5 | 2024-01-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 56.3 | 2024-01-01 | Remuestreo | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 4.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Aluminio | mg/L | 10 | 0.188 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Arsénico | mg/L | 1 | 0.002 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Boro | mg/L | 3 | 0.209 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cadmio | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cianuro | mg/L | 1 | 0.02 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Zinc | mg/L | 20 | 0.158 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cloruros | mg/L | 2000 | 88.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cobre | mg/L | 3 | 0.149 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Conductividad | uS/cm |  | 703 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 58 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Fluoruro | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Fósforo | mg/L | 15 | 3.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 50 | 1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Hierro Disuelto | mg/L | 10 | 0.133 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Manganeso | mg/L | 3 | 0.049 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Mercurio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Molibdeno | mg/L | 2.5 | 0.008 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Níquel | mg/L | 3 | 0.015 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 44.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Plomo | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Selenio | mg/L | 0.1 | 0.005 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 104 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Sulfato | mg/L | 2000 | 43.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Sulfuro | mg/L | 10 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.4 | 0.005 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Tolueno | mg/L | 7 | 0.048 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Triclorometano | mg/L | 0.5 | 0.05 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Xileno | mg/L | 5 | 0.005 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 23.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 10.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.56 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 0.4 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.3 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.7 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.2 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.6 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.2 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 10.6 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.1 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 12 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 10.4 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.2 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.1 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.9 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 10.3 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 10.1 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.7 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.4 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 10.7 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 11.5 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 10.2 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 11.6 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.6 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.4 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 11.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 2.03 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cobre | mg/L | 3 | 0.505 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 21.2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.28 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 17.03 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 96 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.7 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 12.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 12.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 12.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 12.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 12.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 12.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 12.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 12.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 12.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 12.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 12.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 13.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.5 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.8 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.8 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.8 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 3.9 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.9 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.3 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.3 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.6 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 1.1 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 4.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cobre | mg/L | 3 | 0.174 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 63.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Fósforo | mg/L | 15 | 4.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 43 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 76 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.9 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.7 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.97 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.05 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.47 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.82 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.47 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.27 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.29 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.84 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 15.18 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.02 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.59 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.15 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.73 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.27 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.35 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.04 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.69 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 10.01 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.7 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.38 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.38 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.13 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.59 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.25 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.8 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 10.67 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 10.45 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.69 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.58 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.15 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.01 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.5 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.7 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.4 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.7 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.9 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.7 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.8 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.7 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 11.7 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.8 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.7 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.9 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.6 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.9 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.4 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.8 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.8 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.7 | 2024-03-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Cobre | mg/L | 3 | 0.148 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 38.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Fósforo | mg/L | 15 | 5.7 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 47 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 87 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.9 | 2024-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 24.2 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.6 | 2024-11-01 | Autocontrol | fuera de rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.7 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 14.7 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 15.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.57 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.96 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 4.93 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.4 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.23 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.7 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.35 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.51 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.27 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.35 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.9 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.8 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 5.95 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.24 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 10.12 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 11.4 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.29 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.6 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.86 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 6.86 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.5 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 8.03 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 11.4 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 11.65 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.86 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 9.57 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 10.58 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 11.28 | 2024-11-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2024-11-01 | Remuestreo | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2024-12-01 | Remuestreo | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Caudal | m3/dia | 22.48 | 7.6 | 2024-12-01 | Autocontrol
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 220 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 17 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77706790-7 | HOTEL CABAÑAS DEL PAINE | PUNTO 1 RIO SERRANO | Temperatura | °C | 40 | 16.9 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %