## CAUDAL
REGISTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MEDICIÓN CAUDAL, PH Y TEMPERATURA | [5 empty] | Codigo | : R-GEN-AMB-07
[6 empty] | Fecha | : 22-04-2020
[6 empty] | Revisión | : 08
Responsable : | Misael Hueitra |  |  |  | PISCICULTURA
FECHA | CAUDAL ACUMULADO [m3] | CAUDAL [m3/d] | PH | TEMPERATURA [ºC] | CALIBRACION MEDIDOR PH |  |  | Días | TEMP MAX (°C) | PH |  | CAUDAL MAX [m3/dia]
2024-04-01 | 36624149.1 | 36288 | 7.6 | 9.2 | FECHA | ESTADO | REALIZADO POR: |  |  | PH MIN | PH MAX
2024-04-02 | 36660437.1 | 36720 | 7.4 | 9.7 |  |  |  | 1 | 10.5 | 7.3 | 7.8 | 36288
2024-04-03 | 36697157.1 | 53913.6 | 7.6 | 9.8 |  |  |  | 2 | 11.3 | 7.1 | 7.6 | 36720
2024-04-04 | 36751070.7 | 53308.8 | 7.4 | 11.9 |  |  |  | 3 | 12.5 | 7.4 | 7.7 | 53913.6
2024-04-05 | 36804379.5 | 54950.4 | 7.4 | 10.7 |  |  |  | 4 | 12.7 | 7.2 | 7.5 | 53308.8
2024-04-06 | 36859329.9 | 54777.6 | 7.4 | 10.8 |  |  |  | 5 | 12.9 | 7.2 | 7.6 | 54950.4
2024-04-07 | 36914107.5 | 52704 | 7.6 | 10.6 |  |  |  | 6 | 12.9 | 7.2 | 7.5 | 54777.6
2024-04-08 | 36966811.5 | 53308.8 | 7.7 | 10.4 | OBSERVACIONES |  |  | 7 | 13.1 | 7.2 | 7.7 | 52704
2024-04-09 | 37020120.3 | 55987.2 | 7.7 | 9.7 |  |  |  | 8 | 12.9 | 7.5 | 7.8 | 53308.8
2024-04-10 | 37076107.5 | 54259.2 | 7.6 | 9.2 |  |  |  | 9 | 12.6 | 7.5 | 7.8 | 55987.2
2024-04-11 | 37130366.7 | 51321.6 | 7.4 | 9.5 |  |  |  | 10 | 12.7 | 7.4 | 7.8 | 54259.2
2024-04-12 | 37181688.3 | 49161.6 | 7.4 | 9.6 |  |  |  | 11 | 12.7 | 7.2 | 7.7 | 51321.6
2024-04-13 | 37230849.9 | 76896 | 7.6 | 9.7 |  |  |  | 12 | 12.7 | 7.3 | 7.6 | 49161.6
2024-04-14 | 37307745.9 | 74822.4 | 7.4 | 9.8 |  |  |  | 13 | 12.6 | 7.4 | 7.8 | 76896
2024-04-15 | 37382568.3 | 52617.6 | 7.5 | 10 |  |  |  | 14 | 12.5 | 7.2 | 7.6 | 74822.4
2024-04-16 | 37435185.9 | 52185.6 | 7.5 | 10.5 | NOTAS |  |  | 15 | 12.5 | 7.4 | 7.7 | 52617.6
2024-04-17 | 37487371.5 | 52531.2 | 7.6 | 10.7 | 1. Si el valor de PH es menor a 6.0 y mayor a 8.5 se debe realizar lo siguiente: |  |  | 16 | 12.2 | 7.3 | 7.8 | 52185.6
2024-04-18 | 37539902.7 | 52704 | 7.3 | 10.3 |  |  |  | 17 | 12.1 | 7.5 | 7.8 | 52531.2
2024-04-19 | 37592606.7 | 52012.8 | 7.5 | 10 |  |  |  | 18 | 12.2 | 7.1 | 7.6 | 52704
2024-04-20 | 37644619.5 | 53136 | 7.4 | 9.8 | a. Volver a calibrar el equipo |  |  | 19 | 12.3 | 7.3 | 7.7 | 52012.8
2024-04-21 | 37697755.5 | 52012.8 | 7.6 | 9.8 | b. Tomar nuevamente la medida |  |  | 20 | 12.5 | 7.2 | 7.6 | 53136
2024-04-22 | 37749768.3 | 51667.2 | 7.4 | 9.2 | c. Si sigue fuera de rango se debe tomar una medicion en el estanque de cabecera |  |  | 21 | 12.6 | 7.4 | 7.8 | 52012.8
2024-04-23 | 37801435.5 | 50976 | 7.7 | 9.4 |  |  |  | 22 | 12.2 | 7.1 | 7.7 | 51667.2
2024-04-24 | 37852411.5 | 50112 | 7.5 | 9.3 | d. Se debe informar inmediatamente al Dpto de Medio ambiente |  |  | 23 | 12.2 | 7.6 | 7.8 | 50976
2024-04-25 | 37902523.5 | 72748.8 | 7.5 | 9.3 |  |  |  | 24 | 12.1 | 7.3 | 7.8 | 50112
2024-04-26 | 37975272.3 | 41644.8 | 7.5 | 9.1 | 2. Si el valor del caudal es mayor a 224.640 [m3/dia] se debe: |  |  | 25 | 12.2 | 7.5 | 7.6 | 72748.8
2024-04-27 | 38016917.1 | 48556.8 | 7.3 | 8.7 |  |  |  | 26 | 12.6 | 7.3 | 7.7 | 41644.8
2024-04-28 | 38065473.9 | 46656 | 7.4 | 9 |  |  |  | 27 | 12.2 | 7.2 | 7.5 | 48556.8
2024-04-29 | 38112129.9 | 50112 | 7.6 | 8.9 | a. Verificar estado del caudalimetro |  |  | 28 | 12.2 | 7.3 | 7.5 | 46656
2024-04-30 | 38162241.9 | 44236.8 | 7.3 | 9 | b. Bajar flujos de agua |  |  | 29 | 12.1 | 7.4 | 7.8 | 50112
[8 empty] | 30 | 11.5 | 7.1 | 7.6 | 44236.8
31
Formulas:
Responsable : = +[Responsable :, row above]+1
Note on C9: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000

## %Sat Oxigeno
REGISTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MEDICIÓN CAUDAL, PH Y TEMPERATURA |  |  |  | Codigo | : R-GEN-AMB-07
|  |  |  | Fecha | : 22-04-2020
|  |  |  | Revisión | : 08
Piscicultura : | Magdalena
Responsable : | Misael Hueitra
Semana | Fecha | % Saturación Oxigeno
|  | Mañana | Tarde
1 | 2024-04-01 | 104 | 102
2 | 2024-04-08 | 99 | 93
3 | 2024-04-15 | 97 | 105
4 | 2024-04-22 | 108 | 95
* La toma del valor de % de Saturación debe ser tomado a primera hora en mañana y ultima hora de la tarde

## PH
REGISTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MEDICIÓN CAUDAL, PH Y TEMPERATURA | [8 empty] | Codigo | : R-GEN-AMB-07
[9 empty] | Fecha | : 22-04-2020
[9 empty] | Revisión | : 08
Responsable: | Misael Hueitra
| Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10
Hora | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10
8:00 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.4
9:00 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.5
10:00 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7
11:00 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.7
12:00 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.7
13:00 | 7.8 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 7.7
14:00 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 7.6
15:00 | 7.8 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 7.2 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 7.8
Promedio | 7.6375 | 7.425 | 7.575 | 7.3875 | 7.35 | 7.35 | 7.55 | 7.65 | 7.6625 | 7.6375
Cuadro N°1: CALIBRACION MEDIDOR PH
1. Si el valor de PH es menor a 6.0 y mayor a 8.5 se debe realizar lo siguiente: | 2024-04-07: FECHA; 2024-04-08: ESTADO; 2024-04-09: REALIZADO POR:
a. Volver a calibrar el equipo (Dejar evidencia de esta actividad en el cuadro 1)
b. Tomar nuevamente la medida
c. Si sigue fuera de rango se debe tomar una medicion en el estanque de cabecera
d. Se debe informar inmediatamente al Dpto de Medio ambiente
Note on B8: mvildosola: Se debe monitorear el pH durante 10 días al mes y que en cada día de medición se deben tomar 8 muestras (en total son 80 mediciones mensuales)