## Cuadal Julio 2024
REGISTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MEDICIÓN CAUDAL, PH Y TEMPERATURA | [5 empty] | Codigo | : R-GEN-AMB-07
[6 empty] | Fecha | : 22-04-2020
[6 empty] | Revisión | : 08
Responsable : | Misael Hueitra |  |  |  | PISCICULTURA
FECHA | CAUDAL ACUMULADO [m3] | CAUDAL [m3/d] | PH | TEMPERATURA [ºC] | CALIBRACION MEDIDOR PH |  |  | Días | TEMP MAX (°C) | PH |  | CAUDAL MAX [m3/dia]
2024-07-01 | 40327857.9 | 19180.8 | 7.4 | 7.7 | FECHA | ESTADO | REALIZADO POR: |  |  | PH MIN | PH MAX
2024-07-02 | 40347038.7 | 21340.8 | 7.1 | 7.5 |  |  |  | 1 | 9.9 | 7.4 | 7.9 | 19180.8
2024-07-03 | 40368379.5 | 20649.6 | 7.2 | 7.5 |  |  |  | 2 | 10 | 7.3 | 7.6 | 21340.8
2024-07-04 | 40389029.1 | 24192 | 7.2 | 7.5 |  |  |  | 3 | 10.7 | 7.4 | 7.6 | 20649.6
2024-07-05 | 40413221.1 | 25660.8 | 6.8 | 7.9 |  |  |  | 4 | 10.7 | 7.7 | 8 | 24192
2024-07-06 | 40438881.9 | 26006.4 | 7 | 8.2 |  |  |  | 5 | 11.5 | 7.8 | 8.4 | 25660.8
2024-07-07 | 40464888.3 | 28598.4 | 7 | 8.1 |  |  |  | 6 | 11.5 | 7.7 | 8.4 | 26006.4
2024-07-08 | 40493486.7 | 26524.8 | 7.3 | 7.7 | OBSERVACIONES |  |  | 7 | 11.2 | 7.6 | 7.8 | 28598.4
2024-07-09 | 40520011.5 | 26524.8 | 6.8 | 7.7 |  |  |  | 8 | 11.4 | 7.5 | 7.9 | 26524.8
2024-07-10 | 40546536.3 | 20995.2 | 6.8 | 7.9 |  |  |  | 9 | 11.4 | 7.7 | 8.1 | 26524.8
2024-07-11 | 40567531.5 | 21513.6 | 7.2 | 7.9 |  |  |  | 10 | 11.5 | 7.7 | 8 | 20995.2
2024-07-12 | 40589045.1 | 21600 | 7.1 | 7.7 |  |  |  | 11 | 11.8 | 7.6 | 8.2 | 21513.6
2024-07-13 | 40610645.1 | 23068.8 | 7.2 | 6.9 |  |  |  | 12 | 11.7 | 7.4 | 8 | 21600
2024-07-14 | 40633713.9 | 23068.8 | 7 | 6.75 |  |  |  | 13 | 9.9 | 6.8 | 7.5 | 23068.8
2024-07-15 | 40656782.7 | 21513.6 | 7.1 | 7.1 |  |  |  | 14 | 10 | 6.7 | 7.3 | 23068.8
2024-07-16 | 40678296.3 | 24192 | 7 | 7.2 | NOTAS |  |  | 15 | 10.2 | 6.8 | 7.3 | 21513.6
2024-07-17 | 40702488.3 | 25228.8 | 7.1 | 7.2 | 1. Si el valor de PH es menor a 6.0 y mayor a 8.5 se debe realizar lo siguiente: |  |  | 16 | 10.3 | 6.7 | 7.2 | 24192
2024-07-18 | 40727717.1 | 25574.4 | 7 | 7.25 |  |  |  | 17 | 10.2 | 6.8 | 7.4 | 25228.8
2024-07-19 | 40753291.5 | 23932.8 | 7 | 7 |  |  |  | 18 | 10.2 | 6.7 | 7.3 | 25574.4
2024-07-20 | 40777224.3 | 22636.8 | 7.16 | 7.1 | a. Volver a calibrar el equipo |  |  | 19 | 10 | 6.7 | 7.3 | 23932.8
2024-07-21 | 40799861.1 | 21427.2 | 7.1 | 7.3 | b. Tomar nuevamente la medida |  |  | 20 | 10 | 6.8 | 7.5 | 22636.8
2024-07-22 | 40821288.3 | 30844.8 | 7.1 | 7.35 | c. Si sigue fuera de rango se debe tomar una medicion en el estanque de cabecera |  |  | 21 | 10.1 | 6.8 | 7.4 | 21427.2
2024-07-23 | 40852133.1 | 26352 | 7 | 7.45 |  |  |  | 22 | 10.2 | 6.8 | 7.4 | 30844.8
2024-07-24 | 40878485.1 | 26352 | 7.1 | 7.7 | d. Se debe informar inmediatamente al Dpto de Medio ambiente |  |  | 23 | 10.2 | 6.8 | 7.1 | 26352
2024-07-25 | 40904837.1 | 26524.8 | 7.86 | 7.35 |  |  |  | 24 | 10.1 | 6.8 | 7.2 | 26352
2024-07-26 | 40931361.9 | 26352 | 7.2 | 7.3 | 2. Si el valor del caudal es mayor a 224.640 [m3/dia] se debe: |  |  | 25 | 10.1 | 7.6 | 8.1 | 26524.8
2024-07-27 | 40957713.9 | 26352 | 7.13 | 6.95 |  |  |  | 26 | 9.6 | 6.9 | 7.4 | 26352
2024-07-28 | 40984065.9 | 23673.6 | 7.5 | 6.8 |  |  |  | 27 | 9.3 | 6.8 | 7.3 | 26352
2024-07-29 | 41007739.5 | 19353.6 | 7.5 | 6.7 | a. Verificar estado del caudalimetro |  |  | 28 | 9.2 | 7.3 | 7.6 | 23673.6
2024-07-30 | 41027093.1 | 18403.2 | 7.5 | 6.8 | b. Bajar flujos de agua |  |  | 29 | 9.2 | 7.3 | 7.6 | 19353.6
2024-07-31 | 41045496.3 | 27734.4 | 7.18 | 7.375 |  |  |  | 30 | 9.5 | 7.2 | 7.7 | 18403.2
[8 empty] | 31 | 9.55 | 7.1 | 7.4 | 27734.4
Formulas:
Responsable : = +[Responsable :, row above]+1
Note on C9: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000