## CAUDAL
REGISTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MEDICIÓN CAUDAL, PH Y TEMPERATURA | [6 empty] | Codigo | : R-GEN-AMB-07
[7 empty] | Fecha | : 22-04-2020
[7 empty] | Revisión | : 08
Responsable : | Cesar Ojeda |  |  |  |  | PISCICULTURA
FECHA | CAUDAL ACUMULADO [m3] | CAUDAL [m3/d] | MEDICIÓN CAUDALIMETRO (LPS) | PH | TEMPERATURA [ºC] | CALIBRACION MEDIDOR PH |  |  | Días | TEMP MAX (°C) | PH |  | CAUDAL MAX [m3/dia]
2024-01-01 | [5 empty] | FECHA | ESTADO | REALIZADO POR: |  |  | PH MIN | PH MAX
2024-01-02 | [8 empty] | 1 | 11.2 | 6.9 | 7.4 | 0
2024-01-03 | [8 empty] | 2 | 11.2 | 7 | 7.5 | 0
2024-01-04 | [8 empty] | 3 | 11.1 | 7 | 7.4 | 0
2024-01-05 | [8 empty] | 4 | 11.6 | 6.9 | 7.5 | 0
2024-01-06 | [8 empty] | 5 | 11.4 | 6.9 | 7.5 | 0
2024-01-07 | [8 empty] | 6 | 11.6 | 7.1 | 7.5 | 0
2024-01-08 |  | 0 |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  | 7 | 11.7 | 7 | 7.5 | 0
2024-01-09 | 2592 | 2160 | 25 | 7 | 8.4 |  |  |  | 8 | 11.7 | 7.1 | 7.5 | 0
2024-01-10 | 4752 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4 |  |  |  | 9 | 11.4 | 7.2 | 7.5 | 2160
2024-01-11 | 7171.2 | 2160 | 25 | 6.9 | 8.3 |  |  |  | 10 | 11.3 | 7.1 | 7.3 | 2419.2
2024-01-12 | 9331.2 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4 |  |  |  | 11 | 11.5 | 7.2 | 7.4 | 2160
2024-01-13 | 11836.8 | 2419.2 | 28 | 6.9 | 8.4 |  |  |  | 12 | 11.6 | 7 | 7.4 | 2505.6
2024-01-14 | 14256 | 2332.8 | 27 | 6.9 | 8.4 |  |  |  | 13 | 11.7 | 6.9 | 7.1 | 2419.2
2024-01-15 | 16588.8 | 2246.4 | 26 | 7 | 8.4 |  |  |  | 14 | 11.5 | 7.1 | 7.4 | 2332.8
2024-01-16 | 18835.2 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4 | NOTAS |  |  | 15 | 11.9 | 7 | 7.4 | 2246.4
2024-01-17 | 21254.4 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4 | 1. Si el valor de PH es menor a 6.0 y mayor a 8.5 se debe realizar lo siguiente: |  |  | 16 | 12.3 | 7.1 | 7.3 | 2419.2
2024-01-18 | 23760 | 2160 | 25 | 7 | 8.4 |  |  |  | 17 | 12.2 | 7.1 | 7.3 | 2505.6
2024-01-19 | 25920 | 2073.6 | 24 | 7 | 8.4 |  |  |  | 18 | 12 | 7.1 | 7.2 | 2160
2024-01-20 | 27993.6 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4 | a. Volver a calibrar el equipo |  |  | 19 | 11.5 | 6.9 | 7.3 | 2073.6
2024-01-21 | 30499.2 | 2592 | 30 | 7 | 8.4 | b. Tomar nuevamente la medida |  |  | 20 | 11.9 | 7.2 | 7.4 | 2505.6
2024-01-22 | 33091.2 | 2678.4 | 31 | 7 | 8.4 | c. Si sigue fuera de rango se debe tomar una medicion en el estanque de cabecera |  |  | 21 | 11.7 | 7 | 7.4 | 2592
2024-01-23 | 35769.6 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4 |  |  |  | 22 | 11.9 | 6.9 | 7.4 | 2678.4
2024-01-24 | 38275.2 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4 | d. Se debe informar inmediatamente al Dpto de Medio ambiente |  |  | 23 | 12 | 7 | 7.5 | 2505.6
2024-01-25 | 40694.4 | 2246.4 | 26 | 7 | 8.4 |  |  |  | 24 | 12 | 7 | 7.5 | 2419.2
2024-01-26 | 42940.8 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4 | 2. Si el valor del caudal es mayor a 224.640 [m3/dia] se debe: |  |  | 25 | 11.9 | 6.9 | 7.5 | 2246.4
2024-01-27 | 45360 | 2246.4 | 26 | 7 | 8.4 |  |  |  | 26 | 12.3 | 7.1 | 7.4 | 2419.2
2024-01-28 | 47606.4 | 2160 | 25 | 7 | 8.3 |  |  |  | 27 | 12 | 7.1 | 7.5 | 2246.4
2024-01-29 | 49766.4 | 2505.6 | 29 | 6.9 | 8.3 | a. Verificar estado del caudalimetro |  |  | 28 | 13 | 7.2 | 7.6 | 2160
2024-01-30 | 52272 | 2592 | 30 | 7 | 8.4 | b. Bajar flujos de agua |  |  | 29 | 12.9 | 7.1 | 7.3 | 2505.6
2024-01-31 | 54864 | 2678.4 | 31 | 7 | 8.4 |  |  |  | 30 | 12.5 | 7 | 7.5 | 2592
2024-02-01 | 57542.4 | 2592 | 30 | 6.9 | 8.4
2024-02-02 | 60134.4 | 2678.4 | 31 | 7 | 8.4
2024-02-03 | 62812.8 | 2764.8 | 32 | 7 | 8.4
2024-02-04 | 65577.6 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4
2024-02-05 | 68083.2 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4
2024-02-06 | 70588.8 | 2592 | 30 | 7 | 8.4
2024-02-07 | 73180.8 | 2419.2 | 28 | 6.9 | 8.3
2024-02-08 | 75600 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.4
2024-02-09 | 77932.8 | 2332.8 | 27 | 6.9 | 8.4
2024-02-10 | 80265.6 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4
2024-02-11 | 82684.8 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4
2024-02-12 | 85104 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4
2024-02-13 | 87523.2 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.4
2024-02-14 | 89856 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.5
2024-02-15 | 92275.2 | 2246.4 | 26 | 7 | 8.5
2024-02-16 | 94521.6 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.5
2024-02-17 | 96854.4 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.5
2024-02-18 | 99187.2 | 2246.4 | 26 | 7 | 8.4
2024-02-19 | 101433.6 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.5
2024-02-20 | 103766.4 | 2246.4 | 26 | 7 | 8.5
2024-02-21 | 106012.8 | 2332.8 | 27 | 6.9 | 8.5
2024-02-22 | 108345.6 | 2505.6 | 29 | 6.8 | 8.4
2024-02-23 | 110851.2 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4
2024-02-24 | 113270.4 | 2419.2 | 28 | 7.1 | 8.4
2024-02-25 | 115689.6 | 2505.6 | 29 | 7.1 | 8.4
2024-02-26 | 118195.2 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.4
2024-02-27 | 120528 | 2419.2 | 28 | 7.1 | 8.4
2024-02-28 | 122947.2 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.5
2024-02-29 | 125452.8 | 2419.2 | 28 | 7.1 | 8.4
2024-03-01 | 127872 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.4
2024-03-02 | 130204.8 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-03 | 132624 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-04 | 135043.2 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.3
2024-03-05 | 137376 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.5
2024-03-06 | 139795.2 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.4
2024-03-07 | 142128 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4
2024-03-08 | 144547.2 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4
2024-03-09 | 146966.4 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-10 | 149385.6 | 2419.2 | 28 | 6.9 | 8.4
2024-03-11 | 151804.8 | 2332.8 | 27 | 6.9 | 8.3
2024-03-12 | 154137.6 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4
2024-03-13 | 156556.8 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.3
2024-03-14 | 158889.6 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-15 | 161308.8 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-16 | 163728 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.3
2024-03-17 | 166060.8 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-18 | 168480 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-19 | 170899.2 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-20 | 173318.4 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-21 | 175737.6 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-22 | 178156.8 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-23 | 180576 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4
2024-03-24 | 183081.6 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.5
2024-03-25 | 185500.8 | 2592 | 30 | 7 | 8.5
2024-03-26 | 188092.8 | 2592 | 30 | 7.1 | 8.4
2024-03-27 | 190684.8 | 2419.2 | 28 | 7.1 | 8.4
2024-03-28 | 193104 | 2419.2 | 28 | 7.1 | 8.4
2024-03-29 | 195523.2 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.3
2024-03-30 | 198028.8 | 2505.6 | 29 | 7.2 | 8.3
2024-03-31 | 200534.4 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.3
2024-04-01 | 203040 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.3
2024-04-02
2024-04-03
2024-04-04
2024-04-05
2024-04-06
2024-04-07
2024-04-08
2024-04-09
2024-04-10
2024-04-11
2024-04-12
2024-04-13
2024-04-14
2024-04-15
2024-04-16
2024-04-17
2024-04-18
2024-04-19
2024-04-20 | [8 empty] | 31 | 12.8 | 7.2 | 7.5 | 2678.4
Note on C9: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000