## CAUDAL
REGISTRO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MEDICIÓN CAUDAL, PH Y TEMPERATURA | [6 empty] | Codigo | : R-GEN-AMB-07
[7 empty] | Fecha | : 22-04-2020
[7 empty] | Revisión | : 08
Responsable : | [5 empty] | PISCICULTURA
FECHA | CAUDAL ACUMULADO [m3] | CAUDAL [m3/d] | MEDICIÓN CAUDALIMETRO (LPS) | PH | TEMPERATURA [ºC] | CALIBRACION MEDIDOR PH |  |  | Días | TEMP MAX (°C) | PH |  | CAUDAL MAX [m3/dia]
2024-01-01 | [5 empty] | FECHA | ESTADO | REALIZADO POR: |  |  | PH MIN | PH MAX
2024-01-02 | [8 empty] | 1 | 11.2 | 6.9 | 7.4 | 0
2024-01-03 | [8 empty] | 2 | 11.2 | 7 | 7.5 | 0
2024-01-04 | [8 empty] | 3 | 11.1 | 7 | 7.4 | 0
2024-01-05 | [8 empty] | 4 | 11.6 | 6.9 | 7.5 | 0
2024-01-06 | [8 empty] | 5 | 11.4 | 6.9 | 7.5 | 0
2024-01-07 | [8 empty] | 6 | 11.6 | 7.1 | 7.5 | 0
2024-01-08 |  | 0 |  |  |  | OBSERVACIONES |  |  | 7 | 11.7 | 7 | 7.5 | 0
2024-01-09 | 2592 | 2160 | 25 | 7 | 8.4 |  |  |  | 8 | 11.7 | 7.1 | 7.5 | 0
2024-01-10 | 4752 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4 |  |  |  | 9 | 11.4 | 7.2 | 7.5 | 2160
2024-01-11 | 7171.2 | 2160 | 25 | 6.9 | 8.3 |  |  |  | 10 | 11.3 | 7.1 | 7.3 | 2419.2
2024-01-12 | 9331.2 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4 |  |  |  | 11 | 11.5 | 7.2 | 7.4 | 2160
2024-01-13 | 11836.8 | 2419.2 | 28 | 6.9 | 8.4 |  |  |  | 12 | 11.6 | 7 | 7.4 | 2505.6
2024-01-14 | 14256 | 2332.8 | 27 | 6.9 | 8.4 |  |  |  | 13 | 11.7 | 6.9 | 7.1 | 2419.2
2024-01-15 | 16588.8 | 2246.4 | 26 | 7 | 8.4 |  |  |  | 14 | 11.5 | 7.1 | 7.4 | 2332.8
2024-01-16 | 18835.2 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4 | NOTAS |  |  | 15 | 11.9 | 7 | 7.4 | 2246.4
2024-01-17 | 21254.4 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4 | 1. Si el valor de PH es menor a 6.0 y mayor a 8.5 se debe realizar lo siguiente: |  |  | 16 | 12.3 | 7.1 | 7.3 | 2419.2
2024-01-18 | 23760 | 2160 | 25 | 7 | 8.4 |  |  |  | 17 | 12.2 | 7.1 | 7.3 | 2505.6
2024-01-19 | 25920 | 2073.6 | 24 | 7 | 8.4 |  |  |  | 18 | 12 | 7.1 | 7.2 | 2160
2024-01-20 | 27993.6 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4 | a. Volver a calibrar el equipo |  |  | 19 | 11.5 | 6.9 | 7.3 | 2073.6
2024-01-21 | 30499.2 | 2592 | 30 | 7 | 8.4 | b. Tomar nuevamente la medida |  |  | 20 | 11.9 | 7.2 | 7.4 | 2505.6
2024-01-22 | 33091.2 | 2678.4 | 31 | 7 | 8.4 | c. Si sigue fuera de rango se debe tomar una medicion en el estanque de cabecera |  |  | 21 | 11.7 | 7 | 7.4 | 2592
2024-01-23 | 35769.6 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4 |  |  |  | 22 | 11.9 | 6.9 | 7.4 | 2678.4
2024-01-24 | 38275.2 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4 | d. Se debe informar inmediatamente al Dpto de Medio ambiente |  |  | 23 | 12 | 7 | 7.5 | 2505.6
2024-01-25 | 40694.4 | 2246.4 | 26 | 7 | 8.4 |  |  |  | 24 | 12 | 7 | 7.5 | 2419.2
2024-01-26 | 42940.8 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4 | 2. Si el valor del caudal es mayor a 224.640 [m3/dia] se debe: |  |  | 25 | 11.9 | 6.9 | 7.5 | 2246.4
2024-01-27 | 45360 | 2246.4 | 26 | 7 | 8.4 |  |  |  | 26 | 12.3 | 7.1 | 7.4 | 2419.2
2024-01-28 | 47606.4 | 2160 | 25 | 7 | 8.3 |  |  |  | 27 | 12 | 7.1 | 7.5 | 2246.4
2024-01-29 | 49766.4 | 2505.6 | 29 | 6.9 | 8.3 | a. Verificar estado del caudalimetro |  |  | 28 | 13 | 7.2 | 7.6 | 2160
2024-01-30 | 52272 | 2592 | 30 | 7 | 8.4 | b. Bajar flujos de agua |  |  | 29 | 12.9 | 7.1 | 7.3 | 2505.6
2024-01-31 | 54864 | 2678.4 | 31 | 7 | 8.4 |  |  |  | 30 | 12.5 | 7 | 7.5 | 2592
2024-02-01 | 57542.4 | 2592 | 30 | 6.9 | 8.4
2024-02-02 | 60134.4 | 2678.4 | 31 | 7 | 8.4
2024-02-03 | 62812.8 | 2764.8 | 32 | 7 | 8.4
2024-02-04 | 65577.6 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4
2024-02-05 | 68083.2 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4
2024-02-06 | 70588.8 | 2592 | 30 | 7 | 8.4
2024-02-07 | 73180.8 | 2419.2 | 28 | 6.9 | 8.3
2024-02-08 | 75600 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.4
2024-02-09 | 77932.8 | 2332.8 | 27 | 6.9 | 8.4
2024-02-10 | 80265.6 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4
2024-02-11 | 82684.8 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4
2024-02-12 | 85104 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4
2024-02-13 | 87523.2 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.4
2024-02-14 | 89856 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.5
2024-02-15 | 92275.2 | 2246.4 | 26 | 7 | 8.5
2024-02-16 | 94521.6 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.5
2024-02-17 | 96854.4 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.5
2024-02-18 | 99187.2 | 2246.4 | 26 | 7 | 8.4
2024-02-19 | 101433.6 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.5
2024-02-20 | 103766.4 | 2246.4 | 26 | 7 | 8.5
2024-02-21 | 106012.8 | 2332.8 | 27 | 6.9 | 8.5
2024-02-22 | 108345.6 | 2505.6 | 29 | 6.8 | 8.4
2024-02-23 | 110851.2 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4
2024-02-24 | 113270.4 | 2419.2 | 28 | 7.1 | 8.4
2024-02-25 | 115689.6 | 2505.6 | 29 | 7.1 | 8.4
2024-02-26 | 118195.2 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.4
2024-02-27 | 120528 | 2419.2 | 28 | 7.1 | 8.4
2024-02-28 | 122947.2 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.5
2024-02-29 | 125452.8 | 2419.2 | 28 | 7.1 | 8.4
2024-03-01 | 127872 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.4
2024-03-02 | 130204.8 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-03 | 132624 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-04 | 135043.2 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.3
2024-03-05 | 137376 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.5
2024-03-06 | 139795.2 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.4
2024-03-07 | 142128 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4
2024-03-08 | 144547.2 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4
2024-03-09 | 146966.4 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-10 | 149385.6 | 2419.2 | 28 | 6.9 | 8.4
2024-03-11 | 151804.8 | 2332.8 | 27 | 6.9 | 8.3
2024-03-12 | 154137.6 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.4
2024-03-13 | 156556.8 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.3
2024-03-14 | 158889.6 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-15 | 161308.8 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-16 | 163728 | 2332.8 | 27 | 7 | 8.3
2024-03-17 | 166060.8 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-18 | 168480 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-19 | 170899.2 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-20 | 173318.4 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-21 | 175737.6 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-22 | 178156.8 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-03-23 | 180576 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4
2024-03-24 | 183081.6 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.5
2024-03-25 | 185500.8 | 2592 | 30 | 7 | 8.5
2024-03-26 | 188092.8 | 2592 | 30 | 7.1 | 8.4
2024-03-27 | 190684.8 | 2419.2 | 28 | 7.1 | 8.4
2024-03-28 | 193104 | 2419.2 | 28 | 7.1 | 8.4
2024-03-29 | 195523.2 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.3
2024-03-30 | 198028.8 | 2505.6 | 29 | 7.2 | 8.3
2024-03-31 | 200534.4 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.3
2024-04-01 | 203040 | 2592 | 30 | 7 | 8.3
2024-04-02 | 205632 | 2592 | 30 | 7 | 8.3
2024-04-03 | 208224 | 2592 | 30 | 7 | 8.2
2024-04-04 | 210816 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.2
2024-04-05 | 213321.6 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.3
2024-04-06 | 215740.8 | 2505.6 | 29 | 6.9 | 8.4
2024-04-07 | 218246.4 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.3
2024-04-08 | 220752 | 2678.4 | 31 | 7 | 8.4
2024-04-09 | 223430.4 | 2592 | 30 | 7 | 8.2
2024-04-10 | 226022.4 | 2592 | 30 | 7 | 8.4
2024-04-11 | 228614.4 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.3
2024-04-12 | 231120 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.4
2024-04-13 | 233625.6 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.2
2024-04-14 | 236044.8 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.3
2024-04-15 | 238550.4 | 2592 | 30 | 7 | 8.4
2024-04-16 | 241142.4 | 2678.4 | 31 | 7 | 8.4
2024-04-17 | 243820.8 | 2505.6 | 29 | 7.1 | 8.3
2024-04-18 | 246326.4 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.3
2024-04-19 | 248832 | 2505.6 | 29 | 7.1 | 8.4
2024-04-20 | 251337.6 | 2419.2 | 28 | 7.1 | 8.2 |  |  |  | 31 | 12.8 | 7.2 | 7.5 | 2678.4
2024-04-21 | 253756.8 | 2592 | 30 | 7.1 | 8.1
2024-04-22 | 256348.8 | 2678.4 | 31 | 7.5 | 7.9
2024-04-23 | 259027.2 | 2678.4 | 31 | 7.4 | 8.1
2024-04-24 | 261705.6 | 2592 | 30 | 7.5 | 8.1
2024-04-25 | 264297.6 | 2505.6 | 29 | 7.4 | 8.2
2024-04-26 | 266803.2 | 2505.6 | 29 | 7.6 | 8
2024-04-27 | 269308.8 | 2419.2 | 28 | 7.5 | 8
2024-04-28 | 271728 | 2419.2 | 28 | 7.4 | 8.2
2024-04-29 | 274147.2 | 2419.2 | 28 | 7.4 | 8.2
2024-04-30 | 276566.4 | 2592 | 30 | 7.4 | 8.1
2024-05-01 | 279158.4 | 2419.2 | 28 | 7 | 8.1
2024-05-02 | 281577.6 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.2
2024-05-03 | 284083.2 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.1
2024-05-04 | 286588.8 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.1
2024-05-05 | 289094.4 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.1
2024-05-06 | 291600 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.1
2024-05-07 | 294105.6 | 2419.2 | 28 | 7 | 8
2024-05-08 | 296524.8 | 2419.2 | 28 | 7 | 8
2024-05-09 | 298944 | 2505.6 | 29 | 7 | 8
2024-05-10 | 301449.6 | 2505.6 | 29 | 7 | 8
2024-05-11 | 303955.2 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.1
2024-05-12 | 306460.8 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.2
2024-05-13 | 308966.4 | 2505.6 | 29 | 7 | 8.1
2024-05-14 | 311472 | 2419.2 | 28 | 7 | 7.9
2024-05-15 | 313891.2 | 2419.2 | 28 | 7.2 | 7.8
2024-05-16 | 316310.4 | 2505.6 | 29 | 7.1 | 7.8
2024-05-17 | 318816 | 2419.2 | 28 | 7.3 | 7.8
2024-05-18 | 321235.2 | 2419.2 | 28 | 7.3 | 7.8
2024-05-19 | 323654.4 | 2419.2 | 28 | 7.3 | 7.9
2024-05-20 | 326073.6 | 2332.8 | 27 | 7.3 | 8
2024-05-21 | 328406.4 | 2332.8 | 27 | 7.3 | 8
2024-05-22 | 330739.2 | 2332.8 | 27 | 7.2 | 8
2024-05-23 | 333072 | 2419.2 | 28 | 7.2 | 7.9
2024-05-24 | 335491.2 | 2419.2 | 28 | 7.2 | 7.8
2024-05-25 | 337910.4 | 2419.2 | 28 | 7.3 | 7.7
2024-05-26 | 340329.6 | 2246.4 | 26 | 7.4 | 7.6
2024-05-27 | 342576 | 2419.2 | 28 | 7.2 | 7.6
2024-05-28 | 344995.2 | 2246.4 | 26 | 7.2 | 7.7
2024-05-29 | 347241.6 | 2505.6 | 29 | 7.4 | 8
2024-05-30 | 349747.2 | 2505.6 | 29 | 7.6 | 8
2024-05-31 | 352252.8 | 2590.272 | 29.98 | 7.6 | 8.1
2024-06-01 | 354843.072 | 2505.6 | 29 | 7.5 | 7.9
2024-06-02 | 357348.672 | 2505.6 | 29 | 7.4 | 7.9
2024-06-03 | 359854.272 | 2505.6 | 29 | 7.4 | 8
2024-06-04 | 362359.872 | 2592 | 30 | 7.5 | 7.9
2024-06-05 | 364951.872 | 2592 | 30 | 7.5 | 8
2024-06-06 | 367543.872 | 2764.8 | 32 | 6.7 | 8
2024-06-07 | 370308.672 | 2592 | 30 | 6.9 | 8
2024-06-08 | 372900.672 | 2505.6 | 29 | 7.2 | 8
2024-06-09 | 375406.272 | 2592 | 30 | 7.3 | 7.9
2024-06-10 | 377998.272 | 2505.6 | 29 | 7.1 | 7.9
2024-06-11 | 380503.872 | 2592 | 30 | 7 | 7.9
2024-06-12 | 383095.872 | 2419.2 | 28 | 6.9 | 7.9
2024-06-13 | 385515.072 | 1987.2 | 23 | 6.7 | 8
2024-06-14 | 387502.272 | 1987.2 | 23 | 7 | 7.8
2024-06-15 | 389489.472 | 1987.2 | 23 | 7 | 7.9
2024-06-16 | 391476.672 | 1900.8 | 22 | 7.1 | 7.9
2024-06-17 | 393377.472 | 2073.6 | 24 | 6.9 | 7.9
2024-06-18 | 395451.072 | 2073.6 | 24 | 7 | 7.5
2024-06-19 | 397524.672 | 2073.6 | 24 | 6.8 | 7.4
2024-06-20 | 399598.272 | 2073.6 | 24 | 6.9 | 7.4
2024-06-21 | 401671.872 | 1987.2 | 23 | 6.9 | 7.6
2024-06-22 | 403659.072 | 1987.2 | 23 | 6.9 | 7.5
2024-06-23 | 405646.272 | 2073.6 | 24 | 7.2 | 7.5
2024-06-24 | 407719.872 | 2073.6 | 24 | 7.5 | 7.4
2024-06-25 | 409793.472 | 2073.6 | 24 | 7.3 | 7.9
2024-06-26 | 411867.072 | 2073.6 | 24 | 7.2 | 8
2024-06-27 | 413940.672 | 2073.6 | 24 | 7 | 7.6
2024-06-28 | 416014.272 | 2073.6 | 24 | 7 | 7.5
2024-06-29 | 418087.872 | 2192.832 | 25.38 | 7 | 7
2024-06-30 | 420280.704 | 2191.968 | 25.37 | 7 | 7.6
Note on C9: Cardenas Cardenas, Bernardita Nataly: caudal acumulado del primer día del mes, menos el del último día del mes anterior, multiplicado por 1000

## Hoja1
INICIO DESOVE 8 AVANZADA 2022
TERMINO DESOVE 8 AVANZADA 2022
INICIO DESOVE 9 NORMAL 2022
TERMINO DESOVE 9 NORMAL 2022