## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
87782700-3 | PROCESADORA AGUAS CLARAS LIMITADA | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 19 | 654795 | 5372431 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 784 | 2012-07-18 | Si
87782700-3 | PROCESADORA AGUAS CLARAS LIMITADA | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Región de los Lagos | Llanquihue | Calbuco | Calbuco, Región de los Lagos | Datum | 19 | 654795 | 5372431 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 682 | 2011-06-02 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 766 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 766 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 751 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 751 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 776.38 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 776.38 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 734.07 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 734.07 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 916.2 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 916 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 610.7 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 610 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 736 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 736 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 731.95 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 731.95 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 775.36 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 775.36 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 892.26 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 892.26 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 847.39 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 847.39 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 847.39 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 847.39 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 736.87 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 736.87 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | 9999999 | 736.87 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 12 | 2024-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 766 | 2024-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.56 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.438 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.36 | 2024-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.64 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 83 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.146 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.008 | 2024-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2024-01-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 7.9 | 2024-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 751 | 2024-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.789 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.15 | 2024-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.61 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 180 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.148 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.012 | 2024-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.027 | 2024-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2024-02-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 14.1 | 2024-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 776 | 2024-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.61 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 1.24 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.2 | 2024-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.58 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 100 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2024-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.11 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.864 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.7 | 2024-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 97 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2024-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.008 | 2024-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.118 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 734 | 2024-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 9 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2024-04-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2024-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.006 | 2024-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.158 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 610 | 2024-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2024-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.253 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.1 | 2024-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 194 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2024-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2024-06-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.128 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.944 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.33 | 2024-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 297 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.171 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.01 | 2024-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.007 | 2024-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2024-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 10.2 | 2024-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 736 | 2024-07-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2024-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 732 | 2024-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.881 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.73 | 2024-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.13 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 154 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2024-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.193 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.9 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2024-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 775.3 | 2024-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.269 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.26 | 2024-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 44 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.193 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2024-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 892.3 | 2024-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.799 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.22 | 2024-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 60 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2024-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.025 | 2024-10-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.202 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.7 | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 847.4 | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Fósforo | mg/L |  | 6.2 | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 50 | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 847.39 | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | DBO5 | mgO2/L |  | 380 | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.703 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.31 | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.18 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 98 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.146 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2024-11-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2024-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 736.9 | 2024-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.387 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.06 | 2024-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 1154 | 2024-12-01 | Autocontrol | 284,7 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Zinc | mg/L | 5 | 0.32 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2024-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.029 | 2024-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tricloroeteno | mg/L |  | 0.02 | 2024-12-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 155 | 2024-12-01 | Remuestreo | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Temperatura | °C |  | 11.5 | 2024-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Caudal | m3/dia |  | 916 | 2024-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Aluminio | mg/L | 10 | 0.755 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-05-01 | Autocontrol
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 194 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
87782700-3 | PLANTA CAICAEN PESQUERA AGUAS CLARAS S.A. | A.CLARAS | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-05-01 | Autocontrol