## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
86100500-3 | SALMONES ANTARTICA S A | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 18 | 600521 | 5277724 | CANAL YAL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 264 | 2008-02-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 1017.9 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 877.08 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 951.9 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 927.7 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 693.5 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 813.1 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 952.7 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 827 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 840 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 930 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 992.4 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 985 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | 9999999 | 807 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.158 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 1017.9 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 2881 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.143 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Conductividad | uS/cm |  | 8360 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 331 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.47 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.42 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.29 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.065 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 10.4 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 280 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 18 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 20.6 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.086 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.023 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.023 | 2024-01-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.061 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.164 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.053 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 877.08 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 1223 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.155 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Conductividad | uS/cm |  | 4934 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 134 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dribromometano | mg/L |  | 0.066 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.14 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.31 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.01 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.034 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 26 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 136 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 56 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 10.5 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.048 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.035 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.202 | 2024-02-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.134 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.31 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.44 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.226 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 381 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.441 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Conductividad | uS/cm |  | 1456 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 37 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.63 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.3 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.48 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.304 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.117 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.37 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.22 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 71.4 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.019 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.019 | 2024-03-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.249 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.35 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.266 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.012 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 927.7 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 747 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.164 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Conductividad | uS/cm |  | 2850 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 22.3 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.009 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.52 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.934 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.159 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.087 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 4.1 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 90.6 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 47 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.013 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.033 | 2024-04-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 10.62 | 2024-04-01 | Autocontrol | 112,4 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.74 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.035 | 2024-04-01 | Remuestreo | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.051 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.009 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 813.1 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 779 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.117 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Conductividad | uS/cm |  | 2860 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 286 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.007 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.61 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.69 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.535 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.04 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.1 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 115 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 9.9 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tricloroetano | mg/L |  | 0.005 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.016 | 2024-05-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.106 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.77 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.96 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.295 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 952.7 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 1551 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.077 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Conductividad | uS/cm |  | 5423 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 354 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.34 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 5.4 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.13 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.09 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 26.9 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 1737 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 68 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2024-06-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.211 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.98 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.187 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 827 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 674 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.031 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 39 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Conductividad | uS/cm |  | 2464 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 42.3 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.007 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.46 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 2.3 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.58 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.067 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5.4 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 133 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 10.3 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.007 | 2024-07-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.051 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.53 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.174 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 140 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.72 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.072 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 20 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.15 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.154 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 556 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Conductividad | uS/cm |  | 1988 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 27.2 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.671 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 6.5 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 109 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.006 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 840 | 2024-08-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.88 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 3.09 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 930 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 669 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.141 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 110 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Conductividad | uS/cm |  | 2420 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 67.9 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.62 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.63 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 3.49 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 1.97 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 4.7 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 101 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 13 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.021 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.021 | 2024-09-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.303 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.25 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.427 | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 992.4 | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 1009 | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.129 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 40 | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Conductividad | uS/cm |  | 2193 | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 305 | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.13 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.23 | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.13 | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.134 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 55 | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1 | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 219 | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 42 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 12.9 | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.109 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.144 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 985 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 1177 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.055 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Conductividad | uS/cm |  | 3948 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 242 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 1.3 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.5 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.046 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.16 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 126 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 32 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 12.7 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.014 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.014 | 2024-11-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.084 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.98 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Boro | mg/L |  | 0.244 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.006 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Caudal | m3/dia |  | 807 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cloruros | mg/L |  | 1324 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Cobre | mg/L | 3 | 0.075 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Conductividad | uS/cm |  | 4417 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | DBO5 | mgO2/L |  | 69.3 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.38 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Fósforo | mg/L |  | 0.2 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.706 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Manganeso | mg/L | 4 | 0.034 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 11 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sulfato | mg/L |  | 128 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 55 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.006 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Tribromometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Triclorometano | mg/L |  | 0.009 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.015 | 2024-12-01 | Autocontrol
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | Zinc | mg/L | 5 | 0.082 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.14 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
86100500-3 | PLANTA DE PROCESO DE SALMONES ANTARTICA - CHONCHI | S.ANTARTICA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.14 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango