## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
88274600-3 | ANTARFOOD S A | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Camino Sin Nombre S/N, Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 18 | 601966 | 5279508 | CANAL YAL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 401 | 2011-03-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 695.7 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 695.7 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 711 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 711 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 382 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 382 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 365.98 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 365.98 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 495.97 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 495.97 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 9438.2 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 9438.2 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 1113 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 1113 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 1113 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 1113 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 1113 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 743 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 743 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 756 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | 999999 | 756 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.123 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.15 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.72 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 83 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.184 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 695.7 | 2024-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.139 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 8.7 | 2024-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.017 | 2024-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.053 | 2024-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tribromometano | mg/L |  | 0.107 | 2024-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.183 | 2024-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 41.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.304 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.78 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.84 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 106 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.083 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.091 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2024-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tribromometano | mg/L |  | 0.01 | 2024-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.021 | 2024-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.031 | 2024-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 711 | 2024-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 15.6 | 2024-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 711 | 2024-02-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.113 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.183 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-07-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 30 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.042 | 2024-07-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.133 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 366 | 2024-07-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 8.3 | 2024-07-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 9.2 | 2024-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 496 | 2024-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.066 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.374 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1.09 | 2024-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.088 | 2024-08-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.077 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.08 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 8.9 | 2024-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 948.2 | 2024-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.185 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.059 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 58 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.007 | 2024-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.007 | 2024-09-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.413 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.275 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.25 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 224 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.115 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.084 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.016 | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.022 | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1 | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.82 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 40 | 2024-10-01 | Autocontrol | 100 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 8.8 | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 1113.51 | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.084 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.275 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1 | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.25 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 224 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.016 | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.022 | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.115 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 1113.51 | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 8.8 | 2024-10-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.82 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.42 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2024-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 743 | 2024-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.092 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.132 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 144 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.009 | 2024-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.009 | 2024-11-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.13 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 13.8 | 2024-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 756.28 | 2024-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.119 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 48 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.079 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.06 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.022 | 2024-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.005 | 2024-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 1 | 2024-12-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.725 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Bromodiclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 382 | 2024-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Cobre | mg/L | 3 | 0.233 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Dibromoclorometano | mg/L |  | 0.007 | 2024-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Manganeso | mg/L | 4 | 0.613 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Pentaclorofenol | mg/L |  | 0.001 | 2024-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | SAAM | mg/L | 15 | 0.69 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2024-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tetracloroeteno | mg/L |  | 0.008 | 2024-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Tribromometano | mg/L |  | 0.012 | 2024-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Triclorometano | mg/L |  | 0.005 | 2024-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Trihalometanos Totales | mg/L |  | 0.019 | 2024-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Zinc | mg/L | 5 | 0.201 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.17 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 382 | 2024-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 14.8 | 2024-03-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.67 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.18 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 12.8 | 2024-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 695.7 | 2024-01-01 | Autocontrol
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.82 | 2024-10-01 | Remuestreo | valor en rango
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.9 | 2024-10-01 | Remuestreo | 0 %
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Temperatura | °C |  | 8.8 | 2024-10-01 | Remuestreo
88274600-3 | PLANTA DE PROCESOS ANTARFOOD | ANTAR | Caudal | m3/dia |  | 1113.51 | 2024-10-01 | Remuestreo