## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76688583-7 | KAWESHKAR SPA | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 18 | 687694 | 5412043 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 2466 | 2021-11-16 | Si
76688583-7 | KAWESHKAR SPA | TALLER DE REDES KAWESHKAR | PUNTO 1 INFILTRACION | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 737032 | 5355178 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 3389 | 2007-10-31 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 30.5 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 28 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 2 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 22 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 58.7 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 24.37 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 39.9 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 39.9 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 40.14 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 65.85 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 47.66 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 48.528 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | 70 | 43.56 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.208 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 30.5 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.266 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.303 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.91 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.06 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 14 | 2024-03-01 | Autocontrol | 40 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.266 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 28 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-03-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.16 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.232 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.13 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.81 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.367 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 22 | 2024-04-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.288 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.295 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.85 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.139 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.38 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 58.7 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-05-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.282 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.276 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 7.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.127 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.29 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 24.37 | 2024-06-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.107 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.117 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.42 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.011 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.76 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.391 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 39.9 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.156 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.301 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 7.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.107 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.371 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.03 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.002 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 39.9 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-07-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 7.26 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.159 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.322 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.011 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.018 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.309 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 40.14 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-08-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.232 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.408 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.017 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.86 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.84 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.253 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 65.85 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.228 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.601 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.146 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.06 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.17 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.18 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.34 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.79 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.204 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.118 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.34 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.058 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 47.66 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.416 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 48.528 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.225 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.37 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.7 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.079 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.289 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 43.56 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Caudal | m3/dia | 70 | 0 | 2024-12-01 | Autocontrol
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.331 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.438 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.173 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.075 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76688583-7 | TALLER DE REDES KAWESHKAR | Descarga 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-03-01 | Remuestreo | 0 %