## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79872770-2 | MONTES S A | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Colchagua | Chimbarongo | Ruta 5 Sur S/N, Km 149, Chimbarongo, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 316356 | 6159249 | CANAL LA CALLE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 5081 | 2012-12-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 18.14 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 18.14 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 17.28 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 0 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 9.63 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | 250 | 6.58 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 1.27 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 1.9 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 1.02 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.11 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.1 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.66 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.06 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.01 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.07 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.6 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.67 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 5.66 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 4.64 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.67 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.04 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.41 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.26 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 1.42 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 1.56 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.61 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.27 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.37 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 28 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.54 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.63 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 4.565 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 4.07 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.09 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.544 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.69 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 5.67 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 5.54 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.78 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 6.79 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 8.55 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.89 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 6.59 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 8.92 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.74 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 6.09 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 10.77 | 2024-09-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.84 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 10.64 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.33 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 6.77 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.05 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 11 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.89 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 12 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.88 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.84 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.8 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.22 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.66 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 10.08 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 14.09 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 10.93 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 12 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.56 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 6.78 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 10.87 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 11.09 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 8.7 | 2024-10-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 3.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 28 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 13 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 8 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.4 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 10.6 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 12 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 6.8 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.4 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 8.6 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.9 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 10.7 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 10.4 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 5.9 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 10.9 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 8.9 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 13 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 8 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 6.9 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 11 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 10.9 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.9 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-11-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.46 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 2.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.54 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.89 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.75 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 28 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.67 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 4.64 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 5.66 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.04 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.41 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 1.56 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 1.42 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.26 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.61 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.67 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.11 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 1.02 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 1.27 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 1.9 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.1 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.66 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.6 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.07 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.01 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.06 | 2024-01-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.27 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.37 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.84 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 10.49 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 9.69 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 4.65 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 6.7 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 12.66 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 17.09 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 10.1 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 15.04 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 7.87 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 5.49 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 4.07 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 1.97 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 5.67 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.41 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.67 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 2.97 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 0 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 3.44 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 250 | 5.04 | 2024-02-01 | Autocontrol
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.22 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 28 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 28 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 30 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 28 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 30 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 28 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 30 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
79872770-2 | VIÑA MONTES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango