## Nivel de actividad por fuente
ID | Código V.U. del establecimiento | Nombre de la fuente | Tipo de fuente | N° registro RFP | N° registro Seremi de Salud | ID Ducto | Total horas de funcionamiento | Combustible principal |  |  |  | Combustible secundario (alternativo) |  |  |  | Combustible auxiliar 1 |  |  |  | Combustible auxiliar 2 |  |  |  | Combustible auxiliar 3 |  |  |  | Observación
[8 empty] | Horas de funcionamiento | Nombre combustible | Consumo efectivo | Unidad de medida | Horas de funcionamiento | Nombre combustible | Consumo efectivo | Unidad de medida | Horas de funcionamiento | Nombre combustible | Consumo efectivo | Unidad de medida | Horas de funcionamiento | Nombre combustible | Consumo efectivo | Unidad de medida | Horas de funcionamiento | Nombre combustible | Consumo efectivo | Unidad de medida
1 | 2366960 | CALDERA GENERADORA DE VAPOR | Caldera | IN-GEV-27760 | IN-2372 | 5741 | 2178 | 2178 | Gas Natural | 102852.72 | m3 | 0 | Petróleo N 2 (Diesel) | 0 | m3 | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | -
2 | 2366960 | Grallanadora 1 | Proceso sin Combustión | PS-OR-5637 | PR-10186 | 5742 | 7128 | 7128 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 2989 | Sistema de extracción banbury | Proceso sin Combustión | PS-OR-26964 | PR-17865 | 3876 | 8814 | 8814 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 2989 | SISTEMA EXTRACCION BANBURY 6 | Proceso sin Combustión | PS-OR-26952 | PR-6933 | 3877 | 8814 | 8814 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 2989 | CABINA DE PINTURA | Proceso sin Combustión | PS-OR-26957 | PR-10650 | 3868 | 8814 | 8814 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
6 | 2989 | CABINA DE PINTURA | Proceso sin Combustión | PS-OR-26950 | PR-10648 | 3869 | 8814 | 8814 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 2989 | CABINA DE PINTURA | Proceso sin Combustión | PS-OR-26958 | PR-10649 | 3870 | 8814 | 8814 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 2989 | CABINA DE PINTURA | Proceso sin Combustión | PS-OR-26953 | PR-10782 | 3871 | 8814 | 8814 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 2989 | GRANALLADORA | Proceso sin Combustión | PS-OR-26949 | PR-1430 | 3872 | 8814 | 8814 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 2989 | GRANALLADORA | Proceso sin Combustión | PS-OR-26956 | PR-10617 | 3873 | 8814 | 8814 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 2989 | SISTEMA EXTRACCION MEZCLADOR C | Proceso sin Combustión | PS-OR-26948 | PR-1506 | 3874 | 8814 | 8814 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 2989 | CALDERA INDUSTRIAL GENERADORA | Caldera | IN-GEV-26998 | IN-1943 | 3866 | 3028.5 | 3028.5 | Gas Natural | 377270454.88 | lt | 0 | Gas Licuado de Petróleo | 0 | lt | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | -
13 | 2989 | CALDERA GENERADORA DE VAPOR | Caldera | IN-GEV-26995 | IN-2452 | 3867 | 4275 | 4275 | Gas Natural | 532225448 | lt | 0 | Gas Licuado de Petróleo | 0 | lt | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | -