## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
91730000-3 | INDUSTRIA FRIGORIFICA SIMUNOVIC S A | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Magallanes | Punta Arenas | Ruta 9 Norte S/N, Km 13,7, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena | Datum | 19 | 376127 | 4119885 | RIO SECO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1735 | 2009-12-21 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 40.68 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 40.68 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 90.72 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 90.72 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 970 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 970 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 863 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 1035 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 812 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 136 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 35.6 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 176 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 8 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 25 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 29 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | 9999999 | 15 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 24.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 1.08 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.154 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.265 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.81 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.21 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.501 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 1400000 | 2024-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 127 | 2024-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 2.5 | 2024-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 19.9 | 2024-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.86 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 1400000 | 2024-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 19.8 | 2024-01-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 138 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.278 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.16 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 725 | 2024-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 9.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.447 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.55 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 257 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 23.9 | 2024-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.179 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.88 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.09 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 1400000 | 2024-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 21.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 65.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 2.59 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.405 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 1.4 | 2024-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 687 | 2024-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 12.3 | 2024-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.212 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.311 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.66 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 436 | 2024-03-01 | Autocontrol | 45,3 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 15.7 | 2024-03-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.428 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.46 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.46 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 24.4 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 1.26 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.164 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 3 | 2024-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 353 | 2024-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 6.5 | 2024-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.225 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 82 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 20.7 | 2024-04-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.171 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.67 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 3.43 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.722 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.184 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 1.7 | 2024-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 411 | 2024-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 4 | 2024-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.191 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 102 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 17.8 | 2024-05-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.177 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.58 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 3.56 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.688 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.128 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 3.4 | 2024-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 189 | 2024-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.239 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 104 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 17.3 | 2024-06-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.153 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.15 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.06 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.413 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.035 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 36.3 | 2024-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 0.31 | 2024-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.215 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 4.5 | 2024-07-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.082 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.09 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 1.15 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.065 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 130 | 2024-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 11 | 2024-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 0.23 | 2024-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.182 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 42 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 17.6 | 2024-08-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.076 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.25 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 1.63 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.14 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.231 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.67 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 64 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.224 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 40 | 2024-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 32.2 | 2024-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 0.32 | 2024-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 6.6 | 2024-09-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 0.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 1.07 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.187 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 40 | 2024-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 49.1 | 2024-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 2.3 | 2024-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.206 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2024-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.12 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 6.7 | 2024-10-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.14 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.46 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 4.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.803 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.108 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 220 | 2024-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 62.7 | 2024-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 2.6 | 2024-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.18 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 2.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 39 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2024-11-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.107 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.09 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Aluminio | mg/L | 10 | 0.599 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Cobre | mg/L | 3 | 0.062 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | DBO5 | mgO2/L |  | 16.2 | 2024-12-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Fósforo | mg/L |  | 1.1 | 2024-12-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Manganeso | mg/L | 4 | 0.376 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Plomo | mg/L | 1 | 0.02 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Poder Espumógeno | mm |  | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | SAAM | mg/L | 15 | 0.28 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Temperatura | °C |  | 14.7 | 2024-12-01 | Autocontrol
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Zinc | mg/L | 5 | 0.175 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
91730000-3 | FRIGORIFICO SIMUNOVIC | SIMUNOVIC | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 216 | 2024-03-01 | Remuestreo | 0 %

## frecuencia
Tipo | Autocontrol
Cuenta de Valor reportado | Etiquetas de columna
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | Total general
Etiquetas de fila
Aceites y Grasas | [12 empty] | 12 | bar: Etiquetas de columna ene to Etiquetas de columna dic
Aluminio | [12 empty] | 12 | bar: Etiquetas de columna ene to Etiquetas de columna dic
Arsénico | [12 empty] | 12 | bar: Etiquetas de columna ene to Etiquetas de columna dic
Cobre | [12 empty] | 12 | bar: Etiquetas de columna ene to Etiquetas de columna dic
Coliformes Fecales o Termotolerantes | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
DBO5 | [12 empty] | 12 | bar: Etiquetas de columna ene to Etiquetas de columna dic
Fósforo | [12 empty] | 12 | bar: Etiquetas de columna ene to Etiquetas de columna dic
Indice Fenol | [12 empty] | 12 | bar: Etiquetas de columna ene to Etiquetas de columna dic
Manganeso | [12 empty] | 12 | bar: Etiquetas de columna ene to Etiquetas de columna dic
pH | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15
Plomo | [12 empty] | 12 | bar: Etiquetas de columna ene to Etiquetas de columna dic
Poder Espumógeno | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
SAAM | [12 empty] | 12 | bar: Etiquetas de columna ene to Etiquetas de columna dic
Sólidos Sedimentables | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13
Sólidos Suspendidos Totales | [12 empty] | 12 | bar: Etiquetas de columna ene to Etiquetas de columna dic
Temperatura | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14
Zinc | [12 empty] | 12 | bar: Etiquetas de columna ene to Etiquetas de columna dic
Total general | 22 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 212