## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77170060-8 | SOC COMERCIAL IMPORTADORA Y EXPORTADORA ROXANA LIMITADA | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 19 | 667769 | 5408075 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 3893 | 2007-12-06 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | 999999 | 1.28 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | 999999 | 1.28 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | 999999 | 1.88 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | 999999 | 1.88 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | 999999 | 28 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | 999999 | 1.88 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | 999999 | 39.8 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | 999999 | 39.6 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | 999999 | 115.7 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | 999999 | 7.4 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 6.98 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.56 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.95 | 2024-01-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.78 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.26 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.98 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.63 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.22 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.31 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.86 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.94 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 12.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.32 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 6.12 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 15.3 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 15.6 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 15.4 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 15.1 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2024-02-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.51 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.45 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.55 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.38 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.48 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.45 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.59 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.32 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.5 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 8.98 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.67 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.5 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 12 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.5 | 2024-03-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.24 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.1 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.96 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.45 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.32 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.18 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.96 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.54 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.06 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.7 | 2024-06-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.39 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.5 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.5 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.34 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.2 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.3 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.43 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.41 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 12 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.02 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.12 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.22 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.12 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.02 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.32 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.12 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.02 | 2024-07-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.5 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.31 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.67 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.43 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.21 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.2 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.3 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.39 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 87 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.02 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 47 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.22 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.92 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.62 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.32 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.02 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.12 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.72 | 2024-08-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.18 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.58 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.78 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.98 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.08 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.18 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.28 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.38 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.5 | 2024-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.88 | 2024-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.8 | 2024-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.5 | 2024-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.29 | 2024-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.87 | 2024-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.91 | 2024-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.02 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 12 | 2024-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2024-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 12 | 2024-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 12 | 2024-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2024-12-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 7 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 3.54 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 5.54 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 3.8 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 3.94 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 4.04 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 3.8 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 4.37 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 3.08 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 3.85 | 2024-10-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 235 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.02 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 104 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.856 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.2 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.15 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.24 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.83 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.74 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.22 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.24 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.94 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.3 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.89 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 8.67 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 15.6 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 15.1 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 14.9 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 15.4 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 15.6 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 14.9 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 15.1 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 15.3 | 2024-04-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.46 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.78 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.12 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.95 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.43 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.98 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 0.83 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia | 999999 | 1.26 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 8.67 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | Temperatura | °C |  | 11.2 | 2024-05-01 | Autocontrol
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77170060-8 | RILES PLANTA ROXANA | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango