INFORME 
EVALUACION DE RUIDO AMBIENTAL

IMPLEMENTACION DE MEDIDAS

Arica City Center, Condominio el Paso ll T4

INDICE

# 1.- Objetivos.	………………….......................................................................................	03

# 2.- Alcance…………………….……………………………………………………………...	03

# 3.- Desarrollo………………..…………………………………………….…….……….…..	03

# 3.1 Ubicación de los puntos de medición y evaluación……...……….….………....     04

# 3.2 Resultados…………...……………………………………………….….………....     05

# 3.3 Implementación de medidas...…………..………………………….….………....     06

1.- Objetivo

Nuestro objetivo como DRAGADOS S.A., es dar respuesta, de acuerdo a la solicitado por la Superintendencia del Medio Ambiente, estipulado en la Resolución Exenta AyP N°26/2022.

Por otra parte, entregar medidas de mitigación implementados en obra, para atenuar los decibeles producidos de acuerdo a los trabajos realizados durante nuestra jornada laboral.

2.-Alcance.

Presentar resultados del informe establecido por la Resolución Exenta AyP N°26/2022 del 03 de Mayo de 2022 de la Superintendencia del Medio Ambiente, la cual indica monitoreo de ruido en 3 días durante el ultimo periodo diurno, dispuesto en el D.S. N°38/2011 MMA.

3.- Desarrollo.

Para este estudio, se consideraron los días 18, 19 y 20 de Mayo, en donde se evaluaron los niveles de emisión de ruido de acuerdo con el procedimiento descrito en el D.S N°38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), producto de la construcción del Condominio el Paso ll, la cual se detalla en la siguiente tabla.

Estas maquinarias       se posicionan junto a la torre 4, por fuera del perímetro de la obra en plena avenida General Velásquez, por lo cual se consideran en este estudio como fuentes principales para evaluar la inmisión de ruido en los 5 puntos de medición considerados para monitoreo.

3.1.- Ubicación de los puntos de medición y evaluación.

En la siguiente imagen se puede apreciar el entorno y ubicación de donde se realizaron las mediciones y posterior evaluación de ruido.

3.2.- Resultados

A continuación, se señala los puntos más relevantes de los resultados obtenidos en la evaluación realizada. El desarrollo y detalle técnico del estudio ETFA, se encuentra contenido en el Informe Técnico de Ruido, realizado por ETFA”.

Los resultados de evaluación en el periodo diurno respecto a la metodología del D.S. N°38/2011 MMA se presenta en la siguiente tabla

3.3.- Implementación de medidas

A continuación, se señalan las medidas implementadas en nuestra obra, con el fin de minimizar los nivel de ruidos emitidos hacia la comunidad colindante.

- Cierres perimetrales.

Se instalaron cierres en todo el perímetro de la obra de forma de aislar esta de su entorno. Se construyó en base a placas de madera de OSB de alturas de 2,4 mt

- Zona de corte.

Se habilitaron 2 zona de corte ubicadas en piso N° 2, la cuales cuentan con el tapiado de vanos para impedir la proyección de ruido hacia el exterior, adicionalmente, se fabricaron biombos en paneles de madera con alma de aislapol, de forma de aislar y mitigar el ruido producido por el funcionamiento de los equipos. Estos se van instalando en los pisos inferiores a la losa de avance, de forma de realizar los trabajados de corte de forma simultánea a como se avanza.

- Ingreso de bomba de hormigón a obra con cierre acústico.

Se ingresa bomba de hormigón a obra, generando una estructura de paneles de madera con revestimiento de Aislapol, en zona de ubicación de bomba estacionaria, en el costado direccionado hacia la torre colindante, de forma de mitigar y disminuir los ruidos generadas por este equipamiento

- Adquisición de equipos anti ruido

Se solicita la compra de martillos anti ruido, para trabajos de moldaje, los cuales impiden el contacto metal-metal, a través de su absorbedor de ruido en su zona de impacto (o cabeza).

Adicionalmente, se solicitan cortinas anti ruido, para cubrir los frentes de trabajos en pisos, reduciendo las emisiones de ruido productos de los trabajos realizados en los interiores de los pisos.

Mazo anti ruido

Barrera Acustica Flexible

- Distribución de jornada.

Se realiza la siguiente distribución de actividades en los horarios est6ablecidos en nuestra jornada de trabajo, con el fin de minimizar los niveles de ruido emitidos hacia la comunidad.