INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

COLBUN S.A. (CENTRAL HIDROELECTRICA SAN PEDRO)

DFZ-2016-5892-XIV-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 31-12-2016 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “COLBUN S.A. (CENTRAL HIDROELECTRICA SAN PEDRO)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a FEBRERO del año 2016.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COLBUN S.A |  | RUT o RUN: 96505760-9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COLBUN S.A. (CENTRAL HIDROELECTRICA SAN PEDRO) |  |  |  |
| Dirección: RUTA T-39 CAMINO LOS LAGOS PANGUIPULLI, SECTOR PUCONO, LOS LAGOS, XIV REGION | Región: XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | Provincia: VALDIVIA | Comuna: LOS LAGOS |
| Correo electrónico: |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de FEBRERO del 2016. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 678 de fecha 02-03-2011 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de las descargas

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PISCINA 1 (RIO SAN PEDRO) | DS.90/00 | TABLA 1 | JUNIO | RIO SAN PEDRO - XIV REGION | 41011 | 678 | 02-03-2011 |  |
| PISCINA 2 (RIO SAN PEDRO) | DS.90/00 | TABLA 1 | JUNIO | RIO SAN PEDRO - XIV REGION | 41011 | 678 | 02-03-2011 |  |
| PISCINA 3 (RIO SAN PEDRO) | DS.90/00 | TABLA 1 | JUNIO | RIO SAN PEDRO - XIV REGION | 41011 | 678 | 02-03-2011 | 11-2010 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

|  |  | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PISCINA 1 (RIO SAN PEDRO) | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PISCINA 2 (RIO SAN PEDRO) | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PISCINA 3 (RIO SAN PEDRO) | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

5. CONCLUSIONES

La información aportada por el titular no presenta inconformidades a la Norma de Emisión DS.90/00  respecto de la materia objeto de la fiscalización.

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PISCINA 1 (RIO SAN PEDRO) |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol PISCINA 2 (RIO SAN PEDRO) |
| 3 | Ficha de resultados de autocontrol PISCINA 3 (RIO SAN PEDRO) |