

 **INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

 **Normas de Emisión**

 **PROYECTO HIDROELECTRICO ALTO MAIPO**

 **DFZ-2015-8421-XIII-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| AprobadoElaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDALVERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 08-06-2016 |

 **1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PROYECTO HIDROELECTRICO ALTO MAIPO”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a AGOSTO del año 2015.

 **2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**ALTO MAIPO SPA | **RUT o RUN:**76170761-2 |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**PROYECTO HIDROELECTRICO ALTO MAIPO |
| **Dirección:**PREDIO RIO COLORADO, RUTA G-345 S/N | **Región:**REGIÓN METROPOLITANA | **Provincia:**CORDILLERA | **Comuna:**SAN JOSÉ DE MAIPO |
| **Correo electrónico:** | **Teléfono:** |

 **3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de AGOSTO del 2015. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM):SISS N° 394 de fecha 28-07-2014 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es:N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

 **4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

 **4.1. Identificación de las descargas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU  | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| CAMPAMENTO AUCAYES | DS.90/00 | TABLA 1 | NO TIENE | RIO MAIPO | 50024 | 394 | 28-07-2014 |  |
| PUNTO VL8 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO TIENE | RIO MAIPO | 50024 | 394 | 28-07-2014 |  |
| PUNTO VL7 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO TIENE | RIO MAIPO | 50024 | 394 | 28-07-2014 |  |
| PUNTO VL5 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO TIENE | RIO MAIPO | 50024 | 394 | 28-07-2014 |  |
| PUNTO VL4 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO TIENE | RIO MAIPO | 50024 | 394 | 28-07-2014 |  |
| PUNTO VA1 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO TIENE | RIO MAIPO | 50024 | 394 | 28-07-2014 |  |
| PUNTO L1 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO TIENE | RIO MAIPO | 50024 | 394 | 28-07-2014 |  |

 **4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| CAMPAMENTO AUCAYES | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO VL8 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO VL7 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO VL5 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO VL4 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO VA1 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO L1 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

 **5. CONCLUSIONES**

La información aportada por el titular no presenta inconformidades a la Norma de Emisión DS.90/00 respecto de la materia objeto de la fiscalización.

 **6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo  |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol CAMPAMENTO AUCAYES |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO VL8 |
| 3 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO VL7 |
| 4 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO VL5 |
| 5 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO VL4 |
| 6 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO VA1 |
| 7 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO L1 |