

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Normas de Emisión**

**PROYECTO HIDROELECTRICO ALTO MAIPO**

**DFZ-2016-5459-XIII-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado Elaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 31-12-2016 |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PROYECTO HIDROELECTRICO ALTO MAIPO”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a ENERO del año 2016.

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** ALTO MAIPO SPA | | **RUT o RUN:** 76170761-2 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** PROYECTO HIDROELECTRICO ALTO MAIPO | | | |
| **Dirección:** PREDIO RIO COLORADO, RUTA G-345 S/N | **Región:** REGIÓN METROPOLITANA | **Provincia:** CORDILLERA | **Comuna:** SAN JOSÉ DE MAIPO |
| **Correo electrónico:** | | **Teléfono:** | |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de ENERO del 2016. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 394 de fecha 28-07-2014 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de las descargas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| PUNTO L1 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO | RIO MAIPO | 50024 | 394 | 28-07-2014 |  |
| PUNTO VA1 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO | RIO MAIPO | 50024 | 394 | 28-07-2014 |  |
| PUNTO VL4 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO | RIO MAIPO | 50024 | 394 | 28-07-2014 |  |
| PUNTO VL5 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO | RIO MAIPO | 50024 | 394 | 28-07-2014 |  |
| PUNTO VL7 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO | RIO MAIPO | 50024 | 394 | 28-07-2014 |  |
| PUNTO VL8 | DS.90/00 | TABLA 1 | NO | RIO MAIPO | 50024 | 394 | 28-07-2014 |  |
| CAMPAMENTO AUCAYES | DS.90/00 | TABLA 1 | NO | RIO MAIPO | 50024 | 394 | 28-07-2014 |  |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados | | | | | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO L1 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO VA1 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO VL4 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO VL5 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO VL7 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO VL8 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| CAMPAMENTO AUCAYES | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

**5. CONCLUSIONES**

La información aportada por el titular no presenta inconformidades a la Norma de Emisión DS.90/00 respecto de la materia objeto de la fiscalización.

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO L1 |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO VA1 |
| 3 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO VL4 |
| 4 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO VL5 |
| 5 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO VL7 |
| 6 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO VL8 |
| 7 | Ficha de resultados de autocontrol CAMPAMENTO AUCAYES |