

 **INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

 **Normas de Emisión**

 **UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE**

 **DFZ-2015-2631-XIV-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| AprobadoElaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDALVERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 12-10-2015 |

 **1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a OCTUBRE del año 2014.

 **2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**CENTRO DE ANÁLISIS RECURSOS AMBIENTALES - UNIVERSIDAD AUSTRAL | **RUT o RUN:**81380500-6 |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:**UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE |
| **Dirección:**INDEPENDENCIA N°641 | **Región:**XIV REGIÓN DE LOS RÍOS | **Provincia:**VALDIVIA | **Comuna:**VALDIVIA |
| **Correo electrónico:**ALEJANDROOVANDO@UACH.CL; PAAC@UACH.CL | **Teléfono:** |

 **3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de OCTUBRE del 2014. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM):SISS N° 631 de fecha 26-02-2007 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es:N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

 **4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

 **4.1. Identificación de las descargas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU  | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| PUNTO 1 (RIO CAU CAU - TEJA NORTE) | DS.90/00 | TABLA 2 | No tiene | RIO CAU-CAU | 93105 | 631 | 26-02-2007 | 08-2014 |
| PUNTO 2 (RIO CAU CAU - JARDIN BOTANICO) | DS.90/00 | TABLA 2 | No tiene | RIO CAU-CAU | 93105 | 631 | 26-02-2007 | 08-2014 |
| PUNTO 3 (RIO CALLE CALLE - PHOENIX) | DS.90/00 | TABLA 2 | No tiene | RIO CALLE CALLE CON DILUCION | 93105 | 631 | 26-02-2007 | 08-2014 |

 **4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 1 (RIO CAU CAU - TEJA NORTE) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 2 (RIO CAU CAU - JARDIN BOTANICO) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 3 (RIO CALLE CALLE - PHOENIX) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

 **5. CONCLUSIONES**

La información aportada por el titular no presenta inconformidades a la Norma de Emisión DS.90/00 respecto de la materia objeto de la fiscalización.

 **6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo  |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (RIO CAU CAU - TEJA NORTE) |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 2 (RIO CAU CAU - JARDIN BOTANICO) |
| 3 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 3 (RIO CALLE CALLE - PHOENIX) |