INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS ZAFA LTDA.

DFZ-2014-996-IX-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL |  |
| Elaborado | VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN |  |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS ZAFA LTDA.”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a OCTUBRE del año 2013.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial no presenta el autocontrol correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013 para el(los) siguiente(s) punto(s) de descarga(s):  PUNTO 1 (CANAL SANTA ANA);

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS ZAFA LTDA. |  | RUT o RUN: 78892470-4 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS ZAFA LTDA. |  |  |  |
| Dirección: PARCELA 6, FUNDO SANTA OLIVA, RENAICO, IX REGION | Región: IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | Provincia: MALLECO | Comuna: RENAICO |
| Correo electrónico: QUESOSRENAICO@GMAIL.COM |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de OCTUBRE del 2013. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 614 de fecha 10-03-2010 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Resolución de Calificación Ambiental que regula la actividad es: RCA N°105 de fecha 17-05-2006 La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Código interno | Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | Datum | HUSO | UTM Este | UTM Norte | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78892470-4-1-1 | PUNTO 1 (CANAL SANTA ANA) | DS.90/00 | TABLA 1 | FEBRERO | CANAL SANTA ANA - IX REGION | 31121 |  |  | 710808 | 5827613 | 614 | 10-03-2010 | 10-2013 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

|  |  | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Código interno | Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| 78892470-4-1-1 | PUNTO 1 (CANAL SANTA ANA) | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SI | NO APLICA | NO APLICA |

4.3. Otros hechos

4.3. Otros hechos

4.3.1. En el curso del período evaluado, el establecimiento industrial fue sometido a fiscalización a través de medición y análisis, realizado al punto de descarga PUNTO 1 (CANAL SANTA ANA). Los resultados están incluidos en el presente informe.

Cabe mencionar que la SMA efectuó una actividad de medición y análisis con fecha 16/10/2013, verificándose la descarga de 3,18 m3/d de residuos sin presentar excedencias respecto del valor límite normativo de los parámetros analizados.

Resultados Analíticos de Parámetros

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite Exigido | Valor Obtenido | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACEITES Y GRASAS | mg/l | 0 | CD | 20 | <5,0 | Valor no excedido |
| CLORUROS | mg/l | 0 | CD | 400 | 124 | Valor no excedido |
| CONDUCTIVIDAD | us/cm | 0 | CD | - | 636 | Valor no excedido |
| DBO5 | mg/l | 0 | CD | 35 | 3 | Valor no excedido |
| FOSFORO | mg/l | 0 | CD | 10 | 1,08 | Valor no excedido |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | mg/l | 0 | CD | 50 | 13,5 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 0 | CD | 6 - 8,5 | 7,21 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 0 | CD | 6 - 8,5 | 7,2 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 0 | CD | 6 - 8,5 | 7,17 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 0 | CD | 6 - 8,5 | 7,18 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 0 | CD | 6 - 8,5 | 7,21 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 0 | CD | 6 - 8,5 | 7,23 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 0 | CD | 6 - 8,5 | 7,19 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 0 | CD | 6 - 8,5 | 7,18 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 0 | CD | 6 - 8,5 | 7,17 | Valor no excedido |
| PODER ESPUMOGENO | mm | 0 | CD | 7 | <2 | Valor no excedido |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | mg/l | 0 | CD | 80 | <5,0 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 0 | CD | 35 | 15,7 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 0 | CD | 35 | 15,7 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 0 | CD | 35 | 15,7 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 0 | CD | 35 | 15,8 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 0 | CD | 35 | 15,8 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 0 | CD | 35 | 15,8 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 0 | CD | 35 | 15,9 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 0 | CD | 35 | 15,9 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 0 | CD | 35 | 15,9 | Valor no excedido |

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificó la siguiente no conformidad:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar autocontrol | El establecimiento industrial no presenta el autocontrol correspondiente al mes de OCTUBRE de 2013 para el siguiente punto de descarga: PUNTO 1 (CANAL SANTA ANA) |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (CANAL SANTA ANA) |
| 2 | CONTROL DIRECTO Octubre 2013_ Servicios Zafa |