

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Normas de Emisión**

**SOCIEDAD PESQUERA VALMAR Y CIA. LTDA. (EX COMERCIAL ANDROC)**

**DFZ-2013-3080-XII-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL |  |
| Elaborado | VERÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ DELFÍN | |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “SOCIEDAD PESQUERA VALMAR Y CIA. LTDA. (EX COMERCIAL ANDROC)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a JULIO del año 2013.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial no presenta el autocontrol correspondiente al mes de JULIO de 2013 para el(los) siguiente(s) punto(s) de descarga(s): PUNTO 1 (DENTRO DE ZPL) PUNTO 2 (DENTRO DE ZPL);

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** SOCIEDAD PESQUERA VALMAR Y CIA. LTDA. (EX ANDROC) | | **RUT o RUN:** 78050040-9 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** SOCIEDAD PESQUERA VALMAR Y CIA. LTDA. (EX COMERCIAL ANDROC) | | | |
| **Dirección:** CAMINO SUR N° 6403 (KM 6,5) | **Región:** XII REGIÓN DE MAGALLANES Y LA ANTÁRTICA CHILENA | **Provincia:** MAGALLANES | **Comuna:** PUNTA ARENAS |
| **Correo electrónico:** ANDROC@TERRA.CL; JAIMEOLIVAREZ@HOTMAIL.COM | | **Teléfono:** | |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de JULIO del 2013. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 4323 de fecha 05-11-2008 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | Las Resoluciones de Calificación Ambiental que regulan la actividad son: RCA N°254 de fecha 05-10-2010 RCA N°254 de fecha 05-10-2010 La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de las descargas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código interno | Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | Datum | HUSO | UTM Este | UTM Norte | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| 78050040-9-272-609 | PUNTO 1 (DENTRO DE ZPL) | DS.90/00 | TABLA 4 | No tiene | MAR DENTRO DE ZPL | 31141 | 43 |  | 370481 | 4101957 | 4323 | 05-11-2008 | 07-2009 |
| 78050040-9-272-610 | PUNTO 2 (DENTRO DE ZPL) | DS.90/00 | TABLA 4 | No tiene | MAR DENTRO DE ZPL | 31141 | 43 |  | 370475 | 4101924 | 4323 | 05-11-2008 | 11-2010 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados | | | | | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Código interno | Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| 78050040-9-272-609 | PUNTO 1 (DENTRO DE ZPL) | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 78050040-9-272-610 | PUNTO 2 (DENTRO DE ZPL) | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

**5. CONCLUSIONES**

Del total de exigencias verificadas, se identificaron las siguientes no conformidades:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| 1 | Informar autocontrol | El establecimiento industrial no presenta el autocontrol correspondiente al mes de JULIO de 2013 para los siguientes puntos de descargas: PUNTO 1 (DENTRO DE ZPL) PUNTO 2 (DENTRO DE ZPL) |

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (DENTRO DE ZPL) |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 2 (DENTRO DE ZPL) |