INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. (COLLIPULLI)

DFZ-2015-1543-IX-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 30-09-2015 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. (COLLIPULLI)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a AGOSTO del año 2014.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial no presenta el autocontrol correspondiente al mes de AGOSTO de 2014 para el punto de descarga: PUNTO 1 (ESTERO COIPO).

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. |  | RUT o RUN: 87001500-3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: QUIMETAL INDUSTRIAL S.A. (COLLIPULLI) |  |  |  |
| Dirección: FUNDO MININCO S/N°, MININCO | Región: IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | Provincia: MALLECO | Comuna: COLLIPULLI |
| Correo electrónico: DANIEL.VILCHES@QUIMETAL.CL |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de AGOSTO del 2014. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 4238 de fecha 21-12-2007 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 (ESTERO COIPO) | DS.90/00 | TABLA 1 | No tiene | QUEBRADA HUELEHUEICO (AF. ESTERO COIPO) | 35122 | 4238 | 21-12-2007 | 08-2014 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

|  |  | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 1 (ESTERO COIPO) | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | SI | SI | NO APLICA |

4.3. Otros hechos

4.3.1. En el curso del período evaluado, el establecimiento industrial fue sometido a fiscalización a través de medición y análisis, realizado al punto de descarga PUNTO 1 (ESTERO COIPO). Los resultados están incluidos en el presente informe.

Cabe mencionar que en la actividad de medición y análisis ejecutada por la SISS con fecha 27/08/2014, se verifica la descarga de 8,915 m3/d de residuos líquidos al Estero Coipo, sin exceder el valor límite normativo de los parámetros controlados.

Resultados Analíticos de Parámetros

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite Exigido | Valor Obtenido | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALUMINIO | mg/l | 1473347 | CD | 5 | 0,03 | Valor no excedido |
| ARSENICO | mg/l | 1473347 | CD | 0,5 | <0,001 | Valor no excedido |
| CLORUROS | mg/l | 1473347 | CD | 400 | 7,82 | Valor no excedido |
| COBRE TOTAL | mg/l | 1473347 | CD | 1 | <0,01 | Valor no excedido |
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 ml | 1473346 | CD | 1000 | 4 | Valor no excedido |
| DBO5 | mg/l | 1473347 | CD | 35 | <2 | Valor no excedido |
| FOSFORO | mg/l | 1473347 | CD | 10 | 0,42 | Valor no excedido |
| HIDROCARBUROS FIJOS | mg/l | 1473347 | CD | 10 | <10 | Valor no excedido |
| HIERRO DISUELTO | mg/l | 1473347 | CD | 5 | 0,08 | Valor no excedido |
| MANGANESO TOTAL | mg/l | 1473347 | CD | 0,3 | <0,01 | Valor no excedido |
| MOLIBDENO | mg/l | 1473347 | CD | 1 | <0,01 | Valor no excedido |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | mg/l | 1473347 | CD | 50 | <0,1 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1473338 | CD | 6 - 8,5 | 7,1 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1473339 | CD | 6 - 8,5 | 7 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1473340 | CD | 6 - 8,5 | 7 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1473341 | CD | 6 - 8,5 | 7 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1473342 | CD | 6 - 8,5 | 6,8 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1473343 | CD | 6 - 8,5 | 7 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1473344 | CD | 6 - 8,5 | 7 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1473345 | CD | 6 - 8,5 | 7 | Valor no excedido |
| PODER ESPUMOGENO | mm | 1473347 | CD | 7 | <1 | Valor no excedido |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | mg/l | 1473347 | CD | 80 | 8,9 | Valor no excedido |
| SULFATOS | mg/l | 1473347 | CD | 1000 | <20 | Valor no excedido |
| SULFUROS | mg/l | 1473347 | CD | 1 | <1 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1473338 | CD | 35 | 12,7 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1473339 | CD | 35 | 12,9 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1473340 | CD | 35 | 13 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1473341 | CD | 35 | 13 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1473342 | CD | 35 | 13,1 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1473343 | CD | 35 | 13,2 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1473344 | CD | 35 | 13,3 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1473345 | CD | 35 | 13,3 | Valor no excedido |
| ZINC | mg/l | 1473347 | CD | 3 | 0,15 | Valor no excedido |

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificó la siguiente no conformidad:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar autocontrol | El establecimiento industrial no entrega el autocontrol durante el período controlado de AGOSTO de 2014 para el siguiente punto de descarga: PUNTO 1 (ESTERO COIPO) |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (ESTERO COIPO) |
| 2 | CONTROL DIRECTO 08-2014_Quimetal industrial S.A. (collipulli).pdf |