INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (ISLA DE MAIPO)

DFZ-2013-3030-XIII-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL |  |
| Elaborado | VERÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ DELFÍN |  |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (ISLA DE MAIPO)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a JUNIO del año 2013.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial no informa en su autocontrol todas las muestras del período controlado indicadas en su programa de monitoreo;

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. |  | RUT o RUN: 78909220-6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AGRICOLA VALLE GRANDE LTDA. (ISLA DE MAIPO) |  |  |  |
| Dirección: BALMACEDA N°1500 | Región: REGIÓN METROPOLITANA | Provincia: TALAGANTE | Comuna: ISLA DE MAIPO |
| Correo electrónico: CLOPEZ@EQUITECNO.CL |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de JUNIO del 2013. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 3920 de fecha 09-10-2008 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | Las Resoluciones de Calificación Ambiental que regulan la actividad son: RCA N°480 de fecha 17-06-2008 RCA N°480 de fecha 17-06-2008 La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de las descargas

| Código interno | Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | Datum | HUSO | UTM Este | UTM Norte | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 78909220-6-591-1005 | PUNTO 1 (VENDIMIA - CANAL FAJARDINO) | DS.90/00 | TABLA 1 | No tiene | CANAL FAJARDINO - ISLA DE MAIPO | 31321 | 44 |  | 324600 | 6261450 | 3920 | 09-10-2008 |  |
| 78909220-6-591-1006 | PUNTO 2 (NO VENDIMIA - CANAL FAJARDINO) | DS.90/00 | TABLA 1 | No tiene | CANAL FAJARDINO - ISLA DE MAIPO | 31321 | 44 |  | 324600 | 6261450 | 3920 | 09-10-2008 | 03-2011 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

|  |  | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Código interno | Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| 78909220-6-591-1005 | PUNTO 1 (VENDIMIA - CANAL FAJARDINO) | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| 78909220-6-591-1006 | PUNTO 2 (NO VENDIMIA - CANAL FAJARDINO) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificó la siguiente no conformidad:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| --- | --- | --- |
| 5 | Entregar con frecuencia solicitada | El establecimiento industrial no informa en su autocontrol todas las muestras del período controlado indicadas en su programa de monitoreo. |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (VENDIMIA - CANAL FAJARDINO) |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 2 (NO VENDIMIA - CANAL FAJARDINO) |