

**INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL**

**Normas de Emisión**

**PACIFIC HYDRO CHILE S.A. (MACHALI I)**

**DFZ-2013-3070-VI-NE-EI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Nombre | Firma |
| Aprobado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL |  |
| Elaborado | VERÓNICA ALEJANDRA GONZÁLEZ DELFÍN | |

**1. RESUMEN.**

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PACIFIC HYDRO CHILE S.A. (MACHALI I)”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a JUNIO del año 2013.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El establecimiento industrial no presenta el autocontrol correspondiente al mes de JUNIO de 2013 para el(los) siguiente(s) punto(s) de descarga(s): PORTAL TLP (QUEBRADA NATURAL - AFL RIO CACHAPOAL) MANTENCION MECANICA (RIO CACHAPOAL);

**2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** PACIFIC HYDRO CHILE S.A. | | **RUT o RUN:** 96990040-8 | |
| **Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada:** PACIFIC HYDRO CHILE S.A. (MACHALI I) | | | |
| **Dirección:** CAMINO PRIVADO FUNDO SIERRA NEVADA, KM 12 | **Región:** VI REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | **Provincia:** CACHAPOAL | **Comuna:** MACHALÍ |
| **Correo electrónico:** RODOLFO.A.CSTRO@MWHGLOBAL.COM | | **Teléfono:** | |

**3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de JUNIO del 2013. |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 2936 de fecha 10-08-2009 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | Las Resoluciones de Calificación Ambiental que regulan la actividad son: RCA N°177 de fecha 07-08-2009 RCA N°177 de fecha 07-08-2009 La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

**4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS**

**4.1. Identificación de las descargas**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código interno | Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | Datum | HUSO | UTM Este | UTM Norte | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| 96990040-8-661-1081 | PORTAL TLP (QUEBRADA NATURAL - AFL RIO CACHAPOAL) | DS.90/00 | TABLA 1 | OCTUBRE | QUEBRADA NATUIRAL (AF. RIO CACHAPOAL) | 41011 | 44 |  | 367659 | 6205071 | 2936 | 10-08-2009 |  |
| 96990040-8-661-1082 | MANTENCION MECANICA (RIO CACHAPOAL) | DS.90/00 | TABLA 1 | OCTUBRE | RIO CACHAPOAL (VI REGION) | 41011 | 44 |  | 369896 | 6201060 | 2936 | 10-08-2009 | 09-2010 |

**4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N° de hechos constatados | | | | | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Código interno | Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| 96990040-8-661-1081 | PORTAL TLP (QUEBRADA NATURAL - AFL RIO CACHAPOAL) | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| 96990040-8-661-1082 | MANTENCION MECANICA (RIO CACHAPOAL) | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

**5. CONCLUSIONES**

Del total de exigencias verificadas, se identificaron las siguientes no conformidades:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| 1 | Informar autocontrol | El establecimiento industrial no presenta el autocontrol correspondiente al mes de JUNIO de 2013 para los siguientes puntos de descargas: PORTAL TLP (QUEBRADA NATURAL - AFL RIO CACHAPOAL) MANTENCION MECANICA (RIO CACHAPOAL) |

**6. ANEXOS**

|  |  |
| --- | --- |
| N° Anexo | Nombre Anexo |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PORTAL TLP (QUEBRADA NATURAL - AFL RIO CACHAPOAL) |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol MANTENCION MECANICA (RIO CACHAPOAL) |