INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

COMPAÑÍA SIDERÚRGICA HUACHIPATO

DFZ-2016-788-VIII-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 07-03-2016 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “COMPAÑÍA SIDERÚRGICA HUACHIPATO”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a AGOSTO del año 2014.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CIA SIDERURGICA HUACHIPATO S A |  | RUT o RUN: 94637000-2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COMPAÑÍA SIDERÚRGICA HUACHIPATO |  |  |  |
| Dirección: GRAN BRETAÑA 2910 | Región: VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | Provincia: CONCEPCIÓN | Comuna: TALCAHUANO |
| Correo electrónico: JMARTINEZ@CSH.CL |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de AGOSTO del 2014. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): DIRECTEMAR N° 28 de fecha 09-01-2013 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | Las Resoluciones de Calificación Ambiental que regulan la actividad son: RCA N°317 de fecha 12-09-2006 RCA N°317 de fecha 12-09-2006 RCA N°317 de fecha 12-09-2006 La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de las descargas

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EMISARIO.A | DS.90/00 | TABLA 5 | No tiene | BAHÍA DE SAN VICENTE |  | 28 | 09-01-2013 |  |
| EMISARIO.B | DS.90/00 | TABLA 5 | No tiene | BAHÍA DE SAN VICENTE |  | 28 | 09-01-2013 |  |
| EMISARIO.C | DS.90/00 | TABLA 5 | No tiene | BAHÍA DE SAN VICENTE |  | 28 | 09-01-2013 |  |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

|  |  | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| EMISARIO.A | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| EMISARIO.B | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| EMISARIO.C | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

5. CONCLUSIONES

La información aportada por el titular no presenta inconformidades a la Norma de Emisión DS.90/00  respecto de la materia objeto de la fiscalización.

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol EMISARIO.A |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol EMISARIO.B |
| 3 | Ficha de resultados de autocontrol EMISARIO.C |